|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID** | **QUANT** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 01 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 03 VENTILADORES PULMONAR DA MARCA TAKAOKA MODELO: MICROTAK TOTAL, NÚMEROS DE SÉRIE: 1613, 792, 1615 QUE ENCONTRAM-SE INOPERANTES | SRV | 03 |  |  |
|  | | | | | |

1. **OBS: A EMPRESA DEVERÁ AGENDAR VISITA TÉCNICA PARA ANAÁLISE DOS APARELHOS E POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS.**
2. **DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO:**
   1. **CERTIDÃO FISCAL REGULAR CERTIDÃO DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (PREVIDENCIÁRIA)**
   2. **CERTIDÃO FISCAL REGULAR DO FGTS.**
   3. **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT)**
   4. **COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO HÁBIL PARA OS SERVIÇOS, OBJETO DESTA COTAÇÃO, CONSTITUÍDO POR DECLARAÇÃO (ÕES) CONCEDIDA (S) POR PESSOA (S) JURÍDICA (S) DE DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO, ATESTANDO QUE A EMPRESA PRESTOU SERVIÇOS SEMELHANTES AOS DO OBJETO DESTA COTAÇÃO.**
3. **CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO:**
   1. **A FIRMA QUE APRESENTAR MENOR PREÇO E ESTIVER COM AS CNDS FISCAIS E TRABALHISTA REGULARES (ITENS 1.1, 1.2 E 1.3) E APRESENTAR A COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO HÁBIL (ITEM 1.4), DEVERÁ(ÃO) AGUARDAR APROVAÇÃO DO EMPENHO PARA QUE A CONTRATAÇÃO SEJA EFETIVADA.**
   2. **A EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO SERÁ APÓS PARECER DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO, ASSESSORIA JURÍDICA E CONTABILIDADE PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO ATRAVÉS DO ART. 75 DA LEI 14.133/21.**
   3. **CASO A FIRMA QUE APRESENTAR MENOR COTAÇÃO ESTEJA PENDENTE COM ALGUMA CND FISCAL OU TRIBUTÁRIA, SERÁ DESCONSIDERADA A PROPOSTA E VERIFICADOS AS CNDS DAS EMPRESAS REMANESCENTES, SENDO CONSIDERADA CLASSIFICADA A QUE ESTIVER COM AS CNDS FISCAIS REGULARES.**
   4. **O AVISO DE INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO JUNTAMENTE COM ESTA GUIA ESTÁ DISPONIBILIZADO NO SÍTIO OFICIAL DA MUNICIPALIDADE:** [**https://www.sumidouro.rj.gov.br/Compra**](https://www.sumidouro.rj.gov.br/Compra)