| Item | Descrição | Unid | Quant | Valor unit. | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL INCLUINDO POSTE PARA EXECUÇÃO DE PADRÃO BIFÁSICO DE ACORDO COM PROJETO APROVADO PELA CIA DE ENERGIA DA LOCALIDADE (CONFORME O CASO), SENDO QUE OS CABOS DE SAÍDA SERÃO LEVADOS ATÉ UMA CAIXA DE PASSAGEM LOCALIZADA APROXIMADAMENTE A 3,0 M DO PADRÃO – PARA E.E.M. FLOR DO CAMPO (LOCALIDADE DE SÃO LOURENÇO) | SRV | 01 |  |  |
| 02 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL INCLUINDO POSTE PARA EXECUÇÃO DE PADRÃO BIFÁSICO DE ACORDO COM PROJETO APROVADO PELA CIA DE ENERGIA DA LOCALIDADE (CONFORME O CASO), SENDO QUE OS CABOS DE SAÍDA SERÃO LEVADOS ATÉ UMA CAIXA DE PASSAGEM LOCALIZADA APROXIMADAMENTE A 3,0 M DO PADRÃO – PARA E.E.M. SOLEDADE II (LOCALIDADE DE SOLEDADE II ) | SRV | 01 |  |  |
| 03 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL INCLUINDO POSTE PARA EXECUÇÃO DE PADRÃO BIFÁSICO DE ACORDO COM PROJETO APROVADO PELA CIA DE ENERGIA DA LOCALIDADE (CONFORME O CASO), SENDO QUE OS CABOS DE SAÍDA SERÃO LEVADOS ATÉ UMA CAIXA DE PASSAGEM LOCALIZADA APROXIMADAMENTE A 3,0 M DO PADRÃO – PARA E.E.M. SERRA VERDE (LOCALIDADE DE SERRA VERDE ) | SRV | 01 |  |  |
| 04 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL INCLUINDO POSTE PARA EXECUÇÃO DE PADRÃO BIFÁSICO DE ACORDO COM PROJETO APROVADO PELA CIA DE ENERGIA DA LOCALIDADE (CONFORME O CASO), SENDO QUE OS CABOS DE SAÍDA SERÃO LEVADOS ATÉ UMA CAIXA DE PASSAGEM LOCALIZADA APROXIMADAMENTE A 3,0 M DO PADRÃO – PARA ESCOLA MUNICIPAL CESÁRIO MARTINS RAMOS (VENDA DA PONTE) | SRV | 01 |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |