ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1515/2024

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PACIENTES COM DIABETES

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | Valor Proposto | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | TIRAS PARA TESTES DE GLICEMIA (Hemoglicoteste Capilar) - Tiras reagentes para a determinação quantitativa de glicose capilar, em conformidade com a ISSO 15197:2013 e com registro vigente na ANVISA. Deve cumprir com as especificações da Instrução Normativa da ANVISA nº 24 (17/05/2018) e suas atualizações. O aparelho deve ser autocodificável dispensando o codificador externo. Com intervalo de medição de 10 a 600mg/dL. O visor do aparelho deve conter botões de fácil navegação e configuração, com local destacado para a inserção da fita teste. Contendo detecção de amostra insuficiente (Avisando quando não tem sangue suficiente para analise correta na tira). As imagens do aparelho devem ser simples, de fácil leitura e em idioma português. Com manual de instruções. Fornecimento de baterias e manutenção dos monitores conforme demanda do município. CAIXA COM 50 UNIDADES DE TIRAS. | CAIXA | 4.000 | 32,50 | 130.000,00 |
| 02 | SENSOR PARA MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE INTERSTICIAL – Sensor para monitoramento contínuo de glicose intersticial, por método de Eletroquímica Amperométrica, com intervalo de leitura de 40 a 500mg/dL, a ser utilizado na parte posterior do braço, de fácil aplicação, sem a necessidade de auxilio de um profissional de saúde e sem calibração com glicemia capilar. Vida útil do sensor por até 14 (quatorze) dias, com leituras de glicose armazenadas a cada 15 minutos. Resistente à água, podendo suportar imersão em até um metro de água por até 30 minutos. O produto deverá atender a legislação vigente. Deverá conter em sua embalagem: 01 sensor em seu recipiente, aplicador do sensor, lenço umedecido com álcool e a instruções de uso. | CAIXA | 1.200 | 300,00 | 360.000,00 |
| 03 | LANCETA RETRÁTIL DESCARTÁVEL - Sistema de punção capilar digital, de uso único, não permitindo ser remontada ou reutilizada, que dispensa o uso do lancetador, com base e protetor plástico, ponta em aço inoxidável, trifacetada, estéril, com expessura igual ou inferior a 28G, que retrai automaticamente após o uso, atendendo a NR-32. | CAIXA | 30.000 | 0,11 | 3.300,00 |
| 04 | LANCETA UNIVERSAL PARA LANCETADOR – Lanceta com formato universal para caneta lancetadora, compatível com a maioria das canetas lancetadoras disponíveis no mercado, descartável, com ponta em aço inoxidável, trifacetada, estéril, tamanho 28G, indicadas para coleta sanguinea capilar. CAIXA COM 100 LANCETAS. | CAIXA | 1.000 | 3,80 | 3.800,00 |
|  |  |  |  | Valor Global: |  |
|  |  |  |  | R$ 497.100,00 |  |