## Quadro de Preços
ANEXO III - QUADRO DE PROPOSTAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024 - ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/07/2024, ÀS 10:00HS
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PACIENTES COM DIABETES
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1515/2024 de 24/04/2024
MENOR PREÇO POR ITEM |  | VALOR ESTIMADO: |  | 497100
Firma:
End:
CNPJ: |  | IE:
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | Valor Estimado | Valor Proposto | Valor Total
1 | TIRAS PARA TESTES DE GLICEMIA (Hemoglicoteste Capilar) - Tiras reagentes para a determinação quantitativa de glicose capilar, em conformidade com a ISSO 15197:2013 e com registro vigente na ANVISA. Deve cumprir com as especificações da Instrução Normativa da ANVISA nº 24 (17/05/2018) e suas atualizações. O aparelho deve ser autocodificável dispensando o codificador externo. Com intervalo de medição de 10 a 600mg/dL. O visor do aparelho deve conter botões de fácil navegação e configuração, com local destacado para a inserção da fita teste. Contendo detecção de amostra insuficiente (Avisando quando não tem sangue suficiente para analise correta na tira). As imagens do aparelho devem ser simples, de fácil leitura e em idioma português. Com manual de instruções. Fornecimento de baterias e manutenção dos monitores conforme demanda do município. CAIXA COM 50 UNIDADES DE TIRAS. | CAIXA | 4000 | 32.5
2 | SENSOR PARA MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE INTERSTICIAL – Sensor para monitoramento contínuo de glicose intersticial, por método de Eletroquímica Amperométrica, com intervalo de leitura de 40 a 500mg/dL, a ser utilizado na parte posterior do braço, de fácil aplicação, sem a necessidade de auxilio de um profissional de saúde e sem calibração com glicemia capilar. Vida útil do sensor por até 14 (quatorze) dias, com leituras de glicose armazenadas a cada 15 minutos. Resistente à água, podendo suportar imersão em até um metro de água por até 30 minutos. O produto deverá atender a legislação vigente. Deverá conter em sua embalagem: 01 sensor em seu recipiente, aplicador do sensor, lenço umedecido com álcool e a instruções de uso. | CAIXA | 1200 | 300
3 | LANCETA RETRÁTIL DESCARTÁVEL - Sistema de punção capilar digital, de uso único, não permitindo ser remontada ou reutilizada, que dispensa o uso do lancetador, com base e protetor plástico, ponta em aço inoxidável, trifacetada, estéril, com expessura igual ou inferior a 28G, que retrai automaticamente após o uso, atendendo a NR-32. | CAIXA | 30000 | 0.11
4 | LANCETA UNIVERSAL PARA LANCETADOR – Lanceta com formato universal para caneta lancetadora, compatível com a maioria das canetas lancetadoras disponíveis no mercado, descartável, com ponta em aço inoxidável, trifacetada, estéril, tamanho 28G, indicadas para coleta sanguinea capilar. CAIXA COM 100 LANCETAS. | CAIXA | 1000 | 3.8
Valor Global:
- A execução do objeto da presente licitação será realizada junto a Secretaria obedecendo, na íntegra, ao detalhamento do TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I)
- A entrega será realizada na Unidade de Farmácia Central, situada na Rua 10 de junho, nº 82, Centro, Sumidouro/RJ – CEP 28.637-000;
- O pagamento do objeto de que trata o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024, e consequente contrato serão efetuados pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE nos termos do art. 7 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022;
- Proposta válida por 60 (sessenta) dias
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro – Sumidouro/RJ – CEP 28637-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PROCESSO ________________________
RÚBRICA ______________ FLS _______
1515/24

## Dados
Licitação: | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024
Processo: | PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1515/2024 de 24/04/2024
Objeto: | EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PACIENTES COM DIABETES
Abertura: | Abertura das Propostas: 29/07/2024, às 10:00hs
Homologação: | Homologação: __/__/2024
Publicação: | Previsão Publicação: __/__/2024
Tipo: | MENOR PREÇO POR ITEM
Total Est.: | 497100
Firma:
CNPJ:
IE:
Telefone:
Endereço:
Representante:
CPF:
Enquadramento:
Setores: | Sec. Saúde
Dotação:
Entrega: | A execução do objeto da presente licitação será realizada junto a Secretaria obedecendo, na íntegra, ao detalhamento do TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I)
Local Entrega: | A entrega será realizada na Unidade de Farmácia Central, situada na Rua 10 de junho, nº 82, Centro, Sumidouro/RJ – CEP 28.637-000;
Condições de Pagamento: | O pagamento do objeto de que trata o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024, e consequente contrato serão efetuados pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE nos termos do art. 7 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022;
Validade da Proposta: | Proposta válida por 60 (sessenta) dias
Prazo: | Prazo do Registro de Preços: 12 (doze) meses a contar de sua assinatura.