## Quadro de Preços
ANEXO III - QUADRO DE PROPOSTAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2025 - ABERTURA DAS PROPOSTAS: 07/10/2025, ÀS 09:00HS
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO - AR CONDICIONADO – SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1367/2025 de 19/03/2025
MENOR PREÇO POR ITEM |  | VALOR ESTIMADO: |  | 163679.4
Firma:
End:
CNPJ: |  | IE:
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | Valor Estimado | Valor Proposto | Valor Total
1 | Serviço de manutenção preventiva de aparelho de ar condicionado, de 9000 a 12000 BTUs - compreendendo a limpeza total do aparelho, comdesmontagem e montagem do equipamento, revisão geral, lubrificação, ajustes mecânicos, desobstrução, regulagem e teste de rendimento, com retirada do aparelho e recolocação do equipamento no local de origem ou em um novo local solicitado, mantendo-se a aparelhagem em perfeitas condições de funcionamento, com mão de obra inclusa, materiais e acessórios. | SRV | 40 | 724.58
2 | Serviço de manutenção preventiva de aparelho de ar condicionado, de 15000 a 22000 BTUs - compreendendo a limpeza total do aparelho, com desmontagem e montagem do equipamento, revisão geral, lubrificação, ajustes mecânicos, desobstrução, regulagem e teste de rendimento,com retirada do aparelho e recolocação do equipamento no local de origem ou em um novo local solicitado, mantendo-se a aparelhagem em perfeitas condições de funcionamento, com mão de obra inclusa, materiais e acessórios. | SRV | 40 | 749.89
3 | Serviço de manutenção preventiva de aparelho de ar condicionado, acima 22000 BTUs - compreendendo a limpeza total do aparelho, com desmontagem e montagem do equipamento, revisão geral, lubrificação, ajustes mecânicos, desobstrução, regulagem e teste de rendimento, comretirada do aparelho e recolocação do equipamento no local de origem ou em um novo local solicitado, mantendo-se a aparelhagem em perfeitas condições de funcionamento, com mão de obra inclusa, materiais e acessórios. | SRV | 20 | 772.91
4 | Serviço de manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado, de 9000 a 12000 BTUs - recarga de gás em ar condicionado, de troca de capacitor, manutenção em placas, manutenção em rede elétrica de ar condicionado com retirada do aparelho e recolocação do equipamento no local de origem ou em um novo local solicitado, mantendo-se a aparelhagem em perfeitas condições de funcionamento, com mão de obra inclusa, materiais e acessórios. | SRV | 40 | 852.97
5 | Serviço de manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado, de 15000 a 22000 BTUs - recarga de gás em ar condicionado, de troca de capacitor, manutenção em placas, manutenção em rede elétrica de ar condicionado com retirada do aparelho e recolocação do equipamento nolocal de origem ou em um novo local solicitado, mantendo-se a aparelhagem em perfeitas condições de funcionamento, com mão de obra inclusa, materiais e acessórios. | SRV | 40 | 916.96
6 | Serviço de manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado, acima 22000 BTUs - recarga de gás em ar condicionado, de troca de capacitor, manutenção em placas, manutenção em rede elétrica de ar condicionado com retirada do aparelho e recolocação do equipamento no localde origem ou em um novo local solicitado, mantendo-se a aparelhagem em perfeitas condições de funcionamento, com mão de obra inclusa,materiais e acessórios. | SRV | 20 | 922.26
Valor Global:
- A execução do objeto da presente licitação será realizada junto a Secretaria obedecendo, na íntegra, ao detalhamento do TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I)
- O não cumprimento do disposto no presente termo acarretará a anulação do empenho bem como a aplicação das penalidades previstas no edital e a convocação do fornecedor subseqüente considerando a ordem de classificação do certame.
- O pagamento do objeto de que trata o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2025, e consequente contrato serão efetuados pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE nos termos do art. 7 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022;
- Proposta válida por 60 (sessenta) dias
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro – Sumidouro/RJ – CEP 28637-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PROCESSO ________________________
RÚBRICA ______________ FLS _______
1367/25

## Dados
Licitação: | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2025
Processo: | PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1367/2025 de 19/03/2025
Objeto: | EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO - AR CONDICIONADO – SRP
Abertura: | Abertura das Propostas: 07/10/2025, às 09:00hs
Homologação: | Homologação: __/__/2025
Publicação: | Previsão Publicação: __/__/2025
Tipo: | MENOR PREÇO POR ITEM
Total Est.: | 163679.4
Firma:
CNPJ:
IE:
Telefone:
Endereço:
Representante:
CPF:
Enquadramento:
Setores: | Sec. Saúde
Dotação:
Entrega: | A execução do objeto da presente licitação será realizada junto a Secretaria obedecendo, na íntegra, ao detalhamento do TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I)
Local Entrega: | O não cumprimento do disposto no presente termo acarretará a anulação do empenho bem como a aplicação das penalidades previstas no edital e a convocação do fornecedor subseqüente considerando a ordem de classificação do certame.
Condições de Pagamento: | O pagamento do objeto de que trata o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2025, e consequente contrato serão efetuados pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE nos termos do art. 7 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022;
Validade da Proposta: | Proposta válida por 60 (sessenta) dias
Prazo: | Prazo do Registro de Preços: 12 (doze) meses a contar de sua assinatura.