## Quadro de Preços
ANEXO I - QUADRO DE PROPOSTAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2023 - ABERTURA DAS PROPOSTAS: 22/11/2023, ÀS 10:00HS
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3306/2022 de 18/10/2022
MENOR PREÇO POR ITEM |  | VALOR ESTIMADO: |  | 327010.03
Firma:
End:
CNPJ: |  | IE:
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | Valor Estimado | Valor Proposto | Valor Total
1 | BATERIA 11,1V 7,8 AH PARA RESPIRADOR OXYLOG-3000 - FABRICANTE DRAGER | UNID | 2 | 836.62
2 | BRAÇADEIRA MANGUITO PNI ADULTO PARA MONITOR DIXTAL MODELO: DX 2030 LCD - COMPLETO COM MANGUEIRA PNI E CONECTORES. ACOMPANHA: 01 UN BRAÇADEIRA/MANGUITO, 2 VIAS ISENTO DE LÁTEX; 01 UN MANGUEIRA DE PRESSÃO NÃO INVASIVA 2 VIAS PARA PNI 2,50 METROS CONECTOR PADRÃO DIXTAL COMPATÍVEL. O TUBO EXTENSOR E CONFECCIONADO EM SILICONE, DE FÁCIL LIMPEZA E ALTA DURABILIDADE, SUPORTA TENSÕES E MOVIMENTAÇÕES. ACOMPANHA 02 CONECTORES EM AMBAS AS PONTAS. BRAÇADEIRA TAMANHO ADULTO 25 A 35CM, LATEX FREE | UNID | 10 | 95.85
3 | BRAÇADEIRA MANGUITO PNI ADULTO PARA MONITOR INSTRAMED INMAX SERIES - COMPLETO COM MANGUEIRA PNI E CONECTORES | UNID | 10 | 95.85
4 | BRAÇADEIRA MANGUITO PNI ADULTO PARA MONITOR PROLIFE C12 - COMPLETO COM MANGUEIRA PNI E CONECTORES | UNID | 10 | 95.85
5 | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO ESTOFADA | UNID | 15 | 332
6 | CABO PACIENTE 5 VIAS PARA CARDIOVERSOR INSTRAMED CARDIOMAX | UNID | 10 | 409.82
7 | CABO PACIENTE 5 VIAS PARA MONITOR INSTRAMED INMAX | UNID | 10 | 412.93
8 | CABO PACIENTE 5 VIAS PARA MONITOR PROLIFE C12 | UNID | 10 | 412.93
9 | PLACA PARA MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO DA MARCA: INSTRAMED MODEL: CARDIOMAX SÉRIE: 062020 CM 14960 - ADULTO | UNID | 10 | 568.27
10 | PRANCHA DE RESGATE EM POLIETILENO ADULTO VERMELHA | UNID | 2 | 500
11 | PRANCHA DE RESGATE EM POLIETILENO INFANTIL VERMELHA | UNID | 1 | 480.89
12 | SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO COMPATÍVEL COM DIXTAL MODELO: DX 2023 | UNID | 5 | 364.58
13 | SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO COMPATÍVEL COM INSTRAMED, SENSOR REUTILIZÁVEL PARA OXIMETRIA DE PULSO COMPATÍVEL COM INSTRAMED CARDIOMAX, INMAX, CONECTOR QUADRADO 9 PINOS (DB9), CABO COM 3 METROS | UNID | 5 | 269.78
14 | SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO COMPATÍVEL COM MONITOR MULTIPARÂMETRO DA MARCA: PROLIFE MODELO C12 | UNID | 10 | 289.61
15 | SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL COMPATÍVEL COM INSTRAMED, SENSOR REUTILIZÁVEL PARA OXIMETRIA DE PULSO COMPATÍVEL COM INSTRAMED CARDIOMAX, INMAX, CONECTOR QUADRADO 9 PINOS (DB9), CABO COM 3 METROS | UNID | 5 | 266.32
16 | SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL COMPATÍVEL COM MONITOR DIXTAL MODELO: DX 2023 | UNID | 5 | 285.05
17 | SUPORTE PARA SORO ALTURA REGULÁVEL AÇO INOX COM 5 RODÍZIOS | UNID | 20 | 511.73
18 | SUPORTE PARA SORO DE PAREDE 01 HASTE PINTURA EPOXI | UNID | 25 | 174.2
19 | TOTEM ÁLCOOL EM GEL EPÓXI COM PEDAL | UNID | 4 | 191.68
20 | BANCO GIRATÓRIO COM ENCOSTO E RODÍZIOS COR: AZUL, PESO: 4KG. DETALHES: ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE PISTÃO A GÁS, ENCOSTO FIXO, BASE REVESTIDA EM NYLON INJETADO, 5 PÉS COM RODÍZIO DE 2", DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 60 CM X PROFUNDIDADE 60 CM X ALTURA 81 CM. CADEIRA AÇO ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, CAPACIDADE 150 KG, COR AZUL, PESO 15 KG, DETALHES: ASSENTO E ENSCOSTO ESTOFADO, PINTURA EPOXI, PÉS COM PONTEIRAS, DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 45, PROFUNDIDADE: 45, ALTURA: 80 | UNID | 25 | 428.66
21 | BIOMBO DUPLO EM PINTURA EPÓXI FACES EM PLÁSTICO COM RODÍZIOS | UNID | 5 | 533.56
22 | BOMBA DE INFUSÃO MICROPROCESSADA, VOLUMÉTRICA, QUE FUNCIONA POR MECANISMO PERISTÁLTICO CIRCULAR, DE FÁCIL MANUSEIO E APRESENTAÇÃO NO IDIOMA PORTUGUÊS, POSSUI SISTEMA INTERATIVO QUE ORIENTA O USUÁRIO PASSO A PASSO NA PROGRAMAÇÃO. SISTEMA DE SEGURANÇA COMPLETO SISTEMA VISUAL E SONORO. VISUALIZAÇÃO SIMPLIFICADA DISPLAY DO FLUXO (ML/H), QUE PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO A LONGA DISTÂNCIA. MANUSEIO OTIMIZADO. TECLADO DE FÁCIL UTILIZAÇÃO E MEMBRANA SENSÍVEL AO TOQUE. FÁCIL DE USAR. MECANISMO PERISTÁTICO CIRCULAR COM FUNCIONAMENTO PRECISO E DE FÁCIL COLOCAÇÃO DO EQUIPO. INTUITIVO AO USUÁRIO, DISPLAY DE FUNÇÕES E ORIENTAÇÕES AO USUÁRIO. FUNÇÕE: PERMITE MUDANÇA RÁPIDA DE FLUXO DURANTE A INFUSÃO, PERMITE A MUDANÇA RÁPIDA DE FLUXO, SEM INTERRUPÇÃO DA INFUSÃO CORRENTE. PERMITE ZERAR VOLUME INFUNDIDO DURANTE A INFUSÃO PODE-SE ZERAR O VOLUME INFUNDIDO (VOLUME PARCIAL), SEMPRES QUE NECESSÁRIO, SENDO O MESMO ARMAZENADO EM MEMÓRIA AUXILIAR IDENTIFICADO COMO VOLUME TOTAL, QUE É A SOMATÓRIA DE TODOS OS VOLUMES PARCIAIS DA INFUSÃO CORRENTE. REPROGRAMAÇÃO DE PARÂMETROS. O EQUIPAMENTO POSSIBILITA A REPROGRAMAÇÃO DE PARÂMETROS EM DUAS SITUAÇÕES DISTINTAS: DURANTE A INFUSÃO E EM SITUAÇÕES DE ALARME DE FIM DE INFUSÃO. INTERRUPÇÃO DA PROGRAMAÇÃO. A INFUSÃO PODE SER INTERROMPIADA POR CURTO OU LONGO PERÍODO DE TEMPO, RETOMANDO DO PONTO ONDE FOI INTERROMPIADA, MANTENDO TODOS OS VALORES SELECIONADOS NA PROGRAMAÇÃO E O VALOR DO VOLUME JÁ INFUNDIDO. REPETIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO ENTRAR EM ALARME DE FIM DE INFUSÃO PROGRAMADA, O USUÁRIO PODERÁ REPETIR A PROGRAMAÇÃO FINAL ATRAVÉS DE UM COMANDO SIMPLES, SEM A NECESSIDADE DE REPROGRAMÁ-LA NOVAMENTE. SISTEMA KVO/ KEEP VEIN OPEN. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVE A MANUTENÇÃO DO ACESSO VENOSO. MONITORIZAÇÃO DA INFUSÃO QUEPERMITE A VERIFICAÇÃO DOS PARAMETROS DA INFUSÃO, A QUALQUER MOMENTO, NA CONFERENCIA DOS VALORES DE PROGRAMAÇÃO, DURANTE A INFUSÃO E APÓS O SEU TÉRMINO. SISTEMA DE ALARMES VISUAIS E SONOROS: MANTEM O USUARIO INFORMADO SOBRE O STATUS DA INFUSAO E ORIETA A MEDIDA CORRETIVA PARA CADA SITUAÇÃO DE ALARME DIFERENTE, PROPICIANDO SEGURANÇA AO USUÁRIO E PACIENTE. SISTEMA INTERATIVO SOFTWARE INTERATIVO QUE ORIENTA O USUÁRIO PASSO A PASSO NAPROGRAMAÇÃO. CAPACIDADE DE OPERAR EM MICROFLUXO A PARTIR DE 0,1 ML/H. PROGRAMAÇÃO DISTINTA. POSSUI PROGRAMAÇÕES DISTINTAS PARA O USOS EM PACIENTE ADULTO E PEDIÁTRICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA PRINCIPALMENTE PARA OS PACIENTE NEONATAIS. PRECISÃO NA INFUSÃO: 95% DEVIDO AO CONTROLE VOLUMÉTRICO DA TAXA DE INFUSÃO (ML/H) E O USO DE EQUIPOS ESPECÍFICOS, EM CONFORMIDADE COM A MARGEM DE ERRO INTERNACIONALMENTE ACEITA DE +- 5%. EQUIPAMENTO CERTIFICADO INMETRO - EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS: ABNT NBR-IEC 60601-1-2/2006; ABNT NBR-IEC 60601-1-4/2004; ABNT NBR-IEC 60601-2-24/1999; REF. LIFEMED MODELO LF2001) | UNID | 20 | 6387.19
23 | ESCADA HOSPITALAR 02 DEGRAUS EM INOX | UNID | 25 | 248.45
24 | ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS DE 30X67 CM CINZA | UNID | 20 | 264
25 | FRIGOBAR 71 LITROS BRANCO 127VOLTS PARA ENFERMARIAS E SALAS DE DESCANSO NO HOSPITAL MUNICIPAL | UNID | 15 | 1535.33
26 | KIT LARINGOSCÓPIO COMPLETO CONTEM: CABO EM METAL 2,5V PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL MÉDIO: CABO EM METAL A PROVA DE FERRUGEM, LEVE E RESISTENTE, CABO COM SUPERFÍCIE RECARTILHADA, MELHOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA, ABERTURA NA BASE DO CABO, PERMITE UTILIZAR BATERIA RECARREGÁVEL, ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS OU BATERIA RECARREGÁVEL. ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL | Kit | 5 | 1083.03
27 | KIT OTOSCÓPIO CLÍNICO DE LED FIBRA OPTICA, CONTENDO 01 OTOSCÓPIO + 5 ESPÉCULOS AURICULARES + 1 ESTOJO MACIO | Kit | 5 | 505.55
28 | MEDIDOR DE SINAIS VITAIS AUTOMATIZADOS E CONECTADOS. CARACTERÍSTICAS: POSSIBILIDADE DE INSERIR OUTRAS MEDIDAS COMO ALTURA, PESO, IMC, NIVEL DE DOR. MÓDULO DE PRESSÃO ARTERIAL TOLERANTE A MOVIMENTOS COM TECNOLOGIA SUNTECH. MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAR 400 REGISTROS. CONEXÃO COM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS VIA USB. BATERA INTEGRADA DE LÍTIO DE LONGA DURAÇÃO E FÁCIL RECARGA. PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATOS; TELA DE LCD COLORIDA PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO; FÁCIL DE MANUSEAR, ACESSO INTUITIVO AOS MENUS; TERMÔMETRO SEM CONTATO COM MEDICAÇÃO EM 2 SEGUNDOS; TERMÔMETRO THERMOFINDER CLINICAMENTE APROVADO COM TECNOLOGIA POR INFRAVERMELHO (REF. BIONET - MD CONNECT) | UNID | 5 | 10900
29 | MICROONDAS 20 LITROS NA COR BRANCA. | UNID | 3 | 737.24
30 | MINI OFTALMOSCÓPIO, XENON 2,5V. SISTEMA DE ENCAIXA RÁPIDO E SEGURO NO CABO. ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS. ESTRUTURA EM PLÁSTICO RÍGIDO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO. LÂMPADA FÁCIL DE TROCAR NA BASE DO INSTRUMENTO EM 2,5 V. LENTES DE 0 A +20 E DE 0 A -20 DIOPTRIAS. DISPLAY ILUMINADO, PROTETOR PARA NÃO ARRANHAR A LENTE DOS ÓCULOS.QUATRO ABERTURAS: CÍRCULO PEQUENO, SEMI-CÍRCUL, CÍRCULO GRANDE E FIXAÇÃO, E UM FILTRO VERDE. 02 ANOS DE GARANTIA. (REF. RIESTER) | UNID | 2 | 1031.18
31 | NEGATOSCÓPIO DE 1 CORPO PARA PAREDE LED BIVOLT | UNID | 5 | 587.59
32 | NEGATOSCÓPIO DE 2 CORPOS PARA PAREDE LED BIVOLT | UNID | 3 | 639.3
33 | NOBREAK CONTEÚDO DA EMBALAGEM: NOBREAK 720VA 120V; NÚMERO DE TOMADAS: 04, PRETO; TENSÃO / VOLTAGEM: 110 | UNID | 10 | 685.17
34 | OXÍMETRO DE PULSO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSÕES: 2,28 X 1,42 EM NO X 1,22 EM (5,8 CM X 3,6 CENTÍMETROS X 3,1 CM) PESO: 28 G; COR: AZUL + PRETO + BRANCO; MATERIAL: PVC; TELA: 1.1 "COLOR DISPLAY OLED, RESOLUÇÃO: 96 X 64; SPO2: FAIXA DE MEDIÇÃO: 70 ~ 99%; RESOLUÇÃO: 1%; PRECISÃO: 70% ~ 99% + /-2%, 70% DE < NÃO ESPECIFICADO; PULSAÇÃO: FAIXA DE MEDIÇÃO: 30 ~ 240BPM, RESOLUÇÃO: 1BPM, PRECISÃO: + /- 2BPM OU + /-2% (MAIOR SELETO); ALIMENTAÇÃO: 2 X PILHAS ALCALINAS AAA (NÃO INCLUÍDAS); CONSUMO DE ENERGIA: < = 30MA; TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: DC 3V; BAIXA POTÊNCIA CONSUMO, AJUSTÁVEIS CONTINUAMENTE DE QUATRO DIREÇÕES; INDICADOR BAIXA TENSÃO; AUTOMATICAMENTE PODER FORA EM 8 SEGUNDOS QUANDO NÃO HÁ NENHUM SINAL; COMPACTA, LEVE PARA CONVENIENTE CARREGAR; ITENS ACOPLADOS: 1 X OXÍMETRO, 1 X CINTA, 1 X MANUAL DO USUÁRIO | UNID | 50 | 171.88
35 | OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL NEONATAL TELA LCD 1.8 POLEGADAS COLORIDA; OPERA COM 2 PILHAS ALCALINAS AA; APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DA FORMA DE ONDE PLESTIMOGRÁFICA, DO GRÁFICO DE BARRAS E DOS VALORES NUMÉRICOS DE SPO2 E FP, CAPACIDADE DE MEMÓRIA DE DADOS DE 24 HORAS; FAIXA DE MEDIDA DE SPO2 DE 0% A 100%; FAIXA DE MEDIDA DE FC DE 30 BPM A 250 BPM. POSSUI REGISTRO ANVISA. ACOMPANHA SENSOR ADULTO + SENSOR Y (UNIVERSAL). GARANTIA DO EQUIPAMENTO: 12 MESES. GARANTIA DOS SENSORES: 90 DIAS. | UNID | 5 | 1022.4
36 | TRANFERIDOR DE PACIENTE TIPO SKATE GRANDE DESCRIÇÃO: TRANSFERIDOR DE PACIENTE, TIPO SKATE, REVESTIMENTO CURVIN, DIMENSÕES 1,0 X 38 CM, CAPACIDADE 150 KG, COMPONENTES COM ROLETES DE 99 CM X 32 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONTAGEM ROSCADA E FRONADA | UNID | 3 | 2000
Valor Global:
- A execução do objeto da presente licitação será realizada junto a Secretaria obedecendo, na íntegra, ao detalhamento do termo de referência (ANEXO II).
- A administração rejeitará, no todo ou em parte, a prestação de serviços executada em desacordo com os termos do Edital e seus anexos.
- O pagamento do objeto de que trata o PREGÃO ELETRÔNICO 135/2023, será efetuado pela Tesouraria da Secretaria Municipal de Saúde de Sumidouro.
- Proposta válida por 60 (sessenta) dias
- A Licitante poderá apresentar prospecto, ficha técnica ou outros documentos com informações que permitam a melhor identificação e qualificação do(s) item(ns) licitado(s);
- A proposta de preços ajustada ao lance final deverá conter o valor numérico dos preços unitários e totais, não podendo exceder o valor do lance final;
- Quando da atualização da proposta de preço, o licitante deverá atualizar observando os valores unitários e globais os quais deverão ser menores ou iguais aos valores máximos/referência expressos no Anexo II - termo de referência;
- O preço proposto deve compreender todas as despesas concernentes ao fornecimento do (s) material (is), bem como Impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal, entre outros, que deverão correr totalmente por conta da Empresa vencedora;
- Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;
- Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art.9 da lei 8.666/93, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
- Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93.
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro – Sumidouro/RJ – CEP 28637-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PROCESSO ________________________
RÚBRICA ______________ FLS _______
3306/22

## Dados
Licitação: | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2023
Processo: | PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3306/2022 de 18/10/2022
Objeto: | EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - SRP
Abertura: | Abertura das Propostas: 22/11/2023, às 10:00hs
Homologação: | Homologação: __/__/2023
Publicação: | Previsão Publicação: __/__/2023
Tipo: | MENOR PREÇO POR ITEM
Total Est.: | 327010.03
Firma:
CNPJ:
IE:
Telefone:
Endereço:
Representante:
CPF:
Enquadramento:
Setores: | Sec. Saúde
Dotação:
Entrega: | A execução do objeto da presente licitação será realizada junto a Secretaria obedecendo, na íntegra, ao detalhamento do termo de referência (ANEXO II).
Local Entrega: | A administração rejeitará, no todo ou em parte, a prestação de serviços executada em desacordo com os termos do Edital e seus anexos.
Condições de Pagamento: | O pagamento do objeto de que trata o PREGÃO ELETRÔNICO 135/2023, será efetuado pela Tesouraria da Secretaria Municipal de Saúde de Sumidouro.
Validade da Proposta: | Proposta válida por 60 (sessenta) dias
Prazo: | Prazo da Ata: 12 meses a contar de sua assinatura.
A Licitante poderá apresentar prospecto, ficha técnica ou outros documentos com informações que permitam a melhor identificação e qualificação do(s) item(ns) licitado(s);
A proposta de preços ajustada ao lance final deverá conter o valor numérico dos preços unitários e totais, não podendo exceder o valor do lance final;
Quando da atualização da proposta de preço, o licitante deverá atualizar observando os valores unitários e globais os quais deverão ser menores ou iguais aos valores máximos/referência expressos no Anexo II - termo de referência;
O preço proposto deve compreender todas as despesas concernentes ao fornecimento do (s) material (is), bem como Impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal, entre outros, que deverão correr totalmente por conta da Empresa vencedora;
Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;
Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art.9 da lei 8.666/93, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93.