1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. O objeto trata-se da Aquisição de Insumos Odontológicos, atraves do Sistema de Registro de preço - SRP, conforme quantitativo abaixo:

| Item | Descrição | Unidade | Qtde |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ácido Fosfórico 35%. Embalagem com 1 seringa de 30 ml + 20 Pontas aplicadoras Blue micro TIP + 20 seringas de 1,2 ml vazias | Unidade | 40 |
| 2 | Adesivo universal fotopolimerizável monocomponente, solvente à base etanol, podendo ser aplicado sobre dentina seca ou úmida, com nano partículas, para esmalte e dentina. Frasco com 3 ml. (Marca de referência Single Bond 3M) | Frasco | 100 |
| 3 | Afastador Minnesota tamanho 14 cm em aço inox autoclavável | Unidade | 50 |
| 4 | Água destilada galão de 5 litros | Unidade | 120 |
| 5 | Agulha gengival 27 G, longa. Corpo em aço inox siliconizado, bisel trifacetado, adaptável à seringa Carpule, protetor plástico, estéril, descartável. Embalagem individual. Caixa com 100 unidades | Caixa | 100 |
| 6 | Agulha gengival 30 G, curta. Corpo em aço inox siliconizado, bisel trifacetado, adaptável à seringa Carpule, protetor plástico, estéril, descartável. Embalagem individual. Caixa com 100 unidades | Caixa | 90 |
| 7 | Agulha descartável estéril para irrigação 25x4mm 27g. Agulha sem bisel com canhão de conicidade 6% universal conectado em todas as seringas com bico luer slip ou luer lock . Caixa com 100 unidades. (Marca de referência Injex) | Caixa | 10 |
| 8 | Álcool 70%. Galão com 5 litros | Unidade | 100 |
| 9 | Alginato tipo I, presa rápida, entre 1 35 a 2 min. Embalagem com 454 g. (Marca de referência Jeltrate) | Pacotes | 50 |
| 10 | Algodão hidrófilo. Rolo 500 g | Rolo | 30 |
| 11 | Alvelótomo Luer curvo 12 cm | Unidade | 50 |
| 12 | Anestésico injetável Cloridrato de Lidocaína 2% com Epinefrina 1.100:000 em tubete de vidro. Caixa com 50 tubetes de vidro | Caixa | 300 |
| 13 | Anestésico injetável Cloridrato de Lidocaína 2% sem vasoconstritor. Caixa com 50 unidades | Caixa | 50 |
| 14 | Anestésico injetável Cloridrato de Mepivacaína 3% sem vasoconstritor em tubete de vidro. Caixa com 50 unidades | Caixa | 50 |
| 15 | Anestésico injetável Cloridrato de Prilocaína 3%, com Felipressina 0,03 UI / ml. Caixa com 50 tubetes de 1,8 ml | Caixa | 100 |
| 16 | Anestésico tópico gel com 20% Benzocaína (tipo Benzotop, Topex). Embalagem com 12 g | Potes | 50 |
| 17 | Anestésico tópico Lidocaína 10% spray. Frasco com 50 ml | Frasco | 15 |
| 18 | Aplicador de Hidróxido de Cálcio Duplo Angulado | Unidade | 30 |
| 19 | Arco de Ostby plástico | Unidade | 10 |
| 20 | Articulador de Charneira total | Unidade | 5 |
| 21 | Avental TNT descartável. Manga longa com amarração na cintura e no pescoço e punho com elástico. Gramatura 40. Tamanho: único (140 cm largura x 110 cm altura). Embalagem com 10 unidades | Pacotes | 600 |
| 22 | Babador descartável impermeável com duas camadas (1 de plástico e 1 de papel). Pacote multicor com 100 unidades (Marca de referência Biodinâmica) | Pacotes | 400 |
| 23 | Bandeja clínica lisa inox autoclavável tamanho aproximado 22,9 x 13 x 1 cm | Unidade | 70 |
| 24 | Barreira gengival Fotopolimerizável (seringa) | Unidade | 50 |
| 25 | Broca Carbide de aço esférica baixa rotação nº 1 | Unidade | 50 |
| 26 | Broca Carbide de aço esférica baixa rotação nº 2 | Unidade | 50 |
| 27 | Broca Carbide de aço esférica baixa rotação nº 3 | Unidade | 50 |
| 28 | Broca Carbide de aço esférica baixa rotação nº 4 | Unidade | 50 |
| 29 | Broca Carbide nº 8. Cirúrgica, haste longa para alta rotação | Unidade | 30 |
| 30 | Broca cirúrgica para alta rotação Zekrya 28 mm (Marca de referência FG) | Unidade | 30 |
| 31 | Brocas do tipo largo nº 2 - 32 mm | Caixa | 20 |
| 32 | Brocas do tipo largo nº 3 - 32 mm | Caixa | 20 |
| 33 | Brocas do tipo largo nº 4 - 32 mm | Caixa | 20 |
| 34 | Broca tungstênio minicut 1517 (Marca de Referência American Burrs) | Unidade | 4 |
| 35 | Broca tungstênio minicut 1511 (Marca de Referência American Burrs) | Unidade | 4 |
| 36 | Broca tungstênio minicut 1520 (Marca de Referência American Burrs) | Unidade | 4 |
| 37 | Broca tungstênio maxicut 251 (Marca de Referência American Burrs) | Unidade | 4 |
| 38 | Broca tungstênio maxicut 1510 (Marca de Referência American Burrs) | Unidade | 4 |
| 39 | Broca tungstênio maxicut 1571 (Marca de Referência American Burrs) | Unidade | 4 |
| 40 | Cabo para bisturi nº 3 | Unidade | 50 |
| 41 | Cabo para espelho bucal em alumínio | Unidade | 100 |
| 42 | Câmara escura para revelação visor acrílico destacável, fácil remoção das luvas para assepsia, 4 reservatórios para líquido (água, removedor, fixador e água), produto em polipropileno resistente à produtos químicos | Unidade | 6 |
| 43 | Capsulas de amálgama 1 porção. Embalagem com 50 capsulas | Pote | 1 |
| 44 | Capsulas de amálgama 2 porções. Embalagem com 50 capsulas | Pote | 1 |
| 45 | Carbono papel de articulação 40 micra em dupla cor: azul e vermelho. Caixa com 50 tiras | Caixa | 70 |
| 46 | Cariostático 30%. Frasco com 5 ml | Unidade | 20 |
| 47 | Cavitador sônico equipamento utilizado para remoção de cálculos supra e subgengivais e biofilme dental. Acompanha 2 Pontas universais e 1 chave para inserção Key Perio. Acoplado diretamente ao terminal Borden do equipo odontológico, baixo nível de ruído, sua Ponta oscila na frequência de 3000 - 8000 Hz. Marca e numero de serie impresso no equipamento, autoclavável. | Unidade | 12 |
| 48 | Cera rosa 7 para registro de mordida. Composição de parafina, cera de polietileno, vaselina e corantes orgânicos, caixa com 18 unidades | Caixa | 20 |
| 49 | Cera articulação. Embalagem com 225 g | Unidade | 30 |
| 50 | Cimento cirúrgico. Kit cimento cirúrgico. Kit com pó e liquido da mesma marca. Pó em embalagem de 50 g e liquido em frasco de 20 ml | Kit | 10 |
| 51 | Cimento de Fosfato de Zinco (Kit com pó e líquido da mesma marca) | Kit | 20 |
| 52 | Cimento Hidróxido de Cálcio fotopolimerizável para forramento e capeamento pulpar, da cor da dentina, insolúvel em água, resistente ao Ácido Fosfórico, pronto para uso em seringa de 2 g | Unidade | 50 |
| 53 | Cimento resinoso Dual Cement. Kit com 1 seringa de 2,5 g de base na cor U + 1 seringa com 2,5 g de catalisador na cor A3 (Universal) (Marca de Referência Fill Magic) | Kit | 24 |
| 54 | Cimento obturador provisório. Pote com 35 gramas | Pote | 100 |
| 55 | Cimento provisório à base de Óxido de Zinco e Eugenol (presa rápida) pó e líquido (Kit da mesma marca) - tipo Pulposan | Kit | 50 |
| 56 | Colgadura com 6 pares | Unidade | 2 |
| 57 | Colgadura individual de película odontológica | Unidade | 50 |
| 58 | Compressa de gaze 7,5 x 7,5 - 8 dobras - 13 fios (pacote com 500 unidades) | Pacote | 100 |
| 59 | Cone de guta percha acessório para endo tipo MF 28 mm | Caixa | 20 |
| 60 | Cone de guta percha calibrado F1 | Caixa | 20 |
| 61 | Cone de guta percha calibrado F2 | Caixa | 20 |
| 62 | Cone de guta percha calibrado F3 | Caixa | 20 |
| 63 | Cone de guta percha extralarger | Caixa | 10 |
| 64 | Cone de guta percha M 28 mm (Marca de Referência Oduos de Deus) | Caixa | 30 |
| 65 | Cone de guta percha F 28 mm (Marca de Referência Oduos de Deus) | Caixa | 20 |
| 66 | Cone guta percha calibrado para endo 1ª série (15 a 40) | Caixa | 20 |
| 67 | Cone guta percha calibrado para endo 2ª série (45 a 80) | Caixa | 20 |
| 68 | Cone de papel absorvente 1ª série (15 a 40) | Caixa | 20 |
| 69 | Cone de papel absorvente 2ª série (45 a 80) | Caixa | 20 |
| 70 | Cone de papel absorvente para endodontia F1 | Caixa | 20 |
| 71 | Cone de papel absorvente para endodontia F2 | Caixa | 20 |
| 72 | Cone de papel absorvente para endodontia F3 | Caixa | 20 |
| 73 | Cone de papel absorvente para endodontia tamanho M | Caixa | 50 |
| 74 | Contra angulo odontológico, corpo em alumínio anodizado, conexão com micro motor tipo intra ISO 3964, com refrigeração, velocidade máxima até 20.000 RPM, relação de transmissão 1:1 com micro motor, fixação de Brocas com trava de aço, esterilização em autoclave, utilização com Brocas 2,35 mm ISO 1797-1 e 1797-2, embalagem apropriada que garanta a integridade do produto, garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica gratuita no período de garantia. Fabricação de acordo com NBR / ISO 7785-2 e registros vigentes, contendo externamente de acordo com NBR 9687. Símbolos gráficos gravados na peça | Unidade | 10 |
| 75 | Cunha anatômica de madeira. Descartável. Caixa com 100 unidades | Caixa | 20 |
| 76 | Cureta LUCAS em cabo oitavado tamanho nº 85 | Unidade | 50 |
| 77 | Cureta PERIO Foice Ponta Morse n° 0-00 | Unidade | 50 |
| 78 | Cureta PERIO Gracey nº 1-2 | Unidade | 50 |
| 79 | Dentifrício, capacidade 50 g. Composição básica creme dental com flúor ativo de (1450 PPM). Aplicação higiene dental. Sabor menta. Com marca conhecida no mercado | Unidade | 2.000 |
| 80 | Dessensibilizante dentinário à base de Nitrato de Potássio 5% e Fluoreto de Sódio 2% em gel - seringa com 2,5 g | Unidade | 50 |
| 81 | Destilador de água. Potência 750 W. Produção 1000 ml / hora. Capacidade máxima 4 litros. 110 Volts | Unidade | 8 |
| 82 | EDTA | Vidro | 10 |
| 83 | Endo PTC ou Endoquel (Peróxido de Ureia) | Unidade | 10 |
| 84 | Endogel | Unidade | 10 |
| 85 | Enxaguante bucal à base de Gluconato de Clorexidina 0,12%. Embalagem com 2 litros com válvula Pump (Marca de Referência Periogard) | Unidade | 20 |
| 86 | Escavador de dentina duplo oitavado nº 5 (colher de dentina) | Unidade | 50 |
| 87 | Escova de Robson para contra-ângulo | Unidade | 500 |
| 88 | Kit com duas escovas dental adulto acima de 5700 cerdas ultra macias e finas em cores variadas (Marca de Referência Jadpro, Kesspro) | Kit | 500 |
| 89 | Kit 3 escovas dental infantil com cabeça pequena e anatômica, cerdas extra macias de nylon polidas e arredondadas, multi cor (Marca de Referência Kess Basic Kids) | Unidade | 1.000 |
| 90 | Escova dental macro modelo. Cabo feito em polipropileno e cerdas em nylon. Comprimento: 35 cm | Unidade | 10 |
| 91 | Espaçador digital 1ª série (15 a 40) | Caixa | 10 |
| 92 | Espaçador digital 2ª série (45 a 80) | Caixa | 5 |
| 93 | Espátula de silicato nº 1 | Unidade | 70 |
| 94 | Espátula Lecron | Unidade | 10 |
| 95 | Espátula cabo oitavado nº 24 | Unidade | 40 |
| 96 | Espátula plástica para ionômero de vidro | Unidade | 20 |
| 97 | Espelho bucal plano nº 5, confeccionado em aço inox | Unidade | 200 |
| 98 | Eucaliptol | Vidro | 3 |
| 99 | Estante protetora para motor de polimento. Bandeja removível. Iluminação em LED. Bivolt. (Marca de Referência Protécni) | Unidade | 1 |
| 100 | Extirpa nervo 1ª série (15 a 40) | Caixa | 10 |
| 101 | Fill canal (cimento obturador de canais) pó e líquido (Kit da mesma marca) | Kit | 20 |
| 102 | Filme radiográfico adulto periapical e-speed. Caixa com 150 unidades | Caixa | 12 |
| 103 | Filme radiográfico infantil periapical e-speed. Caixa com 150 unidades | Caixa | 2 |
| 104 | Filme PVC com cabo giratório. Translúcido. Medidas: 12 cm x 60 m | Unidade | 50 |
| 105 | Fio de sutura, nylon, 3-0, preto trançado 45 cm, com agulha, 3/8 círculo cortante, 3 cm, estéril. Caixa com 24 unidades | Caixa | 100 |
| 106 | Fio dental. Rolo de 100 m | Unidade | 3000 |
| 107 | Fita matriz de aço, 5 mm. Rolo com 0,5 m | Rolo | 50 |
| 108 | Fita matriz de aço, 7 mm. Rolo com 0,5 m | Rolo | 50 |
| 109 | Fita adesiva para autoclave. Indicador de esterilização. Embalagem com 1 unidade. 19 mm x 30 m | Unidade | 20 |
| 110 | Fixador radiográfico odontológico. Frasco com 475 ml | Frasco | 60 |
| 111 | Flúor gel para uso tópico. 2% de Fluoreto de Sódio neutro; tixotrópico. Frasco 200 ml | Frasco | 20 |
| 112 | Fórceps 1 | Unidade | 50 |
| 113 | Fórceps 150 | Unidade | 50 |
| 114 | Fórceps 151 | Unidade | 50 |
| 115 | Fórceps 16 | Unidade | 50 |
| 116 | Fórceps 17 | Unidade | 50 |
| 117 | Fórceps 18l | Unidade | 50 |
| 118 | Fórceps 18r | Unidade | 50 |
| 119 | Fórceps 23 | Unidade | 50 |
| 120 | Fórceps 65 | Unidade | 50 |
| 121 | Fórceps 69 | Unidade | 50 |
| 122 | Fórceps infantil 1 | Unidade | 20 |
| 123 | Fórceps infantil 69 | Unidade | 20 |
| 124 | Formocresol. Composição: Formaldeído, Orto-cresol, glicerina e álcool etílico 96º | Unidade | 50 |
| 125 | Fotopolimerizador à bateria podendo ser utilizado com ou sem fio. Luz azul gerada por LED de alta potência (1700 mW / cm²). Tempos de aplicação disponíveis: 5, 10 e 20 segundos com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação. Bivolt automático. (Emitter a Fit - Schuster ou similar) | Unidade | 12 |
| 126 | Gesso comum branco tipo II. Pacote com 1 Kg | Pacotes | 30 |
| 127 | Gesso pedra tipo III, amarelo. Pacote com 1 Kg | Pacotes | 50 |
| 128 | Grampos para isolamento absoluto 14 | Unidade | 2 |
| 129 | Grampos para isolamento absoluto 16 | Unidade | 5 |
| 130 | Grampos para isolamento absoluto 202 | Unidade | 10 |
| 131 | Grampos para isolamento absoluto 203 | Unidade | 5 |
| 132 | Grampos para isolamento absoluto 204 | Unidade | 5 |
| 133 | Grampos para isolamento absoluto 207 | Unidade | 5 |
| 134 | Grampos para isolamento absoluto 208 | Unidade | 5 |
| 135 | Grampos para isolamento absoluto 26N | Unidade | 2 |
| 136 | Grampos para isolamento absoluto 2A | Unidade | 2 |
| 137 | Hemostático tópico líquido | Vidro | 30 |
| 138 | Hidróxido de Cálcio PA | Vidro | 20 |
| 139 | Hidróxido de cálcio pasta a 35% numa solução aquosa com ph de 12,5. Embalagem com 1 seringa de 1,2ml (1,76g) + 1 ponta navitip 29ga de 25mm + 1 ponta navitip 29ga de 27mm. (marca de referência ultracal xs – ultradent) | Unidade | 20 |
| 140 | Hipoclorito de sódio 2,5%. Litro | Litro | 30 |
| 141 | Ionômero de vidro fotopolimerizável. Seringa com 2,5 g | Unidade | 100 |
| 142 | Ionômero de vidro para restauração e forramentos adesão em esmalte e dentina, biocompatível, liberador de flúor, presa rápida e alta resistência, cor A2. Embalagem com 10 g de pó + 8 g de líquido + 1 dosador de pó + 1 bloco de espatulação | Vidro | 120 |
| 143 | Isolante para resina acrílica e gesso. Frasco com 100 ml | Unidade | 10 |
| 144 | Jogo de moldeiras perfuradas, inox. Para adultos dentados. Embalagem com 8 unidades | Jogo | 3 |
| 145 | Jogo de moldeiras perfuradas, inox. Para adultos desdentados. Embalagem com 8 unidades | Jogo | 3 |
| 146 | Jogo de moldeira parcial perfurada adulto. Inox. Embalagem com 4 unidades. 1 lateral direita, 1 lateral esquerda + 2 giratórias. Para pacientes dentados | Jogo | 3 |
| 147 | Kit de alavancas adulto, cabo oco 50-12, (alavanca Seldin direita 1 R, alavanca Seldin esquerda 1 L e alavanca Seldin reta 2) | Kit | 20 |
| 148 | Kit de alavancas apexo, Ponta serrilhada, liga de aço inoxidável de alta qualidade, autoclavável. Kit com 3 (nº 301, 302 e 303) | Jogo | 20 |
| 149 | Kit de alavancas infantil cabo oco 50-12, (alavanca Seldin direita 1 R infantil, alavanca Seldin esquerda 1 L infantil e alavanca Seldin reta 2 infantil) | Kit | 10 |
| 150 | Kit para acabamento e polimento de resina composto de 12 Pontas abrasivas de silicone, sortidas e 1 broqueiro | Unidade | 50 |
| 151 | Lâmina para bisturi estéril nº 15. Caixa com 100 unidades | Caixa | 10 |
| 152 | Lamparina tipo Hanal | Unidade | 4 |
| 153 | Lençol de borracha para isolamento absoluto - tamanho 13,5 x 13,5 cm - caixa com 26 unidades | Caixa | 50 |
| 154 | Lima endodôntica tipo Hedstroem 1ª série (15 a 40) (21 mm) | Caixa | 20 |
| 155 | Lima endodôntica tipo Hedstroem 1ª série (15 a 40) (25 mm) | Caixa | 20 |
| 156 | Lima endodôntica tipo Hedstroem 2ª série (45 a 80) (21 mm) | Caixa | 20 |
| 157 | Lima endodôntica tipo Hedstroem 2ª série (45 a 80) (25 mm) | Caixa | 20 |
| 158 | Lima endodôntica tipo Kerr Flexo File1ª série (15 a 40) (21 mm) | Caixa | 20 |
| 159 | Lima endodôntica tipo Kerr Flexo File1ª série (15 a 40) (25 mm) | Caixa | 20 |
| 160 | Lima endodôntica tipo Kerr Flexo File1ª série (15 a 40) (31 mm) | Caixa | 10 |
| 161 | Lima endodôntica tipo Kerr Flexo File2ª série (45 a 80) (21 mm) | Caixa | 20 |
| 162 | Lima endodôntica tipo Kerr Flexo File2ª série (45 a 80) (25 mm) | Caixa | 20 |
| 163 | Lima endodôntica tipo Kerr Flexo File2ª série (45 a 80) (31 mm) | Caixa | 10 |
| 164 | Lima endodôntica tipo Kerr Flexo File nº 8 (25 mm) | Caixa | 20 |
| 165 | Lima endodôntica tipo Kerr Flexo File nº 10 (25 mm) | Caixa | 20 |
| 166 | Lima endodôntica tipo Kerr Flexo File nº 15 (25 mm) | Caixa | 30 |
| 167 | Lima endodôntica tipo Kerr Flexo File nº 15 (31 mm) | Caixa | 30 |
| 168 | Lima rotatória Protaper universal 25 mm | Caixa | 30 |
| 169 | Líquido para esterilização química à base de formaldeído (solução pronta para uso), tipo Germekill ou Germe Rio. Galão com 5 l | Unidade | 15 |
| 170 | Localizador apical com tela LCD: 4,5. Bateria: 3,7 V / 750 mA. Embalagem com 1 cabo de medição + 4 suportes de Lima + 4 clipes labiais + 1 testador de funções + 1 bateria recarregável + 2 posicionador do Stop de silicone. (Marca de Referência Finepex Link - SCHUSTER) | Unidade | 1 |
| 171 | Luva de procedimento descartável, tamanho G,confeccionada em látex natural, textura uniforme, espessura média de 0,16 mm e comprimento mínimo de 25 cm, integro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com produto bioabsorvível. Caixa com 100 unidades | Caixa | 50 |
| 172 | Luva de procedimento descartável, tamanho M, confeccionada em látex natural, textura uniforme, espessura média de 0,16 mm e comprimento mínimo de 25 cm, integro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com produto bioabsorvível. Caixa com 100 unidades | Caixa | 300 |
| 173 | Luva de procedimento descartável, tamanho PP, confeccionada em látex natural, textura uniforme, espessura média de 0,16 mm e comprimento mínimo de 25 cm, integro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com produto bioabsorvível. Caixa com 100 unidades | Caixa | 750 |
| 174 | Luva de procedimento descartável, tamanho P, confeccionada em látex natural, textura uniforme, espessura média de 0,16 mm e comprimento mínimo de 25 cm, integro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com produto bioabsorvível. Caixa com 100 unidades | Caixa | 900 |
| 175 | Macro modelo arcada dentária com língua. Macro modelo de arcada dentária superior e inferior. Dentes fixos. Confeccionada em resina emborrachada, com articulador | Unidade | 10 |
| 176 | Máscara cirúrgica descartável tripla camada com elástico caixa com 50 unidades | Caixa | 300 |
| 177 | Martelete pneumático com arco para serra (Marca de Referência Protécni) | Unidade | 1 |
| 178 | Microbush aplicador descartável. Embalagem tubo com 100 unidades. Fino | Tubo | 250 |
| 179 | Microbush aplicador descartável. Embalagem tubo com 100 unidades. Regular | Tubo | 250 |
| 180 | Micromotor odontológico, pneumático, Confeccionado em produto autoclavável, com potencia de 3.000 a 18.000 RPM. Rotação nos dois sentidos com controle de inversão, sistema de encaixe tipo intra, ISO 3964. Conexão com peças de mão. Giro livre 360 graus para as peças de mão acopladas, passiveis de esterilização em autoclave, com garantia mínima de 12 meses | Unidade | 20 |
| 181 | Micromotor de bancada. Com sistema de conexão intra (norma ISO 3964) para adaptação a peças retas de outros fabricantes que sigam o mesmo padrão. Opção de utilização do pedal no acionamento do motor ou acionamento contínuo através da chave Liga / Desliga. Controlador de velocidade e botão para inverter a rotatividade. Rolamentos blindados de alta tecnologia. Acompanha peça reta (não autoclavável). Rotações: 0 a 30.000 RPM. Baixo nível de ruído. (Marca de Referência Beltec) | Unidade | 1 |
| 182 | Motor endodôntico acompanhado 1 fonte de energia + 1 cabo de conexão usb + 2 adaptador led + 2 luvas de silicone autoclaváveis + 1 adaptador de lubrificação. com tecnologia wireless com contra ângulo iluminação led, sistema push button, transmissão: 1:1, autoclavável , alimentação: bivolt automático 100 – 240 v.frequência: 50/60 hz, bateria: 3,6v 1400 ma lítio. (marca de referência endopen – schuster) | Unidade | 02 |
| 183 | Mufla com três parafusos para laboratório de prótese | Unidade | 10 |
| 184 | Óculos de proteção com lente transparente e tratamento anti-risco (Marca de Referência 3M) | Unidade | 50 |
| 185 | Óleo lubrificante para alta e baixa rotação. Spray com 200 ml | Frasco | 50 |
| 186 | Papel grau cirúrgico 10 cm x 100 m. Para esterilização por vapor em autoclave. Papel com gramatura 60 g / m² de acordo com a norma ABNT NBR 14990-2. Filme de plástico composto por polietileno / polipropileno unidas com adesivos atóxico, permeável ao vapor e impermeável a micro-organismos. Resistente ao calor. Isento de microfuros. Indicador químico para vapor com mudança de coloração | Rolo | 100 |
| 187 | Papel grau cirúrgico 15 cm x 100 m. Para esterilização por vapor em autoclave. Papel com gramatura 60 g / m² de acordo com a norma ABNT NBR 14990-2. Filme de plástico composto por polietileno / polipropileno unidas com adesivos atóxico, permeável ao vapor e impermeável a micro-organismos. Resistente ao calor. Isento de microfuros. Indicador químico para vapor com mudança de coloração | Rolo | 100 |
| 188 | Papel grau cirúrgico 25 cm x 100 m. Para esterilização por vapor em autoclave. Papel com gramatura 60 g / m² de acordo com a norma ABNT NBR 14990-2. Filme de plástico composto por polietileno / polipropileno unidas com adesivos atóxico, permeável ao vapor e impermeável a micro-organismos. Resistente ao calor. Isento de microfuros. Indicador químico para vapor com mudança de coloração | Rolo | 100 |
| 189 | Paramonoclorofenol canforado frasco com 20 ml | Vidro | 30 |
| 190 | Pasta profilática à base de água, com flúor e aromas. Tubo com 90 g | Tubo | 50 |
| 191 | Pedra branca montada tipo pera para prótese | Unidade | 10 |
| 192 | Pedra branca montada tipo tronco cônica para prótese | Unidade | 10 |
| 193 | Pedra-pomes. Granulação fina. Embalagem com 1 Kg | Unidade | 10 |
| 194 | Perfurador de Ainsworth de lençol de borracha | Unidade | 4 |
| 195 | Pinça Adson com dente | Unidade | 10 |
| 196 | Pinça Adson sem dente | Unidade | 10 |
| 197 | Pinça clínica odontológica confeccionada em aço inox. Autoclavável | Unidade | 120 |
| 198 | Pinça porta-grampo Palmer | Unidade | 4 |
| 199 | Pino de fibra de vidro. Kit com 6 unidades, sendo 2 pinos TR nº 0,5, 2 pinos TR nº 1 e 2 pinos TR nº 2 (Marca de Referência Exacto - Ângelus) | Kit | 100 |
| 200 | Placa base fina na cor rosa. Caixa com 10 unidades | Caixa | 20 |
| 201 | Placa de vidro 10 mm | Unidade | 20 |
| 202 | Placa para moldeira cristal, para plastificadora 1,0 mm. Embalagem com 5 unidades | Unidade | 50 |
| 203 | Ponta de ultrassom supragengival. Compatível com cavitador sônico. Equipamento utilizado para remoção de cálculos supra e subgengivais e biofilme dental. Acompanha 2 Pontas universais e 1 chave para inserção Key Perio. Acoplado diretamente ao terminal Borden do equipo odontológico. Baixo nível de ruído. Sua Ponta oscila na frequência de 3000 - 8000 Hz. Compatível com objeto do item 47 | Unidade | 30 |
| 204 | Ponta diamantada para acabamento, ultrafina nº 3168. Pera | Unidade | 50 |
| 205 | Ponta diamantada para acabamento ultrafina nº 3118 FF - chama | Unidade | 50 |
| 206 | Ponta diamantada para acabamento ultrafina nº 3195 FF - Ponta de lança | Unidade | 50 |
| 207 | Ponta diamantada para alta rotação nº 1011 | Unidade | 50 |
| 208 | Ponta diamantada para alta rotação nº 1012 | Unidade | 50 |
| 209 | Ponta diamantada para alta rotação nº 1013 | Unidade | 50 |
| 210 | Ponta diamantada para alta rotação nº 1014 | Unidade | 50 |
| 211 | Ponta diamantada para alta rotação nº 1015 | Unidade | 50 |
| 212 | Ponta diamantada para alta rotação nº 1034 | Unidade | 50 |
| 213 | Ponta diamantada para alta rotação nº 1035 | Unidade | 50 |
| 214 | Ponta diamantada para alta rotação nº 1091 | Unidade | 50 |
| 215 | Ponta diamantada para alta rotação nº 1092 | Unidade | 50 |
| 216 | Ponta diamantada para alta rotação nº 1093 | Unidade | 50 |
| 217 | Ponta diamantada para alta rotação nº 1095 | Unidade | 50 |
| 218 | Ponta diamantada para alta rotação nº 2135 | Unidade | 50 |
| 219 | Ponta diamantada para alta rotação nº 3017 HL | Unidade | 50 |
| 220 | Ponta diamantada para alta rotação nº 3018 HL | Unidade | 50 |
| 221 | Ponta para acabamento e polimento alta rotação tipo Shofu. Ponta de lápis nº 0241 | Unidade | 100 |
| 222 | Porta algodão (porta algodão inox limpo com mola 8 x 10 cm) | Unidade | 10 |
| 223 | Porta detritos | Unidade | 10 |
| 224 | Porta matriz de aço tipo Ivory | Unidade | 50 |
| 225 | Porta-agulha Mayo Hegar 14 cm | Unidade | 50 |
| 226 | Porta-agulha Mayo Hegar 17 cm | Unidade | 50 |
| 227 | Posicionador radiográfico de endodontia autoclavável | Kit | 3 |
| 228 | Posicionador de filme radiográfico autoclavável adulto | Kit | 20 |
| 229 | Pote Dappen silicone | Unidade | 20 |
| 230 | Pote Dappen vidro | Unidade | 20 |
| 231 | Prensa hidráulica 4 toneladas. Capacidade de até 3 muflas de micro-ondas ou convencional. Manômetro para controle de pressão. Formato e design que não necessita de fixação na bancada. (Marca de Referência Protécni) | Unidade | 1 |
| 232 | Prensa auxiliar Geton com 4 parafusos. Capacidade para 2 muflas | Unidade | 4 |
| 233 | Resina acrílica termopolimerizável pó com crosslink. Cor rosa médio com veias. Embalagem com 1 Kg | Unidade | 10 |
| 234 | Resina acrílica líquida termopolimerizável com crosslink. Embalagem com 1 litro | Unidade | 10 |
| 235 | Resina acrílica pó autopolimerizável. Cor 61. Embalagem com 78 g (Marca de Referência Dencôr) | Unidade | 20 |
| 236 | Resina acrílica líquida autopolimerizável. Embalagem com 60 ml (Marca Referência Dencôr) | Unidade | 20 |
| 237 | Resina fotopolimerizável Bulk Fill. Composição básica: mistura de monômeros metacrílicos, composição fotoiniciadora (APS), co-iniciadores, estabilizantes, pigmentos e parculas inorgânicas silanizadas. Cor A2. Seringa com 4 g (Marca de Referência Opus Bulk Fill APS) | Unidade | 200 |
| 238 | Resina fotopolimerizável radiopaca Flow Bulk Fill. Composição básica: mistura de monômeros metacrílicos, composição fotoiniciadora (APS), co-iniciadores, estabilizantes, pigmentos e cargas inorgânicas silanizadas. Cor A2. Seringa com 2 g (Marca de Referência Opus Bulk Fill Flow APS) | Unidade | 200 |
| 239 | Resina fotopolimerizável radiopaca micro-hibrida com nanoparticulas de zircônia e sílica. Cor A1. Para dentes anteriores e posteriores. Seringa com 4 g (Marca de Referência 3M-Z250) | Unidade | 100 |
| 240 | Resina fotopolimerizável radiopaca micro-hibrida com nanoparticulas de zircônia e sílica. Cor A2. Para dentes anteriores e posteriores. Seringa com 4 g (Marca de Referência 3M-Z250) | Unidade | 100 |
| 241 | Resina fotopolimerizável radiopaca micro-hibrida com nanoparticulas de zircônia e sílica. Cor A3. Para dentes anteriores e posteriores. Seringa com 4 g (Z250 ou similar) | Unidade | 100 |
| 242 | Resina fotopolimerizável radiopaca micro-hibrida com nanoparticulas de zircônia e sílica. Cor A3,5. Para dentes anteriores e posteriores. Seringa com 4 g (Marca de Referência 3M-Z250) | Unidade | 100 |
| 243 | Resina micro-híbrida Flow 72% de carga inorgânica silanizada, composta de micropartículas de Bário-Alumino Silicato e dióxido de silício. Nano particulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 a 5,0 micra. Contém ainda monômeros metacrílicos (como TEGDMA, BIS (EMA), BIS (GMA)). Canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos | Unidade | 100 |
| 244 | Revelador radiográfico odontológico. Frasco com no mínimo 475 ml. (Marca de referencia: Carestream) | Frasco | 60 |
| 245 | Rolete de algodão. Pacote com 100 unidades | Pacote | 2000 |
| 246 | Roda de pano Brim 4 x 12 mm para polimento, cor branca | Unidade | 10 |
| 247 | Sabonete líquido antisséptico. Galão com 5 litro | Unidade | 20 |
| 248 | Saco plástico para proteção de peças de mão. Embalagem com 1000 unidades. Tamanho 5 cm x 23 cm. Saco plástico sacolé. (Marca de Referência Segplast) | Pacote | 40 |
| 249 | Selante para cicatrículas e fissuras fotopolimerizável. Composição básica: mistura de monômeros metacrílicos, canforquinona, co-iniciador, estabilizantes e partículas de vidro de flúor. Alumínio silicato de Cálcio e Bário. Cor branco opaco. Seringa com 2 g (Prevent FGM ou similar) | Caixa | 100 |
| 250 | Seladora de mesa com acionamento manual. Confeccionado em aço carbono. Sistema para aquecimento com resistência blindada. Pintura epóxi eletrostática na cor branca. Área para selagem: 35 cm largura para selagem: 13 mm. Tensão de alimentação (voltagem): bivolt (110 V / 200 V) automático. Potência máxima: 100 W. Temperatura: até 200 ºC | Unidade | 10 |
| 251 | Seringa carpule com refluxo para anestesia, em aço inox | Unidade | 50 |
| 252 | Silicone de condensação catalisador | Unidade | 20 |
| 253 | Silicone de condensação para moldagem pasta leve | Tubo | 20 |
| 254 | Silicone de condensação para inclusão em laboratório. (Marca de Referência Reflex LAB Denso). Embalagem com 2,600 Kg | Unidade | 10 |
| 255 | Silicone de condensação catalisador. Embalagem com 50 g. (Marca de Referência Reflex ) | Unidade | 10 |
| 256 | Sindesmótomo com cabo oitavado confeccionado em aço inoxidável | Unidade | 50 |
| 257 | Sonda exploradora clínica nº 5 | Unidade | 50 |
| 258 | Sugador cirúrgico estéril, descartável. Caixa com 20 unidades | Caixa | 50 |
| 259 | Sugador de saliva, descartável, feito de PVC transparente atóxico e fio cobreado. Pacote com 40 unidades (Marca de Referência All Prime) | Pacotes | 800 |
| 260 | Sugador endodôntico descartável | Pacotes | 60 |
| 261 | Taça de borracha para profilaxia | Unidade | 100 |
| 262 | Tentacânula | Unidade | 10 |
| 263 | Tesoura cirúrgica Íris. Ponta reta fina 11 cm | Unidade | 50 |
| 264 | Tesoura cirúrgica Ponta reta fina 14 cm | Unidade | 50 |
| 265 | Tira de lixa de aço inox diamantada 2,5 mm. Caixa com 12 unidades. (Marca de Referência Microdont) | Pacote | 100 |
| 266 | Tira de lixa de poliéster com cobertura de micropartículas de Óxido de Alumínio para acabamento proximal, apresentando centro neutro com 2 granulações em um único produto. Embalagem com 150 tiras de 2,5 mm x 17 cm (Marca de Referência TDV) | Caixa | 120 |
| 267 | Tira de poliéster (matriz) com 50 unidades | Pacote | 100 |
| 268 | Touca descartável com elástico pacote com 100 unidades | Pacote | 50 |
| 269 | Tricresol Formalina desinfectante de canal 10 ml | Vidro | 30 |
| 270 | Turbina de alta rotação com LED, Push Button, 8 sprays | Unidade | 12 |
| 271 | Vaselina sólida. Embalagem com 30 g | Unidade | 20 |
| 272 | Verniz com flúor contendo 5% de Fluoreto de Sódio, em base adesiva de resinas naturais para fluoretação de esmalte dentário e profilaxia da cárie. Kit com 10 ml de verniz e 10 ml de solvente | Kit | 30 |

1.2. Serão considerados para fins de escolha do melhor preço os valores alcançados pelo Departamento de Compras, na ocasião da pesquisa de preços, nos termos do Art. 23 da Lei nº 14.133/2021, os quais serão devidamente apurados pelo referido Departamento para fins de utilização como parâmetro para o futuro certame;

1.3. A entrega dos produtos se dará no período de 30 (trinta) dias após a emissão de Nota de Empenho e solicitação da CONTRATANTE;

1.4. O não cumprimento do disposto no item 1.3. do presente termo acarretará a anulação do Empenho bem como a aplicação das penalidades previstas no Edital e a convocação do fornecedor subsequente considerando a ordem de classificação do certame;

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico do Estudo Técnico Preliminar o qual é parte integrante deste processo.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS COMUNS

3.1. A natureza do objeto a ser adquirido é comum nos termos do inciso XIII, do Art. 6°, da Lei 14.133, de 2021;

3.2. São considerados comuns, pois é possível sua definição e de seus padrões de desempenho e de qualidade objetivamente no ato convocatório, por meio de especificações usuais do mercado em que se inserem.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

4.1. Trata-se de Aquisição de Insumos Odontológicos, conforme Tópico específico do Estudo Técnico Preliminar o qual é parte integrante deste processo;

4.2. A presente contratação enquadra-se como solução simples, sem a necessidade de se adquirir outro produto/serviço para completar sua funcionalidade;

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. A contratação será realizada por meio de Licitação, na sua forma eletrônica, através do Sistema de Registro de Preços, com critério de julgamento tipo menor preço por item, nos termos dos artigos 6º, inciso XLV, 17, § 2º, e 34, da Lei Federal nº 14.133/2021. Para o fornecimento do objeto pretendido os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da Licitação, bem como apresentar todos os documentos a título de habilitação, nos termos do art. 62, da Lei nº 14.133/2021;

5.2. O não cumprimento do disposto no presente termo acarretará a anulação do Empenho bem como a aplicação das penalidades previstas no Edital e a convocação do fornecedor subsequente considerando a ordem de classificação do certame;

5.3. A CONTRATADA deve obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do trabalho, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego e normas ambientais vigentes;

A CONTRATADA deverá:

5.4. Apresentar Atestado de Capacidade Técnica fornecido por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado compatível com o objeto a ser licitado;

5.5. Atender às solicitações nos prazos estipulados;

5.6. Os produtos deverão ter registro ativo na ANVISA, quando aplicável;

5.7. Aceitar o controle/análise de qualidade dos produtos e equipamentos realizada pela CONTRATANTE;

5.8. Fornecer os produtos e equipamentos descritos com rapidez e eficiência;

5.9. Manter durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a sua habilitação na Licitação e contratação;

5.10. Não subcontratar ou transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação definida no Termo de Referência, sem o consentimento prévio da CONTRATANTE;

5.11. Cumprir o objeto do presente estritamente de acordo com as normas que regulamentam o objeto da contratação.

Requisitos Temporais

5.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência, quando não expressados de forma contrária, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento;

5.12. Todos os prazos citados, quando não expresso de forma contrária, serão considerados em dias corridos. Ressaltando que serão contados os dias a partir da hora em que ocorrer o incidente até a mesma hora do último dia, conforme os prazos.

6. EXECUÇÃO CONTRATUAL

6.1. Mecanismos formais de comunicação

São definidos como mecanismos formais de comunicação, entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, os seguintes:

6.1.1. Ordem de Serviço;

6.1.2. Ata de Reunião;

6.1.3. Ofício;

6.1.4. Sistema de abertura de chamados;

6.1.5. E-mails e Cartas; assessoriasaude@sumidouro.rj.gov.br;

6.1.6. Telefones; (22) 2060-3000.

6.2. Forma de fornecimento

6.2.1. O fornecimento do objeto será realizado de forma parcelada conforme solicitação da CONTRATANTE;

6.2.2. A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com os termos do Edital e seus anexos;

6.2.3. A entrega do produto se dará conforme solicitação da CONTRATANTE, no seguinte endereço Rua Dr. Carolino Ribeiro de Moura, s/n - Centro - Sumidouro - RJ, CEP: 28637-000, no período entre às 09h00 e 16h00;

6.2.4. O prazo de entrega dos produtos e equipamentos é de 30 (trinta) dias corridos, contados da solicitação da CONTRATANTE;

6.2.5. Caso não seja possível a entrega dentro do prazo previsto, a CONTRATADA deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior;

6.2.6. Os produtos e equipamentos de má qualidade e/ou deteriorados, fora do prazo de validade em desacordo com as especificações dos produtos e equipamentos que constam no quadro do tópico 1 deste Termo de Referência não serão aceitos pelos responsáveis pelo recebimento, e devem ser substituídos conforme padrão de qualidade, no prazo de 7 (sete) dias;

6.2.7. A CONTRATANTE resguarda-se ao direito de não receber itens entregues transportados sem o devido acondicionamento, fora da data de validade ou próximo da data de vencimento, com embalagens danificadas ou apresentando qualquer sinal de contaminação ou outro indício de irregularidade.

7. GESTÃO DO CONTRATO

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, Art. 115, caput);

7.2. A fiscalização da contratação será exercida pelos representantes da CONTRATADA indicados neste Termo de Referência, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Secretaria Municipal de Saúde;

7.3. Os responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato serão os servidores:

7.3.1. Fiscal Técnico / Contrato: Claudio Felipe da Rocha Corguinha, Matrícula nº 25.07.5336

7.3.2. Gestor do Contrato: Leandro de Almeida Rodrigues, Matrícula nº20.07.4451

7.3.3. O Fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, Art. 117, §1º).

7.3.4. O Fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, Art. 117, §2º).

7.4. A CONTRATADA será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de produtos nela empregados (Lei nº 14.133/2021, Art. 119);

7.5. A CONTRATADA será responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE (Lei nº 14.133/2021, Art. 120);

7.6. Somente a CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, Art. 121, caput);

7.6.1 A inadimplência da CONTRATADA em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá a CONTRATANTE à responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, Art. 121, §1º).

7.7. As comunicações entre o órgão ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim (IN 5/2017, Art. 44, §2º);

7.8. O órgão ou entidade poderá convocar representante da CONTRATADA para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, Art. 44, 31º);

7.9. Antes do pagamento da Nota Fiscal ou da Fatura, deverá ser consultada a situação da CONTRATADA junto ao SICAF;

7.10. Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam regularizados no SICAF.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

8.1. Os produtos e equipamentos serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta;

8.1.1. Os produtos e equipamentos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser repostos no prazo de até 7 (sete) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

8.1.2. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela CONTRATANTE, após a verificação da qualidade e quantidade do produto e consequente aceitação mediante termo detalhado;

8.1.3. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do Art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 5 (cinco) dias úteis;

8.1.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais;

8.1.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do Art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento;

8.1.6. O prazo para a solução, pela CONTRATADA, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da Nota Fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela CONTRATANTE durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo;

8.1.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos produtos e equipamentos nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

8.2. Liquidação

8.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do Art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022;

8.2.2. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do Art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.2.3. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

8.2.3.1. o prazo de validade;

8.2.3.2. a data da emissão;

8.2.3.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

8.2.3.4. o período respectivo de execução do contrato;

8.2.3.5. o valor a pagar; e

8.2.3.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

8.2.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao CONTRATANTE;

8.2.5. A Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no Art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.2.6. A CONTRATANTE deverá realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no Edital;

b) identificar possível razão que impeça a participação em Licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018);

8.2.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante;

8.2.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos;

8.2.9. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla defesa;

8.2.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação junto ao SICAF.

8.3. Prazo de pagamento

8.3.1. O pagamento será efetuado, nos termos do Art. 7 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022;

8.3.2. No caso de atraso pela CONTRATANTE, os valores devidos a CONTRATADA serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária;

8.4. Forma de pagamento

8.4.1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente, indicados pela CONTRATADA;

8.4.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

8.4.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, inclusive a retenção que trata a IN 1234/2012 regulamentada pelo Decreto Municipal nº 4026/2024;

8.4.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente;

8.4.5. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta:

9.1. A CONTRATADA será selecionada por meio da realização de procedimento de Licitação na forma Eletrônica, nos termos da Lei 14.133/2021, com adoção do critério de julgamento pelo Menor Preço por item.

Habilitação jurídica

9.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:

inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.3. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

9.4. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.5. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuições Estadual ou Municipal, conforme o caso, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;

9.6. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, com abrangência das Contribuições Sociais previstas em lei, expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em conjunto com a Secretaria da Receita Federal, comprovando a inexistência tanto de débitos inscritos quanto de não inscritos na Dívida Ativa da União, ou outra(s) equivalente(s), tal(ais) como certidão(ões) positiva(s) com efeito de negativa(s), na forma da lei;

9.7. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, através da apresentação de Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS), expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda ou Distrito Federal, e da Certidão da Dívida Ativa Estadual comprovando a inexistência de débitos inscritos, ou outra(s) equivalente(s), na forma da lei, devidamente comprovadas documentalmente pela licitante;

9.8. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (sede e domicílio da Licitante), através da apresentação de Certidão de Regularidade de Tributos Municipais (ISS), expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda, e da Certidão da Dívida Ativa Municipal, comprovando a inexistência de débitos inscritos, ou outra(s) equivalente(s), na forma da lei, devidamente comprovadas documentalmente pela licitante;

9.9. Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal - CEF;

9.10. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, incluída pela Lei nº 12.440 de 07/07/2011.

Qualificação Econômico-Financeira

9.10. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, Art. 69, caput, inciso II;

Qualificação Técnica

9.11. Comprovação de aptidão para o fornecimento de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso;

9.13. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.14. A CONTRATADA disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela CONTRATANTE, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da CONTRATANTE, constante do atestado, e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos;

9.15. Certificado emitido pela Vigilância Sanitária Municipal, dentro da validade, pertinente ao objeto licitado;

9.15. Autorização de funcionamento, expedido pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pertinente ao objeto licitado.

10. DAS GARANTIAS EXIGIDAS E OFERTADAS

10.1. Não se aplica.

11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

11.1. O custo estimado unitário e total da contratação será o constante da planilha orçamentária anexa ao Edital;

11.2. Em caso de Licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos produtos e equipamentos, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

- em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do Art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

- em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

- serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

- poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento do Fundo Municipal de Saúde.

12.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Secretaria Municipal de Saúde: 18011030200562 235 / 339030 / 160000 / 163500 / 170400

12.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Sumidouro-RJ, 29 de maio de 2025.

| Fiscal do Contrato _______________________________ Claudio Felipe da Rocha Corguinha Assessor de Gabinete Matrícula nº 25.07.5336 | Gestor do Contrato ________________________________________ Leandro de Almeida Rodrigues Assessor Especial Matrícula nº 20.07.4451 |
| --- | --- |

Autoridade Competente

Ratifico o presente Termo de referência, nos Termos da Lei Federal n° 14.133/21, bem como autorizo O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. _____________________________ Claudia Bastos Charlles Secretária Municipal de Saúde Matrícula nº 27.07.5284