EDITAL DE PREGÃO N° 107/2021

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME / EPP / MEI

PROCESSO Nº 1777/2021 de 22/06/2021

ABERTURA: 11/11/2021 às 10h00min

01 - PREÂMBULO

1.1 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, situada a Rua Alfredo Chaves, nº 39 - Centro, Sumidouro-RJ, faz saber que às 10:00 horas do dia 11 de novembro de 2021, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal através da portaria nº 004 de 06 de janeiro de 2021, receberá na sala de reuniões sito a Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro, Sumidouro-RJ (Dept. de Licitações), os envelopes contendo a Documentação e a Proposta Comercial das empresas, interessadas em participar desta Licitação cujo o Edital recebeu o nº 107/2021.

1.2 – A licitação que será do TIPO MENOR PREÇO POR ITEM na MODALIDADE “PREGÃO PRESENCIAL" EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS e reger-se-á pela legislação aplicável à espécie, em especial pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal nº 1789, de 26 de julho de 2007, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e pelo Capítulo V, Seção Única da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e nº 147 de 07 de agosto de 2014, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.

1.3. – A exclusividade às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais (Art. 47 e 48 da LC 123/2006), não se aplica quando houver menos de três fornecedores competitivos (locais ou regionais), devidamente credenciados como tal, não for vantajoso para a Administração ou ainda representar prejuízo ao objeto contratado (Inciso II e III do Art. 49 da Lei Complementar 123/2006), ficando assim aberto o certame à ampla concorrência, haja vista os princípios licitatórios esculpidos na Lei nº 8.666/93, mormente o da competitividade, exposto no Parágrafo 1º, inciso I do Art. 3º, que deve ser respeitado.

1.4 - O Edital para a Licitação, será entregue aos interessados pelo Departamento de Licitações do Município de Sumidouro, sito a Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro, (Dept. de Licitações) no horário de 10:00 às 15:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados Nacional, Estadual e Municipal, mediante pagamento de 01 (uma) RESMA (500 FOLHAS) DE PAPEL A4.

02 - OBJETO

2.1 – Eventual “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES”, para atender às necessidades do Hospital Municipal Dr. João Pereira Martins, pela Secretaria Municipal de Saúde - SMS, pelo Sistema de Registro de Preços, PARA O PERÍODO DE 12 MESES, conforme condições e especificações na íntegra, contidas no Anexo I (Proposta de Preços) e Anexo II (Termo de Referência), partes integrantes deste Edital;

2.2. – A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO não se obriga a adquirir/contratar os itens relacionados no TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) dos licitantes vencedores, podendo até realizar licitação específica para aquisição de itens do objeto, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, respeitada a legislação relativa às licitações.

03 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 – Poderão participar deste Pregão quaisquer empresas que:

3.1.1 – Estejam legalmente estabelecidas e especializadas na atividade pertinente com o objeto deste Pregão, cuja comprovação se fará através do Contrato Social;

3.1.2 – Atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste Edital;

3.1.3 – Comprovem possuir os documentos necessários de habilitação previstos neste Edital;

3.1.4. – Apresentem os documentos exigidos para CREDENCIAMENTO, PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ATÉ ÀS 10:00 HORAS DO DIA MARCADO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES;

3.1.5. – Apresentem ainda na fase de credenciamento, CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO SEDE DA LICITANTE ou em caso de Microempreendedor Individual apresentar comprovante do MEI, com validade máxima de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da sua emissão;

3.2 – Não poderão concorrer neste Pregão as empresas:

3.2.1 – Declaradas inidôneas por ato da Administração Pública;

3.2.2 – Que estejam cumprindo pena de suspensão do direito de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Sumidouro - RJ;

3.2.3 – Empresas licitantes declaradas inidôneas em qualquer esfera da Administração seja ela municipal, estadual, federal ou distrital na forma do art. 87 IV da Lei Federal 8.666/93.

3.2.4 – Em Consórcio ou grupo de empresas.

04 – VALOR ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO:

4.1 – O valor total para aquisição do objeto deste Pregão foi estimado pela Administração em R$ 3.843.709,75 (três milhões, oitocentos e quarenta e três mil, setecentos e nove reais e setenta e cinco centavos), conforme os valores constantes no quadro de relação de itens (ANEXO I) deste Edital.

05. - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. - A despesa, que decorrer desta Licitação está prevista para o presente exercício, e somente será exigida para a formalização de pertinente contrato ou outro documento hábil (Art. 7º § 2º - Dec. Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013).

06 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. – O Registro de Preços será formalizado por intermédio da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, na forma do ANEXO III e nas condições previstas neste Edital.

07 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. - O pagamento do objeto de que trata o PREGÃO PRESENCIAL 107/2021, será efetuado pela Tesouraria da Secretaria Municipal de Saúde de Sumidouro;

7.2.- A (s) licitante (s) que vier (em) a ser contratada (s), deverá (ão) apresentar a documentação para a cobrança respectiva através da Tesouraria da Secretaria Municipal de Saúde de Sumidouro-RJ, acompanhada das CERTIDÕES NEGATIVAS DO INSS, CNDT E FGTS;

7.3. - Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos à Secretaria Municipal de Saúde de Sumidouro, CNPJ/MF sob o nº 13.828.365/0001-50, com sede à Rua Dez de Junho s/n, Centro, Sumidouro – RJ.

7.4. - Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SUMIDOURO, o valor devido será acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título de multa, além de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de atraso, a título de compensação financeira, a serem calculados sobre a parcela devida.

7.5. - Caso a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SUMIDOURO efetue o pagamento devido à contratada em prazo inferior a 30 (trinta) dias, será descontado da importância devida o valor correspondente a 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de antecipação.

7.6 - Na hipótese do documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para o respectivo pagamento, prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova fatura isenta de erros.

08 - REAJUSTAMENTO

8.1. - Os preços que vierem a serem pactuados, por decorrência desta Licitação, serão fixos e irreajustáveis durante vigência do contrato, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de quebra do equilíbrio econômico-financeiro, situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

8.2. – Passada vigência, e caso haja a prorrogação do prazo do contrato, fica o Município de Sumidouro-RJ, a requerimento da contratada, proceder ao reajustamento dos valores da Proposta Comercial da licitante vencedora, pela variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data de adimplemento da cada parcela;

8.2.1. – O reajustamento do contrato a que se refere o item anterior, só poderá ocorrer após 12 (doze) meses, tomando como base a data da apresentação da proposta;

8.2.2. - Inexiste a possibilidade de adoção, pelas partes, de qualquer espécie de atualização financeira.

09 – FORMAS DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DA DOCUMENTAÇÃO

9.1. - A licitante deverá entregar ao Pregoeiro a sua Proposta Comercial e os seus Documentos de Habilitação em envelopes opacos, tamanho ofício, separados, fechados (colados ou lacrados), constando, em seus respectivos anversos, a razão social, o endereço da proponente e os seguintes dizeres:

9.1.1. - No envelope contendo a Proposta Comercial:

ENVELOPE “A”

“PROPOSTA COMERCIAL”

PREGÃO PRESENCIAL N° 107/2021

9.1.2. - No envelope contendo a Documentação:

ENVELOPE “B”

“DOCUMENTAÇÃO”

PREGÃO PRESENCIAL N° 107/2021

9.1.3. - No envelope contendo os Registros dos Materiais (em meio digital):

ENVELOPE “C”

“REGISTROS DOS MATERIAIS”

PREGÃO PRESENCIAL N° 107/2021

9.1.4. - Os três envelopes deverão estar endereçados da seguinte forma:

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO-RJ

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

A/C do Pregoeiro

Rua Alfredo Chaves, n.º 39, Centro - Sumidouro – RJ.

9.2. - A licitante deverá entregar, juntamente com os envelopes de proposta de preços e habilitação, mas de forma avulsa, sem inseri-la em qualquer dos dois envelopes mencionados acima, as declarações (ANEXO V, ANEXO VII e ANEXO VIII) de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520, de 17.07.2002, de seu enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual (quando for o caso) e Declaração de Elaboração de Proposta.

9.3. - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para utilizarem as prerrogativas estabelecidas na Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014, deverão se qualificar como tal, entregando, fora dos envelopes, ao Pregoeiro, ainda na fase de credenciamento, CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO SEDE DA LICITANTE, com validade máxima de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da sua emissão;

9.3.1. - Para as licitantes com o contrato social registrado em cartório, a qualificação será feita mediante apresentação de declaração do contador com prazo não superior a 90 (noventa) dias, a contar da data da sua emissão.

9.4. - Após a hora estabelecida como limite para a entrega dos envelopes contendo a Documentação e a Proposta Comercial da licitante, nenhum outro envelope será recebido, nem tampouco será permitida a sua troca;

9.5. - Os envelopes, recebidos em sua totalidade, serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos representantes credenciados das licitantes presentes no certame;

9.6. - No caso da sessão do pregão vir a ser, excepcionalmente, suspensa antes de cumpridas todas as suas fases, os envelopes ainda não abertos, devidamente rubricados em local próprio, ficarão sob a guarda do Pregoeiro, e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos;

9.7. - Todos os documentos de habilitação, apresentados pelas licitantes, deverão estar rubricados por seu representante legal ou preposto e numerados em seqüência crescente, também deverá constar índice relacionando os documentos e suas respectivas páginas. Esta condição visa agilizar os procedimentos de conferência da documentação, o seu desatendimento não acarretará a inabilitação da licitante;

9.8. - Abertos os envelopes da (s) 1ª(s) classificada (s) no (s) preço (s) de cada item, todos os documentos neles contidos deverão ser rubricados pelos representantes das licitantes e pelo Pregoeiro.

10 - CREDENCIAMENTO

10.1. - As empresas participantes poderão ser representadas na sessão do pregão por seu representante legal, ou por procurador munido do instrumento procuratório ou carta de credenciamento (ANEXO VI do Edital) juntamente com original ou cópia autenticada de documento de Identidade e CPF, outorgado pelo representante legal da empresa, COM FIRMA RECONHECIDA, com poderes expressos para o seu representante formular ofertas e lances de preços na sessão, manifestarem a intenção de recorrer e de desistir dos recursos, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, desde que apresente o original ou cópia autenticada do Ato Constitutivo, Identidade e CPF dos Sócios da Pessoa Jurídica.

10.2. - O DOCUMENTO MENCIONADO NO ITEM 10.1 JUNTAMENTE COM OS REFERIDOS NOS ITENS 9.2 E 9.3, DEVERÃO SER ENTREGUE AO PREGOEIRO FORA DE QUALQUER ENVELOPE, ANTES DO INÍCIO DA SESSÃO, BEM COMO OS ENVELOPES “A” (PROPOSTA DE PREÇOS) E ENVELOPE “B” (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO);

10.3. - As licitantes poderão apresentar mais de um representante ou procurador, ressalvada ao Pregoeiro a faculdade de limitar esse número a um, se considerar indispensável ao bom andamento das sessões públicas;

10.4. - É vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatório das licitantes envolvidas;

10.5 – A Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação previstos no presente instrumento convocatório conforme Anexo V, deverá ser apresentada em conjunto com as seguintes certidões/cadastros:

I) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://certidoes.cgu.gov.br/);

II) Cadastro Nacional de Condenações Civis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade mantida pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

III) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos – CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU (https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO).

10.6 – A consulta aos cadastros é recomendação do TCU (Acórdão nº 1.793/2011-Plenário). Trata-se de verificação da própria condição de participação na licitação.

10.7. - Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam munidos dos documentos mencionados no item 10.1., a ausência desta documentação implicará na impossibilidade da formulação de lances após a classificação preliminar, bem como na perda do direito de manifestar intenção de recorrer das decisões do Pregoeiro, ficando o representante da licitante impedido de se manifestar durante os trabalhos.

11. – DA PROPOSTA COMERCIAL

11.1. – O envelope “A” com o título “PROPOSTA COMERCIAL” deverá conter:

11.1.1. - Proposta Comercial da licitante em meio magnético (CD ou PEN DRIVE) e em 01 (uma) via, exclusivamente no impresso padronizado fornecido pela Administração (ANEXO I) ou em documento idêntico elaborado pela licitante, devidamente preenchidas, assinadas pelo representante legal da empresa licitante ou por seu preposto legalmente estabelecido, e carimbadas de acordo com as instruções contidas no próprio formulário;

11.1.2. - A licitante deverá apresentar EXCLUSIVAMENTE em meio magnético (CD ou PEN DRIVE) os registros dos materiais, com numero do registro, no envelope "C", com o título "REGISTROS DOS MATERIAIS", com a devida marca do produto, numerado conforme os itens, devidamente fechado e identificado, no credenciamento, conforme indicado neste edital. Tais documentos serão verificados no ato da abertura dos envelopes de proposta (ENVELOPE A) pela equipe Técnica da SMS, caso a equipe não se faça presente no Certame, os mesmos serão reservados e remetidos posteriormente ao Departamento de Almoxarifado da SMS para futura conferência no ato da entrega dos produtos.

11.2. - O prazo de validade da Proposta Comercial de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega ao Pregoeiro;

11.2.1. - Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Município de Sumidouro, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.

11.3. - Os preços serão apresentados em algarismos, com no máximo de 03 (três) casas decimais, cotados em moeda nacional e englobarão todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta Licitação. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada, ressalvada a possibilidade de ser mantido o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato.

11.4. - As Propostas Comerciais, que atenderem aos requisitos deste Edital, serão verificadas pelo Pregoeiro, quanto a erros aritméticos, que, caso necessário, serão corrigidos da seguinte forma:

11.4.1. - Se for constatada discrepância entre o produto da multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: prevalecerá o preço unitário;

11.4.2. - Se for constatada discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso: prevalecerá o valor por extenso;

11.4.3. - Se for constatado erro de adição, subtração, multiplicação ou divisão: o resultado corrigido será o considerado;

11.4.4. - Caso a licitante não aceite as correções procedidas, sua Proposta Comercial será desclassificada.

12 – DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1. – No local, dia e hora previstos neste edital, em sessão pública, deverão comparecer as licitantes, com os documentos para Credenciamento e com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma anteriormente definida;

12.2. - O julgamento do certame será realizado em uma ou mais sessões públicas; sempre com a lavratura da respectiva ata circunstanciada, assinada pelas licitantes presentes, pelo Pregoeiro e demais membros da equipe de apoio;

12.3. - Após a fase de credenciamento das licitantes, na forma do disposto no item 10.1, o Pregoeiro procederá à abertura das propostas de preços, verificando, preliminarmente, a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório e seus anexos, com a conseqüente divulgação dos preços cotados pelas licitantes classificadas;

12.3.1. – Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO POR ITEM observado as especificações técnicas definidos neste edital e em seus anexos;

12.4. - Serão qualificados pelo pregoeiro para ingresso na fase de lances o autor da proposta de menor preço e todos os demais licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à de menor preço;

12.5. - Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem 12.4, o Pregoeiro proclamará a qualificação preliminar das licitantes com as três melhores propostas, além da licitante que tiver apresentado o menor preço na proposta escrita. Em caso de empate nos preços, será efetuado sorteio para que o limite de 4 (quatro) licitantes não seja ultrapassado ou, conforme o caso, por meio dos procedimentos elencados subitens 12.5.1 a 12.5.3 deste Edital;

12.5.1. - Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, entendendo-se por empate, neste caso, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de melhor preço;

12.5.2. – Para efeito do disposto no subitem 12.5.1 acima, ocorrendo o empate, serão adotados os seguintes procedimentos:

12.5.2.1. - A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada de menor preço, para determinação da ordem de oferta dos lances;

12.5.2.2. - Não ocorrendo à apresentação da proposta da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do subitem 12.5.2.1 acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 12.5.1 deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

12.5.2.3. - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 12.5.1 acima, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

12.5.2.4. - Na hipótese da não-ordenação das propostas nos termos previstos nos subitens 12.5.1 a 12.5.2.3 acima, será considerado o valor apresentado pela proposta originalmente de menor preço.

12.5.3. - O disposto nos subitens 12.5.1 a 12.5.2.4 acima somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

12.6. - Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio, também, para determinação da ordem de oferta dos lances ou, conforme o caso, por meio dos procedimentos elencados subitens 12.5.1 a 12.5.3 deste Edital;

12.7. - O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes qualificadas, na forma dos itens 12.3 a 12.6, a apresentar os lances verbais, a começar pelo autor da proposta escrita de maior preço, seguido dos demais, em ordem decrescente de valor;

12.8. - O Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como o valor ou percentual mínimo para redução dos lances, mediante prévia comunicação aos licitantes e expressa menção na ata da Sessão;

12.9. - Somente serão aceitos lances cujos valores sejam inferiores ao último apresentado;

12.10. - A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante para efeito de ordenação das propostas;

12.11. - A desistência dos lances já ofertados sujeitará a licitante às penalidades previstas no item 18 deste edital;

12.12. - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, as licitantes qualificadas manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances, ou quando encerrado o prazo estipulado na forma do subitem 12.8;

12.13. - Caso não se realize lance verbal, será verificado pelo Pregoeiro a conformidade entre a (s) proposta (s) escrita(s) de menor (es) preço (s) e o valor estimado para a contratação, ficando vedada à aceitação da(s) proposta(s) de valor (es) unitários ou por item superior (es) aos estimados no Quadro de Valores – Anexo I do Termo de Referência – Anexo II deste edital, no(s) Item (ns) correspondentes;

12.14. - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao objeto e valor (es), decidindo motivadamente a respeito, ficando vedada à aceitação da(s) proposta(s) de valor (es) unitário ou globais superiores (es) aos estimados no Quadro de Valores – Anexo I do Termo de Referência – Anexo II deste edital, no item (ns) correspondente;

12.15. - O licitante vencedor deverá encaminhar a nova proposta, com os respectivos valores readequados ao valor total representado pelo lance verbal vencedor, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da declaração do vencedor;

12.16. - O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a(s) licitante(s) vencedora(s) para que seja(m) obtido(s) melhor (es) preço (s) aceitável (aceitáveis), devendo esta(s) negociação (ões) se dar (em) em público e formalizada (s) em ata;

12.17. - A Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos por item em situação de empate, após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;

12.18. - Sendo aceitável (eis) a(s) proposta(s) final (finais) classificada(s) em primeiro lugar, após negociação com o pregoeiro, será (ão) aberto (s) o (s) envelope (s) contendo a documentação de habilitação da (s) licitante (s) que a (s) tiver (em) formulado;

12.19. - Verificado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no edital, o Pregoeiro declarará a(s) licitante(s) vencedora(s), adjudicando a ela(s) o objeto do certame, caso nenhuma licitante manifeste a intenção de recorrer;

12.20. - Caso a(s) licitante(s) vencedora(s) desatenda(m) as exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, verificando, conforme o caso, a aceitabilidade da proposta ou o atendimento das exigências de habilitação, até que uma licitante cumpra as condições fixadas neste edital, sendo o objeto do certame, no(s) item (ns) correspondente(s), a ela adjudicado, quando constatado o desinteresse dos demais licitantes na interposição de recursos;

12.21. - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências relevantes, e, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e demais membros da equipe de apoio, bem como pelas licitantes presentes. A recusa da(s) licitante(s) em assinar a ata, bem como a existência de participante(s) ausente(s) naquele momento, será circunstanciada em ata;

12.22. – O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes de habilitação dos demais licitantes até a formalização do contrato com a(s) adjudicatária(s), devendo as referidas licitantes retirá-los no prazo máximo de 150 (cento e cinqüenta) dias corridos, contados a partir dessa data, sendo que após expirado este prazo, os mesmos, juntamente com seus conteúdos, serão destruídos.

13. – DA HABILITAÇÃO

Sob pena de inabilitação e conseqüente eliminação automática desta Licitação, a licitante deverá incluir no envelope “B”, com o título "DOCUMENTAÇÃO", os seguintes documentos em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da Imprensa Oficial de que trata o subitem 23.4, relativos, no que couber, ao domicílio ou sede da licitante:

13.1. - HABILITAÇÃO JURÍDICA

13.1.1. – Cópia da Cédula de Identidade e CPF de todos os sócios responsáveis pela Pessoa Jurídica;

13.1.2. - Registro Público de Empresas Mercantis, em se tratando de empresário individual ou sociedade empresária;

13.1.3. - Registro Civil das Pessoas Jurídicas, em se tratando de sociedade simples;

13.1.4. - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no registro correspondente;

13.1.5. - As Sociedades Anônimas deverão apresentar a cópia da publicação da ata da assembléia geral ou da reunião do Conselho de Administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais administradores e do seu arquivamento no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 146, § 1º combinado com o artigo 289, ambos da Lei Federal nº 6.404/76);

13.1.6. – As demais sociedades deverão apresentar os documentos que indiquem os atuais responsáveis pela sua administração, salvo se já constarem no contrato social em vigor;

13.1.7. – As empresas ou sociedades estrangeiras deverão apresentar o Decreto de autorização para que se estabeleçam no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente;

13.1.8. – As Fundações deverão apresentar Certidão de Regularidade expedida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – Promotoria de Justiça de Fundações (Resolução Complementar nº 15/2005);

13.1.9. - Os documentos dos itens 13.1.1 a 13.1.8 apresentados quando da etapa de Credenciamento, serão dispensados nesta fase.

13.2. - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (PODENDO SER SUBSTITUÍDA PELO CRC (Certificado de Registro Cadastral), OPCIONALMENTE, PELAS FIRMAS CADASTRADAS, dentro da validade, com todas as certidões dentro do prazo na data do certame.

13.2.1. - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ / MF);

13.2.2. - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuições Estadual ou Municipal, conforme o caso, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;

13.2.3. - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, com abrangência das Contribuições Sociais previstas em lei, expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em conjunto com a Secretaria da Receita Federal, comprovando a inexistência tanto de débitos inscritos quanto de não inscritos na Dívida ativa da União, ou outra(s) equivalente(s), tal(ais) como certidão(ões) positiva(s) com efeito de negativa(s), na forma da lei;

13.2.4. - Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, através da apresentação de Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS), expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda ou Distrito Federal, e da Certidão da Dívida Ativa Estadual comprovando a inexistência de débitos inscritos, ou outra(s) equivalente(s), na forma da lei, devidamente comprovadas documentalmente pela licitante;

13.2.5. - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Sede ou Domicilio da Licitante), através da apresentação de Certidão de Regularidade de Tributos Municipais (ISS), expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda, e da Certidão da Dívida Ativa Municipal, comprovando a inexistência de débitos inscritos, ou outra(s) equivalente(s), na forma da lei, devidamente comprovadas documentalmente pela licitante;

13.2.6. - Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal - CEF;

13.2.7 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa (CNDT), nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, incluída pela Lei nº 12.440 de 07/07/2011.

13.2.8. - Todos os documentos comprobatórios, exigidos neste Edital deverão ter validade na data estabelecida, no preâmbulo deste Edital, para a entrega dos envelopes contendo os Documentos e a Proposta Comercial das licitantes.

13.2.9. - A comprovação de Regularidade Fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte somente será exigida no caso de virem a ser a (s) adjudicatária (s) deste certame, nos termos do art. 42 da Lei Complementar nº 123/2006.

13.2.10. - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão, no entanto, apresentar os documentos elencados nos subitens relativos à Regularidade Fiscal deste Edital, mesmo que apresentem alguma restrição;

13.2.11. - Havendo alguma restrição na comprovação da Regularidade Fiscal ou Trabalhista exigida neste Edital, será (ão) assegurado (s) à (s) Microempresa (s), Empresa (s) de Pequeno Porte e Microempreendedor (es) Individual(ais),  adjudicatária (s) deste certame o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do momento em que for (em) declarada (s) a (s) vencedora (s), prorrogáveis por igual período, a critério da Administração deste Município, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa.

13.2.12. - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 13.2.11, implicará decadência do direito à (s) contratação (ões), sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para celebrar (em) a (s) contratação (ões), ou revogar a licitação.

13.3.– QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

13.3.1. - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica há menos de 90 (noventa) dias da data da Licitação, exceto quando dela constar o prazo de validade;

13.3.2. - Para a licitante sediada na Cidade do Rio de Janeiro, esta prova será feita mediante apresentação de Certidões passadas pelos 1º, 2º, 3º e 4º Ofícios de Registro de Distribuição;

13.3.3 - A licitante, sediada em outra Comarca ou Estado, deverá apresentar, juntamente com as certidões exigidas, declaração passada pelo Foro de sua sede, indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registro que controlam a distribuição de falências ou concordatas;

13.3.4 - No caso das certidões apontarem a existência de algum fato ou processo relativo à solicitação de falência ou concordata, a empresa deverá apresentar a certidão emitida pelo fórum competente informando em que fase se encontra o feito em juízo;

13.4.- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

13.4.1. – Comprovação de qualificação hábil para fornecimento dos produtos/serviços, objeto desta licitação, constituído por declaração (ões) concedida (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado, atestando que a licitante forneceu produtos semelhantes aos do objeto desta licitação.

13.4.2. – Registro da licitante junto a ANVISA para comercializar os produtos constantes deste Edital, e dos produtos que deverão também estar de acordo com a Lei Federal nº 6360/1976, regulamentada pelo Decreto nº 79.094/77 e Resoluções 185, de 22/10/2001 e 260 de 23/09/2002.

13.4.3. – Certificado emitido pela Vigilância Sanitária Municipal, dentro da validade, pertinente ao objeto licitado;

13.4.4. – Certificado de Responsabilidade Técnica do Farmacêutico responsável expedido pelo Conselho Regional de Farmácia - CRF, vinculado com a empresa seja como Sócio, CLT ou contrato de Prestação de Serviço.

13.4.5. – Comprovante de regularização e inscrição da empresa licitante junto ao Conselho Regional de Farmácia competente da sua jurisdição.

13.4.6. – Licença de funcionamento expedida pelo órgão fiscalizador estadual ou municipal, ou conferida pelo órgão sanitário da respectiva Unidade da Federação, conforme disposto no Artigo 2t da Lei no 5.99U73 e no Artigo 14 do Decreto no 74.L7O/74, devidamente válida para o ano em exercício (alvará), não sendo aceito sob nenhuma hipótese qualquer protocolo.

13.5 – DECLARAÇÃO RELATIVA AO TRABALHO DE MENOR

13.5.1. - Declaração firmada pela licitante nos termos do modelo que integra o Anexo IV deste Edital, expressando que não possui menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 e de acordo com o inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, que foi acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/02;

13.6. – VALIDADE DE DOCUMENTOS

13.6.1 - Todos os documentos comprobatórios exigidos para a habilitação deverão ter validade na data estabelecida, no preâmbulo deste Edital, para a entrega dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos das licitantes.

13.6.2. – As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.

14 – DOS RECURSOS

14.1. – Ao final da sessão e declarada a licitante vencedora pelo pregoeiro, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, desde que munido de carta de credenciamento ou procuração com poderes específicos para tal. As licitantes poderão interpor recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões por igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

14.2. - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor;

14.3. - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

14.4. – Os recursos e as contra razões interpostos pelas licitantes deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal de Sumidouro-RJ, Rua Alfredo Chaves, n.º 39, Centro Sumidouro – RJ, das 09:00 às 16:00 horas, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados;

14.5. - Os recursos e as contra razões serão dirigidos ao Prefeito Municipal. Reconsiderando ou não sua decisão encaminhará o Pregoeiro o recurso à referida autoridade que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, decidirá de forma fundamentada;

14.6. - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Prefeito Municipal de Sumidouro-RJ, adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

15. – FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1. - Uma vez homologado o resultado da licitação pela a Administração, será formalizada a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, documento vinculativo obrigacional, com características de compromisso para futura contratação, que terá vigência por 12 meses, a partir de sua assinatura.

15.2. – A Administração convocará a (s) vencedora (s) do certame para assinar (em) a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, em até 10 (dez) dias, a contar da publicação da homologação da licitação;

15.2.1. - O prazo estabelecido no documento da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado expressamente pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração;

15.2.2. - Como condição para celebração do contrato, a (s) licitante (s) vencedor (as) deverá (ão) manter as mesmas condições de habilitação consignadas neste edital, as quais serão verificadas novamente no momento da assinatura do termo;

15.2.3. - Se a (s) licitante (s) classificada (s) em primeiro lugar, nos itens correspondentes, não fizer (em) a comprovação referida no subitem 15.2.2 ou, injustificadamente, não atender (em) a convocação de que trata o subitem 15.2.1., recusando-se a assinar (em) a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, dentro do prazo estabelecido pela Administração, estará caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a (s) desistente (s) às penalidades cabíveis no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais;

15.2.4. - Em ocorrendo à hipótese prevista no subitem 15.2.3, serão convocadas, por ordem de classificação, as demais licitantes, para, após ser feita a nova negociação, comprovar os requisitos habilitatórios e, assinar a Ata;

15.2.5. – É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste Edital;

15.2.6. – Quando do comparecimento da empresa para assinatura da Ata, deverão ser apresentados os documentos de Carteira de Identidade, e o Cadastro de Pessoa Física (CPF) do responsável pela assinatura do contrato e o Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor. Se for procurador, apresentar, juntamente, a procuração comprovando o mandato;

15.2.7. – A Ata firmada com o licitante fornecedor observará a minuta do Anexo III, podendo ser alterada nos termos dos artigos 57, 58 e 65, da Lei nº 8.666/93.

16 – EMISSÃO DOS PEDIDOS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA)

16.1. – A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SUMIDOURO, respeitada a ordem de registro, selecionará os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento, quando necessário;

16.2. – O fornecedor convocado que não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços estará sujeito às sanções previstas neste Edital. Neste caso, a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SUMIDOURO, convocará obedecida a ordem de classificação, o próximo fornecedor registrado no SRP.

17. - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

17.1. – DAS LICITANTES

17.1.1. - Antes da apresentação de suas propostas, as licitantes deverão tomar conhecimento das normas e diretrizes da PMS, relacionadas com o presente Edital, providenciando a obtenção de todas as informações necessárias sobre as condições, estado de conservação e peculiaridades, e que deverão ser devidamente consideradas na composição dos preços de sua Proposta Comercial;

17.2. - DA (S) CONTRATADA (S)

17.2.1.- Não sub-contratar o objeto da presente Licitação sem o consentimento prévio da Prefeitura Municipal de Sumidouro-RJ, o qual será dado por escrito;

17.2.2.- Responder, solidariamente, pelos atos praticados pela firma subcontratada, relacionados com o objeto deste Edital;

17.2.3. - Executar o objeto do presente Edital rigorosamente no prazo pactuado, bem como cumprir todas as demais obrigações impostas por este Edital e seus Anexos;

18. - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. - No caso de descumprimento, no todo ou em parte, das condições deste Edital, o Município de Sumidouro-RJ, sem prejuízo das perdas e danos e das multas cabíveis, nos termos da lei civil, aplicará à contratada, conforme o caso, as penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/02, e no Decreto Municipal nº 1.789 de 2007, conforme estabelecido no Termo de Referência;

19. - RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO LICITADO (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA)

19.1 - O objeto do presente Edital será recebido de forma parcelada pela Secretaria com prazo não superior a 05 (cinco) dias úteis após recebimento de cada nota de empenho de acordo com a necessidade e disponibilidade física de armazenamento no estoque, conforme solicitação do responsável por fiscalizar este contrato.

19.2. - Os itens deverão ser entregues no Setor de Almoxarifado: Rua Dr. Carolino Ribeiro de Moura, Centro, Sumidouro, no horário das 09hs00min às 12hs00min horas e de 14hs00min às 17hs00min horas. Sendo o frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local indicado.

19.3. - O não cumprimento do disposto no item 19.1 do presente Edital acarretará a anulação do empenho bem como a aplicação das penalidades aqui previstas e a convocação do fornecedor subsequente considerando a ordem de classificação do certame.

19.4. - A administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com os termos do Edital e seus anexos.

19.5. - O Responsável pela fiscalização deste contrato será o servidor Jorge Mariano dos Santos Ribeiro, enfermeiro, COREN –RJ 292.639, matricula n° 12.07.3216.

20. – CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

20.1. – O fornecedor registrado poderá ter o seu registro de preços cancelado, por intermédio de Processo Administrativo específico, assegurado o contraditório de ampla defesa;

20.2. – O cancelamento do seu registro poderá ser:

20.2.1. – a pedido próprio, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, pela ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado;

20.2.2. – por iniciativa da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SUMIDOURO:

20.2.2.1. - quando o fornecedor registrado:

a)- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

b)- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

c)- descumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

d)- não assinar o contrato ou deixar de retirar/aceitar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SUMIDOURO, sem justificativa aceitável;

20.2.2.2. – por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado.

20.3. – Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SUMIDOURO, fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos proponentes a nova ordem de registro.

21. – REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

21.1. – A Ata de Registro de Preços poderá ser revogada pela Administração:

21.1.1. – automaticamente;

21.1.2. – por decursos de prazo de vigência;

21.1.3. – quando não restarem fornecedores registrados;

21.1.4. – pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SUMIDOURO, quando caracterizado o interesse público;

22. - ANEXOS QUE INTEGRAM ESTE EDITAL

Os anexos que integram este Edital, como partes inseparáveis, são os seguintes:

22.1. - Anexo I - Proposta Comercial;

22.2. - Anexo II – Termo de Referência;

22.3. – Anexo III – Minuta da Ata de Registro de Preços – (contrato);

22.4. - Anexo IV – Modelo de Declaração relativa a trabalho de menores

22.5. - Anexo V – Modelo de Declaração de atendimento aos requisitos de habilitação;

22.6. - Anexo VI – Modelo de Carta de Credenciamento;

22.7. – Anexo VII – Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;

22.8. - Anexo VIII - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta.

22.9. - Anexo IX - Recibo do Edital.

23. - CONSIDERAÇÕES DE CARÁTER GERAL

23.1. - O esclarecimento de dúvidas e informações, sobre o presente Edital, poderá ser requerido, por escrito, à Comissão Permanente de Licitações, sito a Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro, (Dept. de Licitações), das 10:00 às 15:00 horas, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados, através das linhas telefônicas n°s. (0xx22) 2531-1128 ou 1513, até dois dias úteis anteriores à data fixada neste Edital para recebimento das propostas;

23.2. - As impugnações interpostas deverão ser entregues no Serviço de Protocolo da Prefeitura Municipal de Sumidouro-RJ, Rua Alfredo Chaves, n.º 39, Centro Sumidouro – RJ, das 09:00 às 16:00 horas, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados e serão dirigidos ao Prefeito Municipal, até dois dias úteis anteriores à data fixada neste Edital para recebimento das propostas;

23.2.1. - Caberá ao Pregoeiro responder as impugnações deduzidas pelos potenciais licitantes antes da realização da sessão, com encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados.

23.3.- As retificações do edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, obrigarão a todos as licitantes, sendo comunicadas aos adquirentes do edital, via telefax, telegrama ou entrega pessoal, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das propostas;

23.4. - Os documentos, exigidos para esta Licitação, poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. Os que forem de emissão da própria proponente deverão ser datilografados ou impressos em papel timbrado da licitante, registrar o número desta Licitação, estar datados e assinados por seu representante legal ou preposto legalmente estabelecido. A exibição do documento original ao Pregoeiro dispensa a autenticação em cartório;

23.5.- Durante as sessões da Licitação, somente poderão se manifestar o Pregoeiro e demais membros da equipe de apoio e um representante legal ou credenciado de cada licitante. Os demais presentes ao certame só poderão fazê-lo com a permissão do Pregoeiro;

23.6. - É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, inclusive para verificar a compatibilidade das especificações do objeto ofertado diante dos requisitos previstos neste edital e seus anexos, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta ou na documentação de habilitação;

23.7. - No julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação;

23.8. - A Administração poderá, a qualquer momento, revogar esta Licitação por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anular o certame, se constatado vício no seu processamento;

23.9. - Ocorrendo à revogação ou anulação do certame, a decisão será publicada no mesmo veículo em que se deu a publicação do aviso inicial.

23.10. - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no art. 65, § 1º e 2º da Lei n.º 8.666/93.

23.11. - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

23.12. - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com auxílio da equipe de apoio;

23.13. - Não será desclassificada a firma que não apresentar a proposta em CD.

23.14. – A Prefeitura Municipal de Sumidouro e as licitantes do certame elegem o foro da Comarca de Sumidouro - RJ, para dirimir qualquer questão controversa relacionada com o presente Edital.

Sumidouro - RJ, 19 de outubro de 2021.

Analú Araújo Dias

Secretária Municipal de Saúde

ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº 1777/21

1. OBJETO

  - Eventual Aquisição de MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES para atender às necessidades do Hospital Municipal Dr. João Pereira Martins, pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, através de Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços (SRP) conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ABAIXADOR DE LINGUA COM 100 UNIDADES | PCT | 2.000 | 7,730 |
| 02 | ABOCATE (JELCO)- Nº 14 (CX C/50 UNIDADES) | CX | 100 | 87,600 |
| 03 | ABOCATE (JELCO)- Nº 16 (CX C/50 UNIDADES) | CX | 100 | 87,600 |
| 04 | ABOCATE (JELCO)- Nº 18 (CX C/50 UNIDADES) | CX | 10 | 87,600 |
| 05 | ABOCATE (JELCO)- Nº 20 (CX C/50 UNIDADES) | CX | 150 | 87,600 |
| 06 | ABOCATE (JELCO)- Nº 22(CX C/50 UNIDADES) | CX | 150 | 87,767 |
| 07 | ABOCATE (JELCO)- Nº 24(CX C/50 UNIDADES) | CX | 100 | 91,333 |
| 08 | ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE CATETERES PERIFÉRICOS, COMPOSTO POR FILME DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, HIPOALERGÊNICO, QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO ACESSO VENOSO. PREVINE INFECÇÕES DE CORRENTE SANGUÍNEA. NÃO PERMITE A PERMANÊNCIA DE UMIDADE. GARANTE UMA FIXAÇÃO SEGURA. ACOMPANHA 1 FITA PARA REFORÇAR A FIXAÇÃO. POSSUI BORDAS REFORÇADAS E FÁCIL SISTEMA DE APLICAÇÃO. MODELO: 5 CM X 5,7 CM. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. REFERENCIA: LABOR IMPORT | CX | 50 | 266,430 |
| 09 | ÁGUA DESTILADA - 1.000 ML - ESTÉRIL - SISTEMA FECHADO | FRA | 400 | 19,213 |
| 10 | ÁGUA OXIGENADA 100 ML 10 VOLUMES - ALMOTOLIA | UND | 3.000 | 6,960 |
| 11 | AGULHA 13 X 0,38 mm(CAIXA C/ 100 UNDS.) | CX | 500 | 20,353 |
| 12 | AGULHA 13 X 0,45mm (CAIXA C/ 100 UNDS.) | CX | 500 | 17,870 |
| 13 | AGULHA 16 G X 3 ¼’’ COM PONTA TUOHY PARA ANESTESIA PERIDURAL CONTÍNUA, AGULHA PARA ANESTESIA PERIDURAL 16 G, EPIDURAL OU CAUDAL, BISEL TIPO TUOHY, MARCAÇÃO EM 1 CM PARA CONTROLE DE PROFUNDIDADE, COMPRIMENTO 8.1CM, EMPUNHADURA ANATÔMICA, CANHÃO TRANSPARENTE. ( REF. BD) | UND | 20 | 38,967 |
| 14 | AGULHA 20 X 0,55mm (CAIXA C/ 100 UNDS.) | CX | 1.000 | 17,837 |
| 15 | AGULHA 25 X 0,8 mm (CAIXA C/ 100 UNDS.) | CX | 1.000 | 17,627 |
| 16 | AGULHA 30 X 0,7 mm (CAIXA C/ 100 UNDS.) | CX | 1.000 | 17,627 |
| 17 | AGULHA 30 X 0,8 mm (CAIXA C/ 100 UNDS.) | CX | 600 | 17,627 |
| 18 | AGULHA 40 X 1,2 mm (CAIXA C/ 100 UNDS.) | CX | 600 | 18,493 |
| 19 | AGULHA SPINAL 25 G 3 ½”(C/25 UNIDADES) COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: AGULHA DE PONTA QUINCKE COM DESIGN QUE PROPORCIONA VELOCIDADE NO RETORNO DO LÍQUOR E MELHOR FLUXO DO AGENTE ANESTÉSICO; ENCAIXE CANHÃO/ ESTILETE ORIENTA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO BISEL E FIXA O ESTILETE EVITANDO DESLOCAMENTO DURANTE A PUNÇÃO; CANHÃO TRANSLÚCIDO QUE PROPORCIONA RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO LÍQUOR; ESTILETE AJUSTADO À AGULHA REDUZ POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DE TECIDOS DURANTE A PUNÇÃO; LÁTEX FREE. AZUL. ESTÉRIL (REF. BD) | CX | 50 | 367,967 |
| 20 | AGULHA SPINAL 27 G X 3 ½''(C/25 UNIDADES) ( REF. BD) | CX | 30 | 601,767 |
| 21 | AGULHA SPINAL 29 G (C/25 UNIDADES) (REF. BD) | CX | 30 | 1.267,783 |
| 22 | ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO NA CONCENTRAÇÃO DE 70º INPM (70% EM PESO) – COM A APRESENTAÇÃO EM ALMOTOLIA COM 100 ML.- PARA ANTISSEPSIA | UND | 15.000 | 4,727 |
| 23 | ALDODÃO ORTOPÉDICO - 15 CM X 1,0 M 100 % ALGODÃO (PACOTE COM 12 UND) | PCT | 300 | 13,203 |
| 24 | ALDODÃO ORTOPÉDICO – 20 CM X 1,0 M 100 % ALGODÃO ( PACOTE COM 12 UND) | PCT | 300 | 21,557 |
| 25 | ALGODÃO ROLO 500G. | ROL | 1.000 | 16,373 |
| 26 | ALMOTOLIA 500 ML NA COR AMBAR | UND | 100 | 7,800 |
| 27 | AMBÚ REANIMADOR ADULTO SILICONE COMPLETO, COMPOSIÇÃO: BALÃO EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL ADULTO: 1600 ML; MÁSCARA FACIAL EM SILICONE; VÁLVULA SUPERIOR E INFERIOR; RESERVATÓRIO DE 2500ML | UND | 10 | 507,167 |
| 28 | AMBÚ REANIMADOR NEONATAL SILICONE COMPLETO COMPOSIÇÃO: BALÃO EM SILICONE AUTOCLAVAVÉL; MÁSCARA FACIAL EM SILICONE, VÁVULA SUPERIOR E INFERIOR, COM RESERVATÓRIO | UND | 10 | 489,500 |
| 29 | AMBÚ REANIMADOR PEDIÁTRICO SILICONE COMPLETO COMPOSIÇÃO: BALÃO EM SILICONE AUTOCLAVAVÉL; MÁSCARA FACIAL EM SILICONE, VÁVULA SUPERIOR E INFERIOR, COM RESERVATÓRIO | UND | 10 | 489,500 |
| 30 | APARELHO DE PRESSÃO ADULTO NYLON COM VELCRO PRETO | UND | 70 | 140,167 |
| 31 | APARELHO DE PRESSÃO ADULTO OBESO NYLON COM VELCRO PRETO | UND | 70 | 216,217 |
| 32 | APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL NYLON COM VELCRO PRETO | UND | 40 | 189,317 |
| 33 | APARELHO DE PRESSÃO NEONATAL NYLON COM VELCRO - BRAÇADEIRA PARA 07 À 13 CM DE CIRCUNFERÊNCIA | UND | 20 | 272,000 |
| 34 | ASPIRADOR CIRÚRGICO DE REDE AR COMPRIMIDO 400ML POLICARBONATO; ASPIRADOR TIPO VENTURI PARA REDE CANALIZADA DE GÁS. TRANSFORMA A PRESSÃO POSITIVA EM NEGATIVA GERANDO VÁCUO. TAMPA INJETADA EM NYLON COM INSERTO DE METAL, BOTÃO DE CONTROLE DO FLUXO DE ASPIRAÇÃO E BICO DE SUCÇÃO. FRASCO COLETOR AUTOCLAVÁVEL. CONEXÃO PADRÃO ABNT NBR 11906. ANVISA 10432300006 | UND | 50 | 222,700 |
| 35 | ASPIRADOR CIRÚRGICO DE REDE DE OXIGÊNIO 400ML POLICARBONATO | UND | 50 | 215,200 |
| 36 | ASPIRADOR DE REDE VACUÔMETRO COM FRASCO DE POLICARBONATO 500ML TAMPA INJETADA EM NYLON COM INSERTO DE METAL, MANÔMETRO DE 0 A 30 HG, BOTÃO DE CONTROLE DO FLUXO DE ASPIRAÇÃO, BICO DE SUCÇÃO E BÓIA DE SEGURANÇA. FRASCO COLETOR AUTOCLAVÁVEL. CONEXÃO PADRÃO ABNT NBR 11906. ANVISA 10432309003 | UND | 50 | 181,817 |
| 37 | ATADURA CREPOM 05 CM 13 FIOS 1ª LINHA (PACOTE C/ 12 UNIDADES.) | PCT | 3.000 | 8,187 |
| 38 | ATADURA CREPOM 10 CM 13 FIOS 1ª LINHA (PACOTE C/ 12 UNIDADES.) | PCT | 3.000 | 12,777 |
| 39 | ATADURA CREPOM 15 CM 13 FIOS 1ª LINHA (PACOTE C/ 12 UNIDADES.) | PCT | 3.000 | 17,643 |
| 40 | ATADURA CREPOM 20 CM 13 FIOS 1ª LINHA (PACOTE C/ 12 UNIDADES.) | PCT | 3.000 | 25,023 |
| 41 | ATADURA CREPOM 30 CM 13 FIOS 1ª LINHA (PACOTE C/ 12 UNIDADES.) | PCT | 1.500 | 45,437 |
| 42 | ATADURA CREPOM 30 CM X 3 M (C/12 UNIDADES) | PCT | 1.000 | 28,580 |
| 43 | ATADURA DE GESSO 10 CM X 3 M (CX C/20 UNIDADES | CX | 500 | 76,427 |
| 44 | ATADURA DE GESSO 12 CM X 3 M (CX C/20 UNIDADES | CX | 300 | 66,937 |
| 45 | ATADURA DE GESSO 15 CM X 3 M (CX C/20 UNIDADES | CX | 300 | 86,357 |
| 46 | ATADURA DE GESSO 20 CM X 3 M (CX C/20 UNIDADES | CX | 300 | 135,680 |
| 47 | ATADURA GESSADA RÁPIDA 20 CM X 4 M ( CAIXA COM 20 UNIDADES) | CX | 200 | 113,367 |
| 48 | AVENTAL DESCARTÁVEL DE MANGA LONGA DE 20GR, CONFECCIONADA EM NÃO-TECIDO (TNT) EM 100% POLIPROPILENO, CAIXA COM 10 UNIDADES | CX | 1.000 | 52,410 |
| 49 | BALÃO DE ANESTESIA 01 LITRO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 23X5,5CM (COM EMBALAGEM); REGISTRO ANVISA/M.S.: 80435140001 NÃO ESTÉRIL; VALIDADE INDETERMINADA. | UND | 05 | 96,167 |
| 50 | BALÃO DE ANESTESIA 03 LITROS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 31X7CM (COM EMBALAGEM); REGISTRO ANVISA/M.S.: 80435140001 NÃO ESTÉRIL; VALIDADE INDETERMINADA | UND | 05 | 117,917 |
| 51 | BALÃO DE ANESTESIA 05 LITROS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 33,5X7CM (COM EMBALAGEM) REGISTRO ANVISA/M.S.: 80435140001 NÃO ESTÉRIL; VALIDADE INDETERMINADA | UND | 05 | 226,333 |
| 52 | BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, TAMANHO: 10 CM X 100 M, COM INDICADOR QUÍMICO DE CICLO, PAPEL COM NECESSIDADE DE SELADORA PARA FECHAMENTO, REGISTRO ANVISA: 101.523.20009 | ROL | 100 | 76,763 |
| 53 | BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, TAMANHO: 15 CM X 100 M, COM INDICADOR QUÍMICO DE CICLO, PAPEL COM NECESSIDADE DE SELADORA PARA FECHAMENTO, REGISTRO ANVISA: 101.523.20009 | ROL | 100 | 115,700 |
| 54 | BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, TAMANHO: 20 CM X 100 M, COM INDICADOR QUÍMICO DE CICLO, PAPEL COM NECESSIDADE DE SELADORA PARA FECHAMENTO, REGISTRO ANVISA: 101.523.20009 | ROL | 100 | 153,683 |
| 55 | BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, TAMANHO: 30 CM X 100 M,COM INDICADOR QUÍMICO DE CICLO, PAPEL COM NECESSIDADE DE SELADORA PARA FECHAMENTO, REGISTRO ANVISA: 101.523.20009 | ROL | 100 | 237,017 |
| 56 | BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, TAMANHO: 45CM X 100 M, COM INDICADOR QUÍMICO DE CICLO, PAPEL COM NECESSIDADE DE SELADORA PARA FECHAMENTO, REGISTRO ANVISA: 101.523.20009 | ROL | 100 | 325,117 |
| 57 | BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, TAMANHO: 9CM X 100 M, COM INDICADOR QUÍMICO DE CICLO, PAPEL COM NECESSIDADE DE SELADORA PARA FECHAMENTO, REGISTRO ANVISA: 101.523.20009 | ROL | 100 | 60,823 |
| 58 | BOLSA COLETORA PARA ESTOMAS INTESTINAIS (COLOSTOMIA; ILEOSTOMIA) DRENAVÉL E OPACA 70 MM, EXCLUSIVO FECHAMENTO EM ENVELOPE, QUE GARANTE SEGURANÇA NO ESVAZIAMENTO, DISPENSA USO DE CLAMPS, FILTRO DE CARVÃO INTEGRADO A BOLSA COLETORA. | UND | 1.000 | 33,000 |
| 59 | BOLSA PARA ÁGUA QUENTE | UND | 10 | 91,267 |
| 60 | BOLSA PARA COLOSTOMIA DESCARTAVEL PRÉ CORTADA EM 50 mm (PACOTE COM 10 UNIDADE), TAMANHO: 14 x 23 CM, ADESIVO ESPECIAL DE PRIMEIRA GERAÇÃO E SISTEMA FECHADO. | PCT | 300 | 27,143 |
| 61 | BOTA DE PVC BRANCA CANO LONGO, IMPERMEAVEL, TAM. 38 | UND | 10 | 64,933 |
| 62 | BOTA DE PVC BRANCA CANO LONGO, IMPERMEAVEL, TAM.:36 | UND | 10 | 64,933 |
| 63 | BOTA DE PVC BRANCA CANO LONGO, IMPERMEAVEL, TAM.:37 | UND | 10 | 64,933 |
| 64 | BOTA DE PVC BRANCA CANO LONGO, IMPERMEAVEL, TAM.:39 | UND | 10 | 64,933 |
| 65 | BOTA DE PVC BRANCA CANO LONGO, IMPERMEAVEL, TAM.:40 | UND | 10 | 64,933 |
| 66 | BOTA DE PVC BRANCA CANO LONGO, IMPERMEAVEL, TAM.:41 | UND | 10 | 64,933 |
| 67 | BOTA DE PVC BRANCA CANO LONGO, IMPERMEAVEL, TAM.:42 | UND | 10 | 64,933 |
| 68 | BOTA DE PVC BRANCA CANO LONGO, IMPERMEAVEL, TAM.:43 | UND | 10 | 64,933 |
| 69 | CAIXA P/ ACONDICIONAR PERFUROCORTANTE CAPACIDADE 20 LITROS | UND | 400 | 17,860 |
| 70 | CANETA PADRÃO DE ALTA CPA - 400, PARA BISTURIS ELETRONICOS TRANSMAI ONDE A TENSÃO DE PICO NÃO EXCEDA A 9 KV. | UND | 20 | 311,767 |
| 71 | CANULA TRAQUEOSTOMIA DE METAL Nº 03 | UND | 05 | 121,667 |
| 72 | CANULA TRAQUEOSTOMIA DE METAL Nº 04 | UND | 05 | 109,367 |
| 73 | CANULA TRAQUEOSTOMIA DE METAL Nº 05 | UND | 05 | 88,253 |
| 74 | CÂNULA TRAQUEOSTOMIA Nº 8 PVC SEM BALÃO | UND | 10 | 73,500 |
| 75 | CATETER DUPLO J TEM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO AQ®, FIO DE RETIRADA E MARCAÇÃO RADIOPACA AO LONGO DO CORPO. DIÂMETRO CATETER DUPLO J FR:06 COMPRIMENTO CATETER DUPLO J CM: 18 | UND | 10 | 720,833 |
| 76 | CATETER DUPLO J TEM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO AQ®, FIO DE RETIRADA E MARCAÇÃO RADIOPACA AO LONGO DO CORPO. DIÂMETRO CATETER DUPLO J FR:06 COMPRIMENTO CATETER DUPLO J CM: 24 | UND | 10 | 720,833 |
| 77 | CATETER DUPLO J TEM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO AQ®, FIO DE RETIRADA E MARCAÇÃO RADIOPACA AO LONGO DO CORPO. DIÂMETRO CATETER DUPLO J FR:06 COMPRIMENTO CATETER DUPLO J CM: 20 | UND | 10 | 720,833 |
| 78 | CATETER DUPLO J TEM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO AQ®, FIO DE RETIRADA E MARCAÇÃO RADIOPACA AO LONGO DO CORPO. DIÂMETRO CATETER DUPLO J FR:06 COMPRIMENTO CATETER DUPLO J CM: 22 -32 | UND | 10 | 720,833 |
| 79 | CATETER DUPLO J TEM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO AQ®, FIO DE RETIRADA E MARCAÇÃO RADIOPACA AO LONGO DO CORPO. DIÂMETRO CATETER DUPLO J FR:06 COMPRIMENTO CATETER DUPLO J CM: 26 | UND | 10 | 720,833 |
| 80 | CATETER DUPLO J TEM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO AQ®, FIO DE RETIRADA E MARCAÇÃO RADIOPACA AO LONGO DO CORPO. DIÂMETRO CATETER DUPLO J FR:06 COMPRIMENTO CATETER DUPLO J CM: 30 | UND | 10 | 720,833 |
| 81 | CATETER DUPLO J TEM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO AQ®, FIO DE RETIRADA E MARCAÇÃO RADIOPACA AO LONGO DO CORPO.DIÂMETRO CATETER DUPLO J FR:06 COMPRIMENTO CATETER DUPLO J CM: 22 | UND | 10 | 720,833 |
| 82 | CATETER DUPLO J TEM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO AQ®, FIO DE RETIRADA E MARCAÇÃO RADIOPACA AO LONGO DO CORPO.DIÂMETRO CATETER DUPLO J FR:06 COMPRIMENTO CATETER DUPLO J CM: 28 | UND | 10 | 720,833 |
| 83 | CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS | UND | 10.000 | 1,593 |
| 84 | CATETER VENOSO CENTRAL POLIURETANO, HIDROFÍLICO, 7 FR X 20CM, DUPLO LUMEN, INTRODUTOR, FIO GUIA, TÉCNICA SELDINGER. | UND | 100 | 168,000 |
| 85 | CINTO TIRANTE ARANHA FIBRA RESGATE ADULTO, 1 TIRANTE PRINCIPAL DE COR PRETA, COM SISTEMA EM "V" E ALTURA REGULÁVEL. ADAPTÁVEL PARA PRANCHA RÍGIDA; 4 TIRANTES TRANSVERSAIS EM DIVERSAS CORES, REGULÁVEL EM SUAS ALTURAS EM VELCRO E REGULADOR PLÁSTICO DIMENSÕES: FITA EM Y - 0,80 CM CADA; FITA LONGITUDINAL TEM 1,60CM; FITA VERDE SUPERIOR 1,55CM; FITA PRETA SUPERIOR 1,55CM; FITA VERMELHA INFERIOR 1,17CM; FITA AMARELA INFERIOR 1,17CM. | UND | 10 | 179,550 |
| 86 | CLAMP UMBILICAL ESTÉRIL (EMBALAGEM C/01 UNIDADE) | UND | 500 | 0,790 |
| 87 | CLIPS HEMOSTÁTICOS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA; CARTUCHO COM 6 UNIDADES – MÉDIO / GRANDE – VERDE; TAMANHO: MÉDIO / GRANDE; COR: VERDE; ALTURA CLIP FECHADO: 9,0MM; ALTURA CLIP ABERTO: 7,8MM; LARGURA: 8,8MM; REGISTRO MS: 80117580281 | UND | 50 | 75,600 |
| 88 | COBERTURA PARA OBITO - GG - GRANDE GIGANTE - 90 X 220 CM - CINZA | UND | 100 | 37,783 |
| 89 | COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO: G | UND | 10 | 24,380 |
| 90 | COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO: M | UND | 10 | 20,370 |
| 91 | COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO: P | UND | 10 | 19,120 |
| 92 | COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO: PP | UND | 10 | 27,267 |
| 93 | COLCHÃO CAIXA DE OVO ESPUMA 188 X 80 X 06 CM D-33 | UND | 100 | 366,727 |
| 94 | COLETOR DE URINA DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM TAMPA E ROSCA POTE 80 ML | UND | 5.000 | 1,117 |
| 95 | COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX (PCT C/ 10 UND), Uso pediátrico. RECIPIENTE DE 18 CM X 7 CM, GRADUADO, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 100 ML. FITA DUPLA FACE, HIPOALERGÊNICA, PARA FIXAÇÃO SEGURA E SEM LESÕES NA PELE. BORDAS COM SELAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, QUE ASSEGURAM A INTEGRIDADE DO RECIPIENTE, EVITANDO VAZAMENTOS. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. MODELO: UNISSEX. | PCT | 100 | 12,257 |
| 96 | COLETOR DE URINA PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINO. SISTEMA ABERTO - 1200 ML | UND | 1.000 | 8,183 |
| 97 | COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO CAPACIDADE 2000 ML | UND | 1.500 | 8,380 |
| 98 | COMPRESSA DE CAMPO OPERATÓRIO 45 CM X 50 CM, COM 4 CAMADAS COM CADARÇO, NÃO ESTÉRIL COM FIO RADIOPACO, 100% PURO ALGODÃO: MACIO E EXTRA ABSORVENTE, (PCT C/50UN) (REF. CREMER) | PCT | 500 | 96,987 |
| 99 | COMPRESSA DE GASE 7,5 X 7,5 – 8 DOBRAS – 13 FIOS (PACOTE COM 500 UNIDADES), CARACTERISTICAS: HIDRÓFILA; NÃO SOLTAM FIAPOS, POIS POSSUEM ACABAMENTO LATERAL EM TODA A SUA EXTENSÃO; IDEAL PARA INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS; ABSORÇÃO E PROTEÇÃO NOS CURATIVOS. | PCT | 2.000 | 30,117 |
| 100 | CONJUNTO CÂNULA DE GUEDEL CONTENDO UMA CÂNULA PARA CADA NUMERAÇÃO (0,1,2,3,4,5) | CONJ | 10 | 66,193 |
| 101 | CONJUNTO DE 06 LAMPADAS PARA FOTOTERAPIA EM APARELHO DA OLIDEF CZ MED PHOTO 6 | UND | 18 | 198,450 |
| 102 | CONJUNTO DE MICRONEBULIZAÇÃO COM AR COMPRIMIDO COMPLETO. COMPOSTO: MASCARA ADULTO E INFANTIL, CHICOTE COM SAÍDA PARA AR COMPRIMIDO, COPO RESERVATÓRIO. | UND | 40 | 16,597 |
| 103 | CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO CONTÍNUA ATRAVÉS DE OXIGÊNIO COM TRAQUEIA DE PVC E MASCARA ADULTO TAMPA, HASTE E INJETORES EM NYLON COM FIBRA, PORCA COM INSERTO EM METAL, FRASCO DE POLICARBONATO AUTOCLAVÁVEL GRADUADO COM 500 ML, TRAQUÉIA DE PVC ATÓXICO COM 1,20M E MÁSCARA. CONEXÃO PADRÃO ABNT NBR 11906. | UND | 50 | 165,867 |
| 104 | CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO CONTÍNUA ATRAVÉS DE OXIGÊNIO COM TRAQUEIA DE PVC E MASCARA INFANTIL TAMPA, HASTE E INJETORES EM NYLON COM FIBRA, PORCA COM INSERTO EM METAL, FRASCO DE POLICARBONATO AUTOCLAVÁVEL GRADUADO COM 500 ML, TRAQUÉIA DE PVC ATÓXICO COM 1,20M E MÁSCARA. CONEXÃO PADRÃO ABNT NBR 11906 | UND | 50 | 165,867 |
| 105 | CONJUNTO ESCOVA/ESPONJA PLÁSTICA COM DUPLA FACE, EMBEBIDA EM SOLUÇÃO DEGERMANTE COM 22ML DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% E TENSOATIVO | UND | 3.000 | 5,777 |
| 106 | DETERGENTE ENZIMÁTICO HOSPITALAR (04 ENZIMAS NA COMPOSIÇÃO ALÉM DE TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS) – GALÃO 05 LITROS | GAL | 150 | 292,950 |
| 107 | DIGLUCONATO DE CLOREXIDINE ALCOÓLICO 0,5 %- SOLUÇÃO ( FRASCO- ALMOTOLIA 100ML) | UND | 5.500 | 5,777 |
| 108 | DIGLUCONATO DE CLOREXIDINE DEGERMANTE 2 %- SOLUÇÃO ( FRASCO - ALMOTOLIA 100ML) | UND | 5.500 | 6,803 |
| 109 | DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA TAMANHO G (Nº 6) COM EXTENSAO – ESTÉRIL DESCRIÇÃO: TAMANHO G (52 MM DE DIÂMETRO). COM EXTENSÃO. PRESERVATIVO DE LÁTEX. CONECTOR EM PVC ESTÉRIL. APIROGÊNIO. PRODUTO DE USO ÚNICO. DESCARTAR APÓS O USO. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. | UND | 500 | 5,410 |
| 110 | DISPOSITIVO PARA TRANSFERÊNCIA DE SOLUÇÕES FÊMEA (TIPO TRANSOFIX) | UND | 1.000 | 4,307 |
| 111 | DRENO DE PENROSE Nº 1 - ESTÉRIL (PACOTE COM 12 UNIDADES) | PCT | 20 | 27,323 |
| 112 | DRENO DE PENROSE Nº 2 - ESTÉRIL (PACOTE COM 12 UNIDADES) | PCT | 20 | 119,683 |
| 113 | DRENO DE PENROSE Nº 3 - ESTÉRIL (PACOTE COM 12 UNIDADES) | PCT | 20 | 73,853 |
| 114 | DRENO DE PENROSE Nº 4 - ESTÉRIL (PACOTE COM 12 UNIDADES) | PCT | 20 | 109,497 |
| 115 | DRENO DE SUCÇÃO 3.2 | UND | 50 | 46,207 |
| 116 | DRENO DE SUCÇÃO 4.8 | UND | 50 | 47,513 |
| 117 | DRENO DE TORÁX RADIOPACO Nº22 | UND | 20 | 16,933 |
| 118 | DRENO DE TORÁX RADIOPACO Nº24 | UND | 20 | 16,933 |
| 119 | DRENO DE TORÁX RADIOPACO Nº26 | UND | 20 | 16,933 |
| 120 | DRENO DE TORÁX RADIOPACO Nº28 | UND | 20 | 16,933 |
| 121 | DRENO DE TORÁX RADIOPACO Nº34 | UND | 20 | 16,933 |
| 122 | DRENO DE TORÁX RADIOPACO Nº36 | UND | 20 | 16,933 |
| 123 | DRENO DE TORÁX RADIOPACO Nº38 | UND | 20 | 16,933 |
| 124 | DRENO EM TUBO "T" KEHR 16 FR ,LÁTEX NATURAL.PONTAS ATRAUMÁTICAS. MODELO EM T.ESTERILIZADO EM ETO. EMBALAGEM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. DIÂMETRO INTERNO: 5,5 MM | UND | 10 | 24,067 |
| 125 | DRENO EM TUBO "T" KEHR 18 FR , LÁTEX NATURAL. PONTAS ATRAUMÁTICAS. MODELO EM T.ESTERILIZADO EM ETO. EMBALAGEM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. DIÂMETRO INTERNO: 6,0 MM | UND | 10 | 24,067 |
| 126 | DRENO EM TUBO "T" KEHR 20 FR, LÁTEX NATURAL. PONTAS ATRAUMÁTICAS. MODELO EM T.ESTERILIZADO EM ETO. EMBALAGEM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. DIÂMETRO INTERNO: 7,0 MM | UND | 10 | 24,067 |
| 127 | ELETRODO ADULTO TIPO "CLIP" PARA ELETROCARDIÓGRAFO COLORIDO, -PRODUTO MÉDICO HOSPITALAR; NÃO ESTÉRIL; REUTILIZÁVEL; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 04 ELETRODOS ADULTOS TIPO CLIP. REGISTRO ANVISA: 80070210004. VALIDADE: INDETERMINADA. | CONJ | 05 | 179,550 |
| 128 | ELETRODO ECG PACOTE COM 100 UNIDADES | PCT | 100 | 56,083 |
| 129 | ELETRODO ELETROCIRÚRGICO FACA RETA CURTA - HASTE 50MM; DIÂMETRO DA BITOLA (HASTE): 2,38MM; ANVISA: 10232100044 | UND | 30 | 66,287 |
| 130 | ELETRODOS CARDIOLÓGICO PRÉCORDIAL ADULTO COMPLETO COM PERA DE LATEX JOGO COM 6 (SUCÇÃO + PERA ECG). ELETRODO PRÉ-CORDIAL COM PERA DE SUCÇÃO CONFECCIONADA EM LATEX MUITO MAIS RESISTENTE E DURÁVEL. INDICADOS PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE ECG EM REPOUSO OU ESFORÇO. | KIT | 05 | 189,527 |
| 131 | EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO AUTOSELANTE 150 MM X 100 CM (C/ 100 UNIDADES) | PCT | 600 | 51,553 |
| 132 | EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO AUTOSELANTE 150 MM X 150 CM (C/ 100 UNIDADES) | PCT | 600 | 61,650 |
| 133 | EQUIPO 2 VIAS POLIFIX MULTIVIAS COM CLAMP | UND | 8.000 | 1,970 |
| 134 | EQUIPO COM BURETA PARA INFUSAO PARENTERAL EM BOMBA DE INFUSAO, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE. BURETA TRANSPARENTE, GRADUADA DE 0 A 100 OU 150ML, COM MARCACAO DE 1 EM 1 MILILITRO, FILTRO DE AR BACTERIOLOGICO DE NO MÍNIMO 0,2 MICRA, COM INJETOR AUTOCICATRIZANTE SEM LATEX E ALCA DE SUSTENTACAO. CAMARA GOTEJADORA FLEXIVEL, COM FILTRO DE AR BACTERIOLOGICO DE NO MÍNIMO 0,2 MICRA E FILTRO PARA RETENCAO DE PARTICULAS DE NO MINIMO 15 MICRAS. PINCA ROLETE PARA CONTROLE DO FLUXO DE INFUSAO. TUBO EXTENSOR COM NO MINIMO 2,0 M. CONECTOR LUER LOCK ROTATIVO COM TAMPA PROTETORA CONTENDO MEMBRANA HIDROFOBICA. ESTERIL. ATOXICO. APIROGENICO. DESCARTAVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ASSEPTICA QUE PERMITA ABERTURA EM PETALA. ADEQUADO, CONFORME RDC Nº 4/2011 DA ANVISA E COM SELO DO INMETRO. | UND | 500 | 27,083 |
| 135 | EQUIPO DE BOMBA INFUSORA HARTMANN MINIMAX MODELO: MM 101- AM | UND | 500 | 42,000 |
| 136 | EQUIPO MACROGOTAS CONTROLADOR DE FLUXO EM ML CARACTERÍSTICAS GERAIS: LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; CÂMARA PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO; FILTRO DE PARTÍCULA (ABERTURA 15 MICRA) - DE ACORDO COM A NORMA NBR ISO 8536-4; FILTRO DE AR HIDRÓFOBO BACTERIOLÓGICO (ABERTURA 0,22 MICRA); FILTRO DE AR DISTAL BACTERIOLÓGICO PARA PREENCHIMENTO EM SISTEMA FECHADO (0,22 MICRA); EXTENSÃO EM PVC CRISTAL;- PINÇA ROLETE PARA ABRIR E FECHAR O SISTEMA; - CONTROLADOR DE FLUXO, TIPO RELOGINHO; INJETOR LATERAL ISENTO DE LÁTEX, COM PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PARA DEDOS E CORTA-FLUXO; CONEXÃO LUER LOCK PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO; RÉGUA DE 80 CM PARA MEDIÇÃO DA ALTURA DO FRASCO/BOLSA DE SORO ATÉ O ACESSO VENOSO. REGISTRO ANVISA: 10252420050 | UND | 2.000 | 2,910 |
| 137 | EQUIPO PARA A BOMBA INFUSORA DA MARCA LIFEMED MODELO: LF2001 | UND | 1.000 | 42,000 |
| 138 | EQUIPO PARA A BOMBA INFUSORA DA MARCA SAMTRONIC MODELO: ST1000 | UND | 1.000 | 42,000 |
| 139 | EQUIPO PARA SORO, MACROGOTAS ESTÉRIL COM INJETOR LATERAL E AIR. | UND | 20.000 | 2,213 |
| 140 | EQUIPO PARA SORO, MICROGOTAS ESTÉRIL COM INJETOR LATERAL E AIR. | UND | 5.000 | 5,460 |
| 141 | EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE | UND | 300 | 11,237 |
| 142 | ESCALPE 19 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: PROTETOR DA AGULHA, ASAS DE EMPUNHADURA / FIXAÇÃO, TUBO VINÍLICO TRANSPARENTE, ATÓXICO APIROGÊNICO, CONECTOR FÊMEA LUER-LOKTM CODIFICADO POR CORES E PAREDES FINAS. (REF. BD) | UND | 15.000 | 0,463 |
| 143 | ESCALPE 21, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: PROTETOR DA AGULHA, ASAS DE EMPUNHADURA / FIXAÇÃO, TUBO VINÍLICO TRANSPARENTE, ATÓXICO APIROGÊNICO, CONECTOR FÊMEA LUER-LOKTM CODIFICADO POR CORES E PAREDES FINAS. (REF. BD) | UND | 15.000 | 0,460 |
| 144 | ESCALPE 23 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: PROTETOR DA AGULHA, ASAS DE EMPUNHADURA / FIXAÇÃO, TUBO VINÍLICO TRANSPARENTE, ATÓXICO APIROGÊNICO, CONECTOR FÊMEA LUER-LOKTM CODIFICADO POR CORES E PAREDES FINAS. (REF. BD) | UND | 15.000 | 0,460 |
| 145 | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL- BRANCO 10 CM X 4,5 M (ROLO) | ROL | 900 | 11,533 |
| 146 | ESTETOSCÓPIO ADULTO | UND | 100 | 31,500 |
| 147 | ESTETOSCOPIO PEDIATRICO | UND | 100 | 32,383 |
| 148 | ETER (GARRAFA DE 1000ML) | UND | 100 | 52,913 |
| 149 | FILME PARA RAIO X HOSPITALAR 18X24CM BASE VERDE (CAIXA C/100 UNDS.) | CX | 50 | 148,350 |
| 150 | FILME PARA RAIO X HOSPITALAR 24X30CM BASE VERDE (CAIXA C/100 UNDS.) | CX | 50 | 240,283 |
| 151 | FILME PARA RAIO X HOSPITALAR 30X40CM BASE VERDE (CAIXA C/100 UNDS.) | CX | 50 | 407,083 |
| 152 | FILME PARA RAIO X HOSPITALAR 35X35CM BASE VERDE (CAIXA C/100 UNDS.) | CX | 50 | 417,143 |
| 153 | FILTRO BACTÉRIOLOGICO E VIRAL TROCADOR DE CALOR E UMIDADE (ESTÉRIL COM TRAQUEINHA) PARA ADULTO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: FILTRO HMEF TROCADOR DE CALOR E UMIDADE COM CONEXÃO UNIVERSAL RETA ESTÉRIL; BACTERIAL E VIRAL, ELETROSTÁTICO, HIDROFÓBICO E HIGROSCÓPICO; ESPAÇO MORTO (TRAQUEINHA) DE 55ML E VOLUME TIDAL DE 150 A 1500ML; ACESSO PARA MONITORAÇÃO CAPNÓGRAFO COM CONEXÃO LUER LOCK FÊMEA COM TAMPA; VOLUME CORRENTE (TIDAL): 150 - 1500 ML; CONEXÕES: 22M-15F / 22F-15M; PESO: 27G; ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO; MEIO FILTRANTE: CELULOSE E POLIPROPILENO HIDROFÓBICO ELETROSTÁTICO; ESTRUTURA: POLIPROPILENO; SAÍDA DE UMIDADE: >31MG/ H2O VT 500 ML (LAUDO DE VERIFICAÇÃO DISPONÍVEL MEDIANTE SOLICITAÇÃO DO CLIENTE); EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO: BACTERIAL 99,999%; VIRAL 99,999% (LAUDO DE VERIFICAÇÃO DISPONÍVEL MEDIANTE SOLICITAÇÃO DO CLIENTE); RESISTÊNCIA AO FLUXO CM H2O A 30L/MIN: 197PA; DIMENSÕES: ALTURA 78MM; LARGURA 68,5MM; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; ATÓXICO. (REF. GVS) | UND | 1.500 | 21,783 |
| 154 | FILTRO DE AR PARA INCUBADORA MARCA OLIDEF MODELO SCTI LINE | UND | 30 | 46,733 |
| 155 | FIO DE SUTURA ALGODÃO COM POLIÉSTER 2-0 1/2 3,5CM 75CM CAIXA COM 24 UNIDADES COM AGULHA | CX | 30 | 72,250 |
| 156 | FIO DE SUTURA DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO VIOLETA DIÂMETRO: 0, COMPRIMENTO 90 CM, AGULHA: 1/2 CIR. CIL. 5.0 cm, | CX | 30 | 533,163 |
| 157 | FIO DE SUTURA DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO VIOLETA DIÂMETRO: 1, COMPRIMENTO 90 CM, AGULHA: 1/2 CIR. CIL. 5.0 cm, | CX | 30 | 534,530 |
| 158 | FIO DE SUTURA DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO VIOLETA DIÂMETRO: 2, COMPRIMENTO 90 CM, AGULHA: 1/2 CIR. CIL. 5.0 cm, | CX | 30 | 534,530 |
| 159 | FIO DE SUTURA DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO VIOLETA DIÂMETRO: 3, COMPRIMENTO 90 CM, AGULHA: 1/2 CIR. CIL. 5.0 cm, | CX | 30 | 534,530 |
| 160 | FIO DE SUTURA DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO VIOLETA DIÂMETRO: 4, COMPRIMENTO 90 CM, AGULHA: 1/2 CIR. CIL. 5.0 cm, | CX | 30 | 534,530 |
| 161 | FIO DE SUTURA DE ALGODAO SEM AGULHA 15X45CM COM 24 UNIDADES | CX | 30 | 196,270 |
| 162 | FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO 3-0 COM AGULHA 2,5CM COM 24UN | CX | 30 | 107,017 |
| 163 | FIO DE SUTURA NYLON 1-0 – 45 CM AGULHA 3/8 CORTANTE - 20MM CAIXA COM 24 UNIDADES | CX | 15 | 87,283 |
| 164 | FIO DE SUTURA NYLON 3.0 FIO SUTURA NYLON MONOFIL PRETO 3-0 C/ AGULHA 3/8 CIRC TRIANG 3,0 cm | CX | 300 | 16,277 |
| 165 | FIO LINHO 0 COM AGULHA 3/8 , 3.0 CM, TAMANHO DO FIO: 75 CM (CAIXA COM 24 UNIDADES) | CX | 30 | 485,843 |
| 166 | FIO LINHO 0 SEM AGULHA ( CAIXA COM 24 UNIDADES) | CX | 30 | 71,817 |
| 167 | FIO LINHO 1 COM AGULHA 3/8, 3.0 CM, COMPRIMENTO DO FIO: 75 CM ( CAIXA COM 24 UNIDADES) | CX | 30 | 193,177 |
| 168 | FIO LINHO 2 COM AGULHA 3/8, 3.0 CM, COMPRIMENTO DO FIO: 75 CM ( CAIXA COM 24 UNIDADES) | CX | 30 | 97,877 |
| 169 | FIO NYLON 0-0 - 45CM AGULHA 3/8 CORTANTE - 20MM CAIXA COM 24 UNIDADES | CX | 20 | 60,087 |
| 170 | FIO PARA SUTURA CATEGUT CROMADO 2-0 COM AGULHA TRIANGULAR DE 3,0CM E 3/8 TAMANHO DO FIO: 75CM; CONTÉM UMA CAIXA COM 24 ENVELOPES; EMBALADO INDIVIDUALMENTE POR ENVELOPE; CADA ENVELOPE CONTÉM FIO E UMA AGULHA; TIPO C CLASSE IV; ESTÉRIL; MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: RADIAÇÃO GAMA; VALIDADE DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; REG. ANVISA: 10243410010. | CX | 50 | 190,463 |
| 171 | FIO PARA SUTURA CATGUT CROMADO 0 COM AGULHA CILÍNDRICA DE 4,0CM E 1/ TAMANHO DO FIO: 75CM; CONTÉM UMA CAIXA COM 24 ENVELOPES; EMBALADO INDIVIDUALMENTE POR ENVELOPE; CADA ENVELOPE CONTÉM FIO E UMA AGULHA; TIPO C; CLASSE IV; ESTÉRIL; MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: RADIAÇÃO GAMA; VALIDADE DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; COM REGISTRO DA ANVISA | CX | 60 | 190,463 |
| 172 | FIO PARA SUTURA CATGUT CROMADO 1 COM AGULHA CILÍNDRICA DE 4,0CM E ½ TAMANHO DO FIO: 75 CM; CONTÉM UMA CAIXA COM 24 ENVELOPES; EMBALADO INDIVIDUALMENTE POR ENVELOPE; CADA ENVELOPE CONTÉM FIO E UMA AGULHA; TIPO C; CLASSE IV; ESTÉRIL; MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: RADIAÇÃO GAMA; VALIDADE DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; COM REGISTRO DA ANVISA | CX | 60 | 162,813 |
| 173 | FIO PARA SUTURA CATGUT SIMPLES 2-0 COM AGULHA CILÍNDRICA DE 2,0 CM E 3/8 – CAIXA COM 24 UNIDADES, TAMANHO DO FIO: 70 CM, ESTÉRIL; MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: RADIAÇÃO GAMA; VALIDADE DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; COM REGISTRO DA ANVISA | CX | 50 | 153,637 |
| 174 | FIO PARA SUTURA CATGUT SIMPLES 3-0 COM AGULHA CILÍNDRICA DE 3,0CM E ½ TAMANHO DO FIO: 75 CM; CONTÉM UMA CAIXA COM 24 ENVELOPES; - ESTÉRIL; MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: RADIAÇÃO GAMA; VALIDADE DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; COM REGISTRO DA ANVISA | CX | 50 | 153,637 |
| 175 | FIO PARA SUTURA CATGUT SIMPLES 4-0 COM AGULHA CILÍNDRICA; CONTÉM UMA CAIXA COM 24 ENVELOPES; - ESTÉRIL; MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: RADIAÇÃO GAMA; VALIDADE DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; COM REGISTRO DA ANVISA | CX | 50 | 194,843 |
| 176 | FIO PARA SUTURA NYLON 2-0 COM AGULHA TRIANGULAR DE 2,0CM E 3/8 | CX | 200 | 53,817 |
| 177 | FIO PARA SUTURA NYLON 4-0 COM AGULHA TRIANGULAR DE 2,5CM E 3/8 | CX | 100 | 53,817 |
| 178 | FIO PARA SUTURA NYLON 5-0 COM AGULHA TRIANGULAR DE 2,0CM E 3/8 | CX | 100 | 53,817 |
| 179 | FIO PARA SUTURA SEDA 2-0 COM AGULHA CILÍNDRICA DE 2,0CM E 1/2 | CX | 30 | 66,500 |
| 180 | FITA ADESIVA - 18 MM X 50 METROS | ROL | 1.500 | 6,323 |
| 181 | FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA HIPOALÉRGICO 10CM X 4,5 M (ROLO) | ROL | 800 | 11,250 |
| 182 | FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA HIPOALÉRGICO 5 CM X 4,5 M (ROLO) | ROL | 800 | 6,197 |
| 183 | FITA INDICADORA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30M | ROL | 1.500 | 6,833 |
| 184 | FITA PARA ELETROCARDIOGRAMA 80MM X 30M | ROL | 300 | 22,050 |
| 185 | FITA PARA MONITOR FETAL (CARDIOTOCO) - marca: General Meditech, modelo: G6A, serial: G6A140BR38. ( BLOCO COM 200 FOLHAS) | BLC | 100 | 59,497 |
| 186 | FITAS TESTE P/QUANTIFICAÇÃO GLUTARALDEÍDO 0 A 2,% C/100 | CX | 50 | 200,233 |
| 187 | FIXADOR DE MÁSCARA DE CPAP COM QUATRO PONTAS | UND | 5 | 132,107 |
| 188 | FIXADOR PARA PROCESSADORA AUTOMÁTICA PARA PREPARAR 38 LITROS - CONTEÚDO 11,6 LITROS | GAL | 20 | 247,127 |
| 189 | FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL, COMPOSTO POR DUAS BANDAS, UMA SUPERIOR MEDINDO 72 CM E A OUTRA INFERIOR COM 68 CM DE COMPRIMENTO | UND | 200 | 22,100 |
| 190 | FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO PARA REDE CANALIZADA; FLUXOMÊTRO DE OXIGÊNIO PARA VÁLVULA REGULADORA; FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO PARA VÁLVULA REGULADORA, INDICADO PARA USO MEDICINAL. FUNÇÃO DE CONTROLAR A VAZÃO DO GÁS DE ACORDO COM VOLUME RECOMENDADO. FABRICADO EM METAL CROMADO DE ALTA RESISTÊNCIA, CÁPSULA E BILHA EM POLICARBONATO, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO, FLUTUADOR EM INOX, BOTÃO PARA REGULAGEM DE FLUXO E INTERMEDIÁRIO COM ROSCA MACHO ¼” NPT. CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA PADRÃO ABNT NBR 11906. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CÁPSULA E BILHA EM POLIBICARBONATO; ESFERA (FLUTUADOR) DE INOX; ESCALA 0 A 15 LITROS P/ MINUTO; BOTÃO PARA REGULAGEM DE FLUXO; FABRICADO EM METAL CROMADO. GARANTIA DE FABRICA: 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | UND | 100 | 140,700 |
| 191 | FLUXÔMETRO PARA REDE DE AR COMPRIMIDO; FLUXÔMETRO DE AR COMPRIMIDO PARA REDE CANALIZADA, INDICADO PARA USO MEDICINAL. FUNÇÃO DE CONTROLAR A VAZÃO DO GÁS, DE ACORDO COM VOLUME RECOMENDADO. FABRICADO EM METAL CROMADO, CÁPSULA E BILHA EM POLICARBONATO, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO E BOTÃO PARA REGULAGEM DE FLUXO. CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA PADRÃO ABNT NBR 11906. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CÁPSULA E BILHA EM POLIBICARBONATO; ESFERA (FLUTUADOR) DE INOX; ESCALA 0 A 15 LITROS P/ MINUTO; BOTÃO PARA REGULAGEM DE FLUXO; FABRICADO EM METAL CROMADO; GARANTIA DE FABRICA: 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | UND | 50 | 165,377 |
| 192 | FORMOL 37% 1000ML | L | 100 | 25,063 |
| 193 | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO: "G", DEVE APRESENTAR BARREIRAS PROTETORAS ANTI-VAZAMENTO, INDICADOR DE UMIDADE/TROCA, FORMATO ANATÔMICO, FLOCOS DE GEL ULTRA ABSORVENTES QUE GARANTAM MAIOR ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE LÍQUIDOS, SISTEMA TIPO TRANSFER LAYER OU SIMILAR PARA EVITAR O RETORNO DE LÍQUIDO, FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS, DISTRIBUIDOR DE FLUXO PARA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE LÍQUIDO, FIOS DE ELÁSTICO PARA MELHOR ACOMODAÇÃO CORPÓREA E ALOE VERA (OU SIMILAR) PARA REIDRATAR O TECIDO CAPILAR OU DÉRMICO. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: FILME POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, GEL ULTRA ABSORVENTE, FITAS ADESIVAS, NÃO TECIDO DE POLIETILENO, ADESIVO TERMOPLÁSTICO E FIOS DE ELÁSTICO. VALIDADE DE 03 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO IMPRESSA NA EMBALAGEM. PACOTE COM NO MÍNIMO 8 UNIDADES. PARA PACIENTE COM APROXIMADAMENTE 7 KG A 13 KG. | PCT | 1.000 | 9,430 |
| 194 | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO: "P", DEVE APRESENTAR BARREIRAS PROTETORAS ANTI-VAZAMENTO, INDICADOR DE UMIDADE/TROCA, FORMATO ANATÔMICO, FLOCOS DE GEL ULTRA ABSORVENTES QUE GARANTAM MAIOR ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE LÍQUIDOS, SISTEMA TIPO TRANSFER LAYER OU SIMILAR PARA EVITAR O RETORNO DE LÍQUIDO, FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS, DISTRIBUIDOR DE FLUXO PARA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE LÍQUIDO, FIOS DE ELÁSTICO PARA MELHOR ACOMODAÇÃO CORPÓREA E ALOE VERA (OU SIMILAR) PARA REIDRATAR O TECIDO CAPILAR OU DÉRMICO. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: FILME POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, GEL ULTRA ABSORVENTE, FITAS ADESIVAS, NÃO TECIDO DE POLIETILENO, ADESIVO TERMOPLÁSTICO E FIOS DE ELÁSTICO. VALIDADE DE 03 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO IMPRESSA NA EMBALAGEM. PACOTE COM NO MÍNIMO 8 UNIDADES. PARA PACIENTE COM APROXIMADAMENTE 05 QUILOS | PCT | 1.000 | 9,430 |
| 195 | FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL PLUS TAMANHO (M) PACOTE C/ 09 UNIDADES, COM BARREIRA ANTIVAZAMENTO, PESO ENTRE 40 A 70 QUILOS, CINTURA MEDINDO DE 80 A 115 CENTRÍMETROS, FLOCOS DE GEL SUPERABSORVENTE, DIFUSOR DE LÍQUIDOS, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO, PROTEÇÃO ANTIODOR, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UMIDADE/TROCA (INDICANDO COM MUDANÇA DA COR). PRODUTO TERÁ QUE SER HIPOALERGÊNICO E DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, CONTANDO AINDA C/ 04 FITAS ADESIVAS LARGAS E REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE PERFEITO AO CORPO. | PCT | 1.000 | 32,223 |
| 196 | FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL PLUS TAMANHO (XG) PACOTE C/ 07 UNIDADES, COM BARREIRA ANTIVAZAMENTO, PESO ACIMA DE 90 QUILOS, CINTURA MEDINDO DE 120 A 165 CENTRÍMETROS, FLOCOS DE GEL SUPERABSORVENTE, DIFUSOR DE LÍQUIDOS, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO, PROTEÇÃO ANTIODOR, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UMIDADE/TROCA (INDICANDO COM MUDANÇA DA COR). PRODUTO TERÁ QUE SER HIPOALERGÊNICO E DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, CONTANDO AINDA C/ 04 FITAS ADESIVAS LARGAS E REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE PERFEITO AO CORPO. | PCT | 1.000 | 33,770 |
| 197 | FRASCO COLETOR DE SECREÇÃO, CAPACIDADE 120ML COM TAMPA ROSCA E DUAS VIAS, ESTÉRIL. | UND | 1.000 | 10,220 |
| 198 | FRASCO PARA DRENAGEM DE TÓRAX E GÁSTRICA DE 2000ML | UND | 50 | 34,990 |
| 199 | GARROTE EM TIRAS, TIRAS CORTADAS EM 46 CM. (PACOTE COM 100 UNIDADES) | PCT | 50 | 39,143 |
| 200 | GASE HIDRÓFILA EM ROLO 91 MM X 91 M 13 FIOS | ROL | 800 | 51,427 |
| 201 | GEL CONDUTOR PARA ELETROESTIMULAÇÃO E ULTRASSOM. - FRASCO 1KG | FRA | 150 | 10,187 |
| 202 | GLUTARALDEÍDO 2% -PRONTO PARA USO - GALÃO COM 5 LITROS- | GAL | 300 | 99,227 |
| 203 | INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORIZAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO VAPOR. DE ACORDO COM A NORMA NBR ISO 11138-3. (GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS). CAIXA COM 50 UNIDADES | CX | 40 | 648,900 |
| 204 | INTEGRADOR QUIMICO PARA REALIZAR A VALIDAÇÃO DA ESTERELIZAÇÃO. PRODUTO DEVE ESTA DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS ISO 11140-1, APRESENTAÇÃO EM CAIXAS CONTENDO 250 UNIDADES, VALIDADE DE 5 ANOS E CONTÊR EM SUA COMPOSIÇÃO TINTA INDICATIVA DE ALTA QUALIDADE, ISENTA DE CHUMBO E METAIS PESADOS. | CX | 80 | 180,600 |
| 205 | LACRE PLASTICO NUMERADO 23 CM AMARELO - PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES | PCT | 10 | 30,557 |
| 206 | LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO DESCARTÁVEL Nº11 (CX C/ 100 UNIDADES) | CX | 20 | 68,073 |
| 207 | LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO DESCARTÁVEL Nº15 (CX C/ 100 UNIDADES) | CX | 20 | 66,580 |
| 208 | LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO DESCARTÁVEL Nº21 (CX C/ 100 UNIDADES) | CX | 20 | 66,740 |
| 209 | LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO DESCARTÁVEL Nº23 (CX C/ 100 UNIDADES) | CX | 20 | 67,713 |
| 210 | LÂMPADA PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL ROSCA GRANDE GROSSA | UND | 50 | 56,700 |
| 211 | LÂMPADA PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL ROSCA PEQUENA | UND | 50 | 56,700 |
| 212 | LANCETA 28G P/ LANCETADOR | UND | 6.000 | 0,300 |
| 213 | LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELASTICO 2,00 MM X 90 CM. ( PACOTE COM 10 UNIDADES) | PCT | 2.000 | 35,020 |
| 214 | LUVA DE PROCEDIMENTO G LÁTEX (CAIXA C/50 PARES) | CX | 550 | 98,000 |
| 215 | LUVA DE PROCEDIMENTO M LÁTEX (CAIXA C/50 PARES) | CX | 550 | 98,000 |
| 216 | LUVA DE PROCEDIMENTO P LÁTEX (CAIXA C/50 PARES) | CX | 550 | 104,667 |
| 217 | LUVA DE PROCEDIMENTO PP LÁTEX (CAIXA C/50 PARES) | CX | 550 | 117,100 |
| 218 | LUVA ESTÉRIL Nº 6,5 | PAR | 1.500 | 2,693 |
| 219 | LUVA ESTÉRIL Nº 7,0 | PAR | 1.500 | 2,693 |
| 220 | LUVA ESTÉRIL Nº 7,5 | PAR | 1.500 | 2,693 |
| 221 | LUVA ESTÉRIL Nº 8,0 | PAR | 1.500 | 2,693 |
| 222 | LUVA ESTÉRIL Nº 8,5 | PAR | 1.500 | 2,693 |
| 223 | LUVA ESTÉRIL SEM LATÉX TAMANHO 7.5 | UND | 400 | 3,527 |
| 224 | LUVA ESTÉRIL SEM LATÉX TAMANHO 8.0 | PAR | 400 | 12,390 |
| 225 | LUVA PROCEDIMENTO NITRÍLICA NUGARD NÃO ESTÉRIL SEM PÓ PRETA 100UN. TAMANHO G | CX | 400 | 147,167 |
| 226 | LUVA PROCEDIMENTO NITRÍLICA NUGARD NÃO ESTÉRIL SEM PÓ PRETA 100UN. TAMANHO M | CX | 400 | 147,167 |
| 227 | LUVA PROCEDIMENTO NITRÍLICA NUGARD NÃO ESTÉRIL SEM PÓ PRETA 100UN. TAMANHO P | CX | 400 | 147,167 |
| 228 | LUVA PROCEDIMENTO NITRÍLICA NUGARD NÃO ESTÉRIL SEM PÓ PRETA 100UN. TAMANHO: PP | CX | 300 | 147,167 |
| 229 | MACACÃO C/ CAPUZ, FECHAMENTO EM ZÍPER (REF.CONSULMED) TAMANHO: EXTRA GG 3 | UND | 700 | 59,953 |
| 230 | MACACÃO C/ CAPUZ, FECHAMENTO EM ZÍPER (REF.CONSULMED) TAMANHO: G | UND | 700 | 59,953 |
| 231 | MACACÃO C/ CAPUZ, FECHAMENTO EM ZÍPER (REF.CONSULMED) TAMANHO: GG | UND | 700 | 59,953 |
| 232 | MACACÃO C/ CAPUZ, FECHAMENTO EM ZÍPER (REF.CONSULMED) TAMANHO: M | UND | 700 | 59,953 |
| 233 | MACACÃO C/ CAPUZ, FECHAMENTO EM ZÍPER (REF.CONSULMED) TAMANHO: P | UND | 700 | 59,953 |
| 234 | MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS COM 3 BANDEJAS, COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO. PRODUTO NÃO PERECÍVEL, 3 BANDEJAS ARTICULADAS, 15 DIVISÕES E TAMPA NA BANDEJA SUPERIOR. TAMANHO: 37X19X19CM. | UND | 10 | 177,450 |
| 235 | MALHA TUBULAR 04 CM X 15 M | ROL | 100 | 8,607 |
| 236 | MALHA TUBULAR 06 CM X 15 M | ROL | 100 | 13,767 |
| 237 | MALHA TUBULAR 08 CM X 15 M | ROL | 100 | 14,867 |
| 238 | MALHA TUBULAR 10 CM X 15 M | ROL | 100 | 43,997 |
| 239 | MALHA TUBULAR 15 CM X 15 M | ROL | 100 | 27,823 |
| 240 | MALHA TUBULAR 20 CM X 15 M | ROL | 100 | 39,160 |
| 241 | MALHA TUBULAR 25 CM X 15 M | ROL | 100 | 46,113 |
| 242 | MALHA TUBULAR 30 CM X 15 M | ROL | 100 | 68,250 |
| 243 | MÁSCARA DE OXIGÊNIO ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO ADULTO E CIRCUITO. | UND | 100 | 49,887 |
| 244 | MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95 PFF2 -SEM VÁLVULAS;-EMBALADO INDIVIDUALMENTE;-CONTÉM 1 UNIDADE; | UND | 5.000 | 9,433 |
| 245 | MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE ESTÉRIL TAMANHO: 1.0, RECOMENDADO PARA USO NEONATAL | UND | 10 | 88,007 |
| 246 | MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE ESTÉRIL TAMANHO: 5.0, RECOMENDADO PARA ADULTOS ENTRE70 A 100KG. | UND | 10 | 88,007 |
| 247 | MÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA COM CONECTOR 360º ADULTO; MÁSCARA PARA OXIGENIOTERAPIA EM TRAQUEOSTOMIA; CONFECCIONADA EM PVC (MACIO E TRANSPARENTE) MATERIAL ATÓXICO E FLEXÍVEL COM FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL; POSSUI CÚPULA EM PVC TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO E CONECTOR EM MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO, QUE PERMITE ÂNGULO GIRATÓRIO DE ATÉ 360º E ENTRADA EM CIRCUITO PADRÃO. DESCARTÁVEL. | UND | 50 | 37,170 |
| 248 | MÁSCARA, RESERVATORIO E EXTENSÃO ADULTO COM SAÍDA PARA OXIGÊNIO PARA REALIZAR MICRONEBULIZAÇÃO ( COMPLETO) | UND | 100 | 62,057 |
| 249 | MÁSCARA, RESERVATORIO E EXTENSÃO INFANTIL COM SAÍDA PARA OXIGÊNIO PARA REALIZAR MICRONEBULIZAÇÃO ( COMPLETO) | UND | 100 | 62,057 |
| 250 | MÁSCARAS DESCARTÁVEL TRIPLAS DE TNT COM ELÁSTICO E CLIP NASAL - 100 UNIDADES | CX | 300 | 47,250 |
| 251 | ÓCULOS DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO ÓPTICO, COM ARMAÇÃO DE NYLON, HASTES REGULÁVEIS. | UND | 200 | 10,080 |
| 252 | PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 100% CELULOSE COM 1000 FOLHAS - PAPELEX HIGIÊNICAS, PRÁTICAS E DE ALTA ABSORÇÃO. 100% CELULOSE VIRGEM. DUAS DOBRAS. TAMANHO: 20 X 21 (CM). CONTÉM 1000 FOLHAS. | PCT | 1.000 | 12,390 |
| 253 | PERA PARA ELETROCARDIOGRAMA | UND | 1.000 | 4,307 |
| 254 | PLACA PARA MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO DA MARCA CARDIO MAX MODELO: CARDIOMAX 8 SERIES ELETRODOS, COM MULTIFUNÇÃO (DESFIBRILAÇÃO, MONITORIZAÇÃO E MARCA-PASSO, CONSTRUÇÃO EM DUAS PEÇAS, VALIDADE DE 02 ANOS E POSICIONAMENTO ANTERO POSTERIOR. | UND | 10 | 522,900 |
| 255 | PLACA PARA MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO DA MARCA ZOOL MODELO: ELETRODOS CPR STAT-PADZ, COM MULTIFUNÇÃO (DESFIBRILAÇÃO, MONITORIZAÇÃO E MARCA-PASSO, CONSTRUÇÃO EM DUAS PEÇAS, VALIDADE DE 02 ANOS E POSICIONAMENTO ANTERO POSTERIOR. | UND | 10 | 627,900 |
| 256 | PROPÉ DESCARTÁVEL C/ ELASTICO NA COR BRANCA (PACOTE COM 100UND.) | PCT | 500 | 23,577 |
| 257 | PROTETOR AUDITIVO DE SILICONE COM CORDÃO EM PVC, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CA: 5745 NRRSF = 15DB - NORMA ANSI S 12.6 - 2008 - MÉTODO B | PAR | 30 | 4,410 |
| 258 | PROTETOR FACIAL 8" INCOLOR | UND | 2.000 | 31,660 |
| 259 | PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA OU USO EM INCUBADORA. O PROTETOR OCULAR É CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO QUE NÃO SOLTA RESÍDUOS, BLACKOUT INTEGRADO, SEM COSTURAS E FAIXA ELÁSTICA COM AJUSTE PARA FIXAÇÃO. PROTETOR OCULAR É UM PRODUTO DE USO ÚNICO. PROTETOR OCULAR POSSUI OS TAMANHOS: P | UND | 05 | 62,477 |
| 260 | PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA OU USO EM INCUBADORA. O PROTETOR OCULAR É CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO QUE NÃO SOLTA RESÍDUOS, BLACKOUT INTEGRADO, SEM COSTURAS E FAIXA ELÁSTICA COM AJUSTE PARA FIXAÇÃO. PROTETOR OCULAR É UM PRODUTO DE USO ÚNICO. PROTETOR OCULAR POSSUI OS TAMANHOS: M | UND | 05 | 62,897 |
| 261 | PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA OU USO EM INCUBADORA. O PROTETOR OCULAR É CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO QUE NÃO SOLTA RESÍDUOS, BLACKOUT INTEGRADO, SEM COSTURAS E FAIXA ELÁSTICA COM AJUSTE PARA FIXAÇÃO. PROTETOR OCULAR É UM PRODUTO DE USO ÚNICO. PROTETOR OCULAR POSSUI OS TAMANHOS: G | UND | 05 | 62,897 |
| 262 | PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ADULTO, MODELO TYVEK ECONÔMICA, NA COR : AMARELA (RISCO QUEDA) | UND | 15.000 | 0,223 |
| 263 | PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ADULTO, MODELO TYVEK ECONÔMICA, NA COR : ROXO (ISOLAMENTO) | UND | 15.000 | 0,223 |
| 264 | PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ADULTO, MODELO TYVEK ECONÔMICA, NA COR : VERDE (RISCO DE EVASÃO) | UND | 15.000 | 0,223 |
| 265 | PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ADULTO, MODELO TYVEK ECONÔMICA, NA COR : VERMELHO ( ALERGIA) | UND | 15.000 | 0,223 |
| 266 | PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ADULTO, MODELO TYVEK ECONÔMICA, NA COR: BRANCA | UND | 15.000 | 2,627 |
| 267 | PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PARA RECEM - NASCIDO COR : BRANCA | UND | 400 | 0,767 |
| 268 | REVELADOR PARA PROCESSADORA AUTOMÁTICA PARA PREPARAR 38 LITROS - CONTEÚDO 12 LITROS | GAL | 20 | 688,183 |
| 269 | SACHÊ DO SWAB DE ÁLCOOL CONTÉNDO COMPRESSA DE NÃO-TECIDO, IMPREGNADA COM ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 70%, CAIXAS COM 100 COMPRESSAS DE 6,5 X 3 CM EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. COM REGISTRO NA ANVISA | CX | 500 | 35,910 |
| 270 | SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML SEM AGULHA- CAIXA COM 100 UNDS, BICO LUER SLIP (SEM ROSCA) | UND | 35.000 | 0,517 |
| 271 | SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA- CAIXA COM 100 UNDS, BICO LUER SLIP ( SEM ROSCA) | UND | 35.000 | 0,737 |
| 272 | SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML SEM AGULHA- CAIXA COM 100 UNDS, BICO LUER SLIP, LATEX FREE. ESTÉRIL. APIROGÊNICA. ATÓXICA. PRODUTO DE USO ÚNICO. CORPO TRANSPARENTE. CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO. HASTE COM QUEBRA DE SEGURANÇA. SILICONIZADA. LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO IMPRESSOS NO CORPO DA SERINGA. ESCALA DE GRADUAÇÃO APRESENTANDO ALTO GRAU DE PRECISÃO, TRAÇOS E NÚMEROS DE INSCRIÇÃO CLAROS E LEGÍVEIS. | UND | 35.000 | 0,377 |
| 273 | SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML SEM AGULHA- CAIXA COM 100 UNDS, BICO LUER SLIP (SEM ROSCA, LATEX FREE. ESTÉRIL. APIROGÊNICA. ATÓXICA. PRODUTO DE USO ÚNICO.CORPO TRANSPARENTE. CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO. HASTE COM QUEBRA DE SEGURANÇA. SILICONIZADA. LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO IMPRESSOS NO CORPO DA SERINGA. ESCALA DE GRADUAÇÃO APRESENTANDO ALTO GRAU DE PRECISÃO, TRAÇOS E NÚMEROS DE INSCRIÇÃO CLAROS E LEGÍVEIS. | UND | 35.000 | 0,370 |
| 274 | SERINGA DESCARTÁVEL DE 01 ML COM AGULHA .ESTÉRIL DE USO ÚNICO | UND | 60.000 | 0,553 |
| 275 | SONDA DE ASPÍRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08- ESTÉRIL | UND | 500 | 1,890 |
| 276 | SONDA DE ASPÍRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10- ESTÉRIL | UND | 500 | 1,890 |
| 277 | SONDA DE ASPÍRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12- ESTÉRIL | UND | 500 | 1,890 |
| 278 | SONDA DE ASPÍRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14- ESTÉRIL | UND | 500 | 1,567 |
| 279 | SONDA DE ASPÍRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16- ESTÉRIL | UND | 500 | 1,480 |
| 280 | SONDA DE ASPÍRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6- ESTÉRIL | UND | 500 | 1,493 |
| 281 | SONDA DE FOLEY C/ 03 VIAS C/ BALÃO Nº 18 | UND | 50 | 10,193 |
| 282 | SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE COM BALÃO 24FR DE TROCA | UND | 03 | 292,630 |
| 283 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO 2,5MM | UND | 50 | 24,887 |
| 284 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO 4,0MM | UND | 50 | 10,210 |
| 285 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO 4,5MM | UND | 50 | 18,540 |
| 286 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO 5,0MM | UND | 50 | 10,917 |
| 287 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO 6,5MM | UND | 100 | 13,887 |
| 288 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO 7,0MM | UND | 100 | 16,590 |
| 289 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO 7,5MM | UND | 150 | 10,690 |
| 290 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO 8,0MM | UND | 100 | 16,800 |
| 291 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO 8,5MM | UND | 100 | 11,827 |
| 292 | SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO 2,0MM | UND | 50 | 7,040 |
| 293 | SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO 2,5MM | UND | 50 | 7,217 |
| 294 | SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO 3,0MM | UND | 50 | 8,487 |
| 295 | SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO 3,5MM | UND | 50 | 13,127 |
| 296 | SONDA FOLEY C/ 02 VIAS Nº 08 - PEDIATRICA- C/ BALÃO | UND | 50 | 20,720 |
| 297 | SONDA FOLEY C/ 02 VIAS Nº 10 C/ BALÃO-- ESTERIL- LATÉX | UND | 50 | 7,787 |
| 298 | SONDA FOLEY C/ 02 VIAS Nº 12 C/ BALÃO- ESTERIL- LATÉX | UND | 50 | 7,180 |
| 299 | SONDA FOLEY C/ 02 VIAS Nº 14 C/ BALÃO- ESTERIL- LATÉX | UND | 100 | 7,290 |
| 300 | SONDA FOLEY C/ 02 VIAS Nº 16 C/ BALÃO- ESTERIL- LATÉX | UND | 200 | 7,423 |
| 301 | SONDA FOLEY C/ 02 VIAS Nº 18 C/ BALÃO- ESTERIL- LATÉX | UND | 200 | 7,477 |
| 302 | SONDA FOLEY C/ 02 VIAS Nº 20 C/ BALÃO- ESTERIL- LATÉX | UND | 200 | 7,240 |
| 303 | SONDA FOLEY C/ 02 VIAS Nº 22 C/ BALÃO- ESTERIL- LATÉX | UND | 100 | 7,540 |
| 304 | SONDA NASOGASTRICA Nº 04 LONGA- ESTÉRIL | UND | 100 | 3,650 |
| 305 | SONDA NASOGASTRICA Nº 08 LONGA- ESTÉRIL | UND | 100 | 3,650 |
| 306 | SONDA NASOGASTRICA Nº 10 LONGA- ESTÉRIL | UND | 100 | 2,777 |
| 307 | SONDA NASOGASTRICA Nº 12 LONGA- ESTÉRIL | UND | 200 | 2,810 |
| 308 | SONDA NASOGASTRICA Nº 14 LONGA- ESTÉRIL | UND | 200 | 2,783 |
| 309 | SONDA NASOGASTRICA Nº 16 LONGA- ESTÉRIL | UND | 200 | 2,843 |
| 310 | SONDA NASOGASTRICA Nº 18 LONGA- ESTÉRIL | UND | 200 | 2,957 |
| 311 | SONDA NASOGASTRICA Nº 20 LONGA- ESTÉRIL | UND | 200 | 3,057 |
| 312 | SONDA NASOGASTRICA Nº 22 LONGA- ESTÉRIL | UND | 200 | 3,090 |
| 313 | SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL Nº 12 | UND | 200 | 15,070 |
| 314 | SONDA RETAL Nº 04- ESTÉRIL | UND | 300 | 2,340 |
| 315 | SONDA RETAL Nº 06- ESTÉRIL | UND | 300 | 2,340 |
| 316 | SONDA RETAL Nº 08- ESTÉRIL | UND | 300 | 2,340 |
| 317 | SONDA RETAL Nº 10- ESTÉRIL | UND | 300 | 2,340 |
| 318 | SONDA RETAL Nº 12- ESTÉRIL | UND | 300 | 1,723 |
| 319 | SONDA RETAL Nº 14- ESTÉRIL | UND | 300 | 2,340 |
| 320 | SONDA RETAL Nº 16- ESTÉRIL | UND | 300 | 2,340 |
| 321 | SONDA TIPO FOLEY 100% SILICONE Nº 10 | UND | 50 | 42,527 |
| 322 | SONDA TIPO FOLEY 100% SILICONE Nº 14 | UND | 50 | 42,527 |
| 323 | SONDA TIPO FOLEY 100% SILICONE Nº 16 | UND | 50 | 42,527 |
| 324 | SONDA TIPO FOLEY 100% SILICONE Nº 18 | UND | 50 | 42,527 |
| 325 | SONDA URETRAL Nº 04- ESTÉRIL | UND | 300 | 1,120 |
| 326 | SONDA URETRAL Nº 06- ESTÉRIL | UND | 400 | 1,187 |
| 327 | SONDA URETRAL Nº 08- ESTÉRIL | UND | 400 | 1,367 |
| 328 | SONDA URETRAL Nº 10- ESTÉRIL | UND | 300 | 1,160 |
| 329 | SONDA URETRAL Nº 12- ESTÉRIL | UND | 300 | 1,273 |
| 330 | SONDA URETRAL Nº 14- ESTÉRIL | UND | 300 | 1,203 |
| 331 | SONDA URETRAL Nº 16- ESTÉRIL | UND | 300 | 1,203 |
| 332 | SWAB COM GEL DE CULTURA EM TUBO PARA TRANSPORTE ESTÉRIL PACOTE COM 100 UNDS | PCT | 20 | 313,950 |
| 333 | SWAB SEM GEL EM TUBO PARA TRANSPORTE ESTÉRIL PACOTE COM 100 UNDS | PCT | 20 | 296,627 |
| 334 | TALA ARMADA DE RESGATE TAMANHO: G, CONFECCIONADA EM EVA (4MM); CONTÉM: 01 UNIDADE; TAMANHO: G; COR: VERDE; DIMENSÕES: 86,5 CM X 10 CM. | UND | 10 | 26,250 |
| 335 | TALA ARMADA DE RESGATE TAMANHO: M, CONFECCIONADA EM EVA (4MM); CONTÉM: 01 UNIDADE; TAMANHO: M; COR: LARANJA; DIMENSÕES: 63 CM X 9 CM. | UND | 10 | 26,250 |
| 336 | TALA ARMADA DE RESGATE TAMANHO: P, CONFECCIONADA EM EVA (4MM); CONTÉM: 01 UNIDADE; TAMANHO: P; COR: AZUL; DIMENSÕES: 53 CM X 8 CM. | UND | 10 | 24,150 |
| 337 | TAMPA DE CONEXÃO UNIVERSAL ESTÉRIL PARA POTEÇÃO DE CATETER | UND | 3.000 | 0,473 |
| 338 | TELA PROTÉSICA 26 X 36 CM | UND | 50 | 177,983 |
| 339 | TERMOMETRO CLÍNICO | UND | 200 | 23,217 |
| 340 | TERMOMETRO DE REFRIGERAÇÃO DIGITAL PARA INSUMOS | UND | 50 | 160,650 |
| 341 | TERMOMETRO INFRA VERMELHO COM PILHAS (REF. GTECH) | UND | 50 | 302,117 |
| 342 | TESOURA PARA BANDAGEM AUTOCLAVAVEL, 19 CM, COR PRETA | UND | 10 | 101,327 |
| 343 | TESTE BOWIE & DICK - FOLHA A5 -PRODUTO DEVE ESTA DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS ISO 11140 E EN867 - CLASSE B- PACOTE COM 50 FOLHAS - VALIDADE DE 03 ANOS. COMPOSIÇÃO: TINTA INDICATIVA DE ALTA QUALIDADE, ISENTA DE CHUMBO E METAIS PESADOS. | PCT | 30 | 407,367 |
| 344 | TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS DE OXIGÊNIO. POSSIBILITA O USO DE DIFERENTES APARELHOS E INSTRUMENTOS ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO EM ALUMÍNIO (NATURAL), 02 NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GÁS. CONEXÕES PADRÃO ABNT NBR 11906. | UND | 30 | 120,750 |
| 345 | TOUCA CIRÚRGICA COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: TAMANHO 45 X 52CM;FABRICADA EM NÃO TECIDO SPUNBONDED 100 % POLIPROPILENO UTILIZANDO SOLDAGEM ELETRÔNICA POR ULTRASSOM; HIPOALERGÊNICAS; POSSUEM ELÁSTICO REVESTIDO; PRODUTO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES | PCT | 200 | 23,417 |
| 346 | TUBO DE LÁTEX (DIAMETRO 3,0 A 5,0 MM) ( PACOTE COM 15 METROS) | PCT | 30 | 99,857 |
| 347 | VÁLVULA REDUTORA PARA REDE CANALIZADA AR COMPRIMIDO VÁLVULA PARA REGULAGEM AJUSTÁVEL DE PRESSÃO DE SAÍDA DE GASES EM UMA REDE CANALIZADA, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS. FABRICADA EM LATÃO CROMADO, COM MANÔMETRO 0-10 KGF/CM² PINTADO NA COR DO GÁS E KNOB DE CONTROLE, É ALTAMENTE DURÁVEL E OFERECE GRANDE PRECISÃO PARA A REGULAGEM DA PRESSÃO DO GÁS | UND | 50 | 290,950 |
| 348 | VÁLVULA REGULADORA PARA REDE CANALIZADA OXIDO NITROSO. A VÁLVULA REDUTORA PARA REDE CANALIZADA OXIDO NITROSO PODE SER ENCONTRADA EM NOSSA LOJA VIRTUAL, EM DIVERSOS TIPOS DE VÁLVULAS EM CORES E CONEXÕES PADRÃO ABNT 11906. A VÁLVULA REDUTORA PARA REDE CANALIZADA OXIDO NITROSO É FABRICADA EM METAL CROMADO DE ALTA RESISTÊNCIA E PODE SER IDENTIFICADA PELA COR AZUL. ESTE PRODUTO POSSUI MANÔMETRO DE BAIXA PRESSÃO DE 0 A 10 KGF/CM2 E BOTÃO DE CONTROLE.INFORMAÇÕES ADICIONAIS:- COR PADRÃO AZUL- PRODUZIDA EM METAL CROMADO- MANÔMETRO DE BAIXA PRESSÃO DE 0 A 10 KGF/CM2- BOTÃO DE CONTROLE- CONEXÃO PADRÃO ABNT 11906 | UND | 50 | 280,683 |
| 349 | VÁLVULA REGULADORA PARA REDE DE OXIGÊNIO CORPO EM LATÃO CROMADO;MANÔMETRO PARA INDICAÇÃO DE PRESSÃO DA REDE DE GASES; BOTÃO DE REGULAGEM.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PRESSÃO DE ENTRADA: MÁXIMO DE 75KGF/CM² (BAR); ESCALA DE PRESSÃO DO MANÔMETRO: 0 À 11 KGF/CM; CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA: NORMAS ABNT; PRESSÃO DE SAÍDA: 0 À 7 KGF/CM² (BAR) REGULÁVEL. | UND | 50 | 366,100 |

  - Os materiais deverão ter prazo de validade mínimo de 12 meses, prevalecendo o prazo de validade fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior.

  - O prazo da ata será de 12 (doze) meses.

2. JUSTIFICATIVA

  - A aquisição dos materiais médico e hospitalares acima elencados atenderá às necessidades quanto aos atendimentos de urgência e emergência realizados para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. João Pereira Martins, pelo período de 12 (doze) meses.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS – VALOR ESTIMADO

  - Os materiais a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto Municipal nº. 1.789, de 2007.

3.2.  O custo estimado total da presente contratação é de R$ 3.843.709,75 (três milhões, oitocentos e quarenta e três mil, setecentos e nove reais e setenta e cinco centavos.

3.2.1 O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas, em pesquisas de mercado ou mediante consulta a tabelas de referência.

4. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO

  - O objeto do presente termo de referência será recebido de forma parcelada pela Secretaria com prazo não superior a 05 (cinco) dias úteis após recebimento de cada nota de empenho de acordo com a necessidade e disponibilidade física de armazenamento no estoque, conforme solicitação do responsável por fiscalizar este contrato.

  - Os itens deverão ser entregues no Setor de Almoxarifado: Rua Dr. Carolino Ribeiro de Moura, Centro, Sumidouro, no horário das 09hs00min às 12hs00min horas e de 14hs00min às 17hs00min horas. Sendo o frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local indicado.

  - O não cumprimento do disposto no item 4.1 do presente termo acarretará a anulação do empenho bem como a aplicação das penalidades previstas no edital e a convocação do fornecedor subsequente considerando a ordem de classificação do certame.

  - A administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com os termos do Edital e seus anexos.

5.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1 - Poderão participar deste Pregão Presencial todas e quaisquer empresas ou sociedade empresária, regularmente estabelecida no País que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste Edital e seus anexos, pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, que será devidamente pelo contrato social ou outro documento equivalente, seguindo critério da cota exclusiva nos seguintes termos:

5.2 - Cota Exclusiva – no valor de até R$ 80.000,00, exclusiva para as empresas enquadradas como Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedores Individuais – MEI, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006.

5.3 - Considerando a divisibilidade dos itens foi ajustado a tabela para que somente as microempresas e empresas de pequeno porte possam participar dos itens até R$ 80.000,00. Aproveitando assim o custo operacional de se realizar outro certame dedicado a este fim. Somente serão aceito proposta para os referidos itens, empresas que se enquadram no benefício da LC 123/2006 alterada pela 147/2014. Justificativa esta aceita conforme entendimento do TCE firmado em sessão de 10/08/2017, no processo TCE nº 207.081-6/17, respeitando a não cumulatividade do art. 48, I e III de acordo com voto TCE 214.449-3/17 em 07/11/2017;

5.4 - Para os lotes da Cota Exclusiva, os licitantes deverão declarar na fase de credenciamento do Pregão a condição de Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou microempreendedores Individuais – MEI, como condição para o exercício do benefício à referida cota.

5.5 - Registro da licitante junto a ANVISA para comercializar os produtos constantes deste Edital, e dos produtos que deverão também estar de acordo com a Lei Federal nº 6360/1976, regulamentada pelo Decreto nº 79.094/77 e Resoluções 185, de 22/10/2001 e 260 de 23/09/2002.

5.6 - Certificado de Responsabilidade Técnica do Farmacêutico responsável expedido pelo Conselho Regional de Farmácia - CRF, vinculado com a empresa seja como Sócio, CLT ou contrato de Prestação de Serviço.

5.7 - Comprovante de regularização e inscrição da empresa licitante junto ao Conselho Regional de Farmácia competente da sua jurisdição.

5.8 - Licença de funcionamento expedida pelo órgão fiscalizador estadual ou municipal, ou conferida pelo órgão sanitário da respectiva Unidade da Federação, conforme disposto no Artigo 2t da Lei no 5.99U73 e no Artigo 14 do Decreto no 74.L7O/74, devidamente válida para o ano em exercício (alvará), não sendo aceito sob nenhuma hipótese qualquer protocolo.

5.9 - Comprovação de qualificação hábil para fornecimento dos produtos/serviços, objeto desta licitação, constituído por declaração (ões) concedida (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado, atestando que a licitante forneceu produtos semelhantes aos do objeto desta licitação.

5.10- A Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação previstos no presente instrumento convocatório conforme Anexo V, deverá ser apresentada em conjunto com as seguintes certidões/cadastros:

I) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaltrasparencia.gov.br/sancoes/ceis);

II) Cadastro Nacional de Condenações Civis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade mantida pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

III) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos – CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU (https://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantesinidoneos/).

IV) Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal, referentes a débitos municipais de qualquer natureza, do domicilio ou sede da licitante, expedida pelo órgão competente; e ainda apresentação de certificado de regularidade de tributos Municipais expedida pela Secretaria de Fazenda do Município licitante.

5.10.1 – A consulta aos cadastros é recomendação do TCU (Acórdão nº 1.793/2011-Plenário). Trata-se de verificação da própria condição de participação na licitação.

6. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

6.1. Os materiais serão recebidos:

- Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.

- Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias úteis do recebimento provisório.

6.2. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.3. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as especificações técnicas exigidas.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- A Contratada obriga-se a:

- Efetuar a entrega dos itens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

- Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

- Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

- Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

- Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

- Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- A Contratante obriga-se a:

- Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

- Efetuar o pagamento no prazo previsto

09. RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

9.1.  O Responsável pela fiscalização deste contrato será o servidor Jorge Mariano dos Santos Ribeiro, enfermeiro, COREN –RJ 292.639, matricula n° 12.07.3216.

10. CONTROLE DA EXECUÇÃO

- A fiscalização da contratação será exercida pelo representante da Administração acima indicado, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

- A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

- O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei nº 10.520 de 2002, no Decreto Municipal nº 1.789 de 2007 e da Lei nº 8.666 de 1993. Ficará impedido de licitar e contratar com o Município, garantido o direito à ampla defesa sem prejuízo das demais cominações legais previstas neste edital, o licitante que:

    - Se recusar a assinar o termo do contrato ou receber a nota de empenho;

    - Inexecução total ou parcial da nota de empenho ou contrato;

    - Deixar de entregar documentação exigida no edital;

    - Apresentar documentação falsa;

    - Ensejar o retardamento da execução do seu objeto;

    - Não mantiver a proposta dentro do prazo de validade;

    - Falhar ou fraudar na execução do contrato;

    - Comportar-se de modo inidôneo;

    - Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

  - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, enquanto durarem os fatos de impedimento, por prazo não superior a 02 (dois) anos, nos casos citados no item 11.1, conforme detalhado nos itens 11.1.1 ao 11.1.9.

  - A pena de advertência poderá ser aplicada nos casos previstos no item 11.1, sempre que a administração entender que a(s) justificativa(s) de defesa atenua a responsabilidade da CONTRATADA e desde que não tenha havido prejuízo ao erário público.

  - Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, O Município poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as multas fixadas a seguir, sem prejuízo de outras sanções previstas neste edital, no contrato, e demais legislações aplicáveis à espécie:

    - Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia de atraso do início de sua execução, até o limite máximo de 2% (dois por cento). Acima do limite aqui estabelecido, caracterizará inexecução total da obrigação assumida;

    - Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de sua inexecução total ou parcial, ou ainda, pela recusa injustificada em assinar o contrato;

    - Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de descumprimento de qualquer outra obrigação pactuada;

  - As sanções previstas nos itens 11.1 e 11.2 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa.

  - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo Município, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas nos itens 11.2 e 11.3.

  - O percentual de multa previsto no item 11.4 incidirá sobre o valor atualizado do contrato ou do item do contrato (nesse último caso, quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por item), tendo como fator de atualização o percentual da taxa SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia – que incidirá a partir da data em que ocorrer o fato, até o dia do efetivo pagamento da multa.

  - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o CONTRATADO pela sua diferença, que será descontada/compensada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração. Efetuados esses descontos/compensações, caso ainda haja saldo devedor, ou inexistentes a garantia e/ou pagamentos devidos pela CONTRATANTE, o valor da multa aplicada deverá ser recolhido, por meio de Guia de Recolhimento.

  - Na hipótese de não pagamento ou recolhimento referido no subitem imediatamente acima, os valores serão objeto de inscrição em dívida ativa e sua conseqüente cobrança pelos meios legais.

  - Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, ainda, a rescisão contratual, nos termos previstos na Lei nº. 8.666/93, bem como a incidência das consequências legais cabíveis, inclusive indenização por perdas e danos eventualmente causados à CONTRATANTE.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

Sumidouro, 12 de agosto de 2021.

Jorge Mariano dos Santos Ribeiro

Enfermeiro

Aprovo, em 12 de agosto de 2021.

Analú Araújo Dias

Secretária Municipal de Saúde

APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA

E AUTORIZO A REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO.

ANEXO III

MINUTA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2021

PROCESSO Nº 1777/2021

Aos XXXXXX dias do mês de XXXXXXX do ano de dois mil e vinte e um, a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SUMIDOURO, Estado do Rio de Janeiro, pelo seu Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ nº 13.828.365/0001-50, com sede nesta cidade na Rua Alfredo Chaves, 92, Centro, Sumidouro/RJ, neste ato representado pela Secretária a Sra. Analú Araújo Dias, brasileira, R.G. n° 020.644.232-9, inscrita no CPF sob o n° 109.003.257-98, residente nesta cidade, em face da classificação das propostas apresentada no Pregão Presencial nº 107/2021, por deliberação do Pregoeiro, devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Sumidouro, resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa __________, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com sede à ________, neste ato representado por ________, RG nº ________, inscrito no CPF sob o nº _______, residente em _______, doravante denominada CONTRATADA classificada em primeiro lugar, observadas as condições do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, para atender às necessidades do Hospital Municipal Dr. João Pereira Martins, pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, pelo Sistema de Registro de Preços, PARA O PERÍODO DE 12 MESES, conforme condições e especificações na íntegra, contidas no Anexo I (Proposta de Preços) e Anexo II (Termo de Referência), partes integrantes deste Edital;

PARÁGRAFO ÚNICO - A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO não se obriga a adquirir/contratar os itens relacionados dos licitantes vencedores, podendo até realizar licitação específica para aquisição de itens do objeto, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA SEGUNDA – DESCRIÇÃO

| ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- |

Valor total da Ata: R$ XXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.

PARÁGRAFO SEGUNDO - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA QUARTA - PAGAMENTO

O pagamento do valor acordado será realizado no prazo de 30 (trinta), dias, contados da data da emissão da nota fiscal;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o PREGÃO PRESENCIAL 107/2021, e consequente contrato são oriundos da Secretaria Municipal de Saúde de Sumidouro;

PARÁGRAFO SEGUNDO - A fatura deverá ser apresentada pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 01 (uma) via devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A fatura deverá ser entregue e protocolada na sede do CONTRATANTE, no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente;

PARÁGRAFO QUARTO - A (s) licitante (s) que vier (em) a ser contratada (s), deverá (ão) apresentar a documentação para a cobrança respectiva através da Tesouraria da Secretaria Municipal de Saúde de Sumidouro, acompanhada das CERTIDÕES NEGATIVAS DO INSS, CNDT E FGTS;

PARÁGRAFO QUINTO – Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao CONTRATANTE, o pagamento será sustado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

PARÁGRAFO SEXTO - O pagamento será realizado na sede do CONTRATANTE, após regular o devido processamento, através de sua Tesouraria;

PARÁGRAFO SETIMO - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta;

PARÁGRAFO OITAVO - Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SUMIDOURO, o valor devido será acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título de multa, além de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de atraso, a título de compensação financeira, a serem calculados sobre a parcela devida.

PARÁGRAFO NONO - Caso a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SUMIDOURO efetue o pagamento devido à contratada em prazo inferior a 30 (trinta) dias, será descontado da importância devida o valor correspondente a 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de antecipação.

PARÁGRAFO DÉCIMO – A despesa, que decorrer desta Licitação está prevista para o presente exercício, e somente será exigida para a formalização de pertinente contrato ou outro documento hábil (Art. 7º § 2º - Dec. Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013).

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA

O objeto do presente da Ata de Registro de Preços será recebido de forma parcelada pela Secretaria com prazo não superior a 05 (cinco) dias úteis após recebimento de cada nota de empenho de acordo com a necessidade e disponibilidade física de armazenamento no estoque, conforme solicitação do responsável por fiscalizar este contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os itens deverão ser entregues no Setor de Almoxarifado: Rua Dr. Carolino Ribeiro de Moura, Centro, Sumidouro, no horário das 09hs00min às 12hs00min horas e de 14hs00min às 17hs00min horas. Sendo o frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local indicado.

PARÁGRAFO SEGUNDA – A administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com os termos do Edital e seus anexos.

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO

A contratante, através do servidor Jorge Mariano dos Santos Ribeiro, enfermeiro, COREN –RJ 292.639, matricula n° 12.07.3216, especialmente designado pela SECRETARIA REQUISITANTE, acompanhará e fiscalizará a execução do presente contrato, devendo informar a inexecução total ou parcial deste termo a Procuradoria Geral do Município.

CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES E MULTAS

As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei nº 10.520 de 2002, no Decreto Municipal nº 1.789 de 2007 e da Lei nº 8.666 de 1993. Ficará impedido de licitar e contratar com o Município, garantido o direito à ampla defesa sem prejuízo das demais cominações legais previstas neste edital, o licitante que:

I - Se recusar a assinar o termo do contrato ou receber a nota de empenho;

II - Inexecução total ou parcial da nota de empenho ou contrato;

III - Deixar de entregar documentação exigida no edital;

IV - Apresentar documentação falsa;

V - Ensejar o retardamento da execução do seu objeto;

VI - Não mantiver a proposta dentro do prazo de validade;

VII - Falhar ou fraudar na execução do contrato;

VIII - Comportar-se de modo inidôneo;

IX - Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, enquanto durarem os fatos de impedimento, por prazo não superior a 02 (dois) anos, nos casos citados;

PARÁGRAFO SEGUNDO - A pena de advertência poderá ser aplicada nos casos previstos, sempre que a administração entender que a(s) justificativa(s) de defesa atenua a responsabilidade da CONTRATADA e desde que não tenha havido prejuízo ao erário público.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, O Município poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as multas fixadas a seguir, sem prejuízo de outras sanções previstas neste edital, no contrato, e demais legislações aplicáveis à espécie:

I - Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia de atraso do início de sua execução, até o limite máximo de 2% (dois por cento). Acima do limite aqui estabelecido, caracterizará inexecução total da obrigação assumida;

II - Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de sua inexecução total ou parcial, ou ainda, pela recusa injustificada em assinar o contrato;

III - Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de descumprimento de qualquer outra obrigação pactuada;

IV - As sanções previstas poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa.

V - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo Município, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

PARÁGRAFO QUARTO - O percentual de multa previsto, incidirá sobre o valor atualizado do contrato ou do item do contrato (nesse último caso, quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por item), tendo como fator de atualização o percentual da taxa SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia – que incidirá a partir da data em que ocorrer o fato, até o dia do efetivo pagamento da multa.

PARÁGRAFO QUINTO - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o CONTRATADO pela sua diferença, que será descontada/compensada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração. Efetuados esses descontos/compensações, caso ainda haja saldo devedor, ou inexistentes a garantia e/ou pagamentos devidos pela CONTRATANTE, o valor da multa aplicada deverá ser recolhido, por meio de Guia de Recolhimento.

PARÁGRAFO SEXTO - Na hipótese de não pagamento ou recolhimento referido no subitem imediatamente acima, os valores serão objeto de inscrição em dívida ativa e sua conseqüente cobrança pelos meios legais.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, ainda, a rescisão contratual, nos termos previstos na Lei nº. 8.666/93, bem como a incidência das consequências legais cabíveis, inclusive indenização por perdas e danos eventualmente causados à CONTRATANTE.

PARÁGRAFO OITAVO - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

PARÁGRAFO NONO - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA

A Ata poderá ser cancelada de pleno direito total ou parcialmente, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA assista o direito a qualquer indenização, nas seguintes hipóteses:

a) infrigência de qualquer obrigação ajustada.

b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.

c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.

(d)  os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência do cancelamento da Ata por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

CLÁUSULA NONA - DAS PARTES INTEGRANTES

As condições estabelecidas no Pregão Presencial nº 107/2021, Processo nº 1777/2021 e na proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA DECIMA - DO FORO

As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de igual teor e forma, obrigando-se por si ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Sumidouro - RJ, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

Sumidouro-RJ, _____ de ___________________ de 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SUMIDOURO

CONTRATANTE

FIRMA - CONTRATADA

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

Ref.: PREGÃO nº 107/2021 – PMS-RJ

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO - RJ

Firma: ________________________________________________________

CNPJ: ________________________________________________________

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório Pregão nº 107/2021, Processo nº 1777/2021, instaurada por este Município, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas, bem como, que nossa empresa cumpre rigorosamente, o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, onde é proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de dezoito anos e de qualquer trabalho a menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

___________________________, _____de ___________________ de 2021.

_________________________________________________

(Carimbo da Empresa e Assinatura do Representante Legal)

Observação:

- Deverá ser apresentado dentro do envelope de Documentação (Envelope B).

ANEXO V

EDITAL DE PREGÃO nº 107/2021

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

DECLARAÇÃO

Ref.: PREGÃO nº 107/2021 – PMS-RJ

A Empresa __________________________________________________________________________, com sede a _________________________________________________________________________________, inscrita no CNPJ nº __________________________________, vem, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) __________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ___________________ e do CPF nº ___________________________, em atenção ao disposto no art. 4º, VII, da Lei Federal nº 10.520/02, declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação modalidade Pregão Presencial nº 107/2021 da Prefeitura Municipal de Sumidouro-RJ.

Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação, que nossos diretores, responsáveis legais e técnicos, membros do conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administração Pública, bem como nossa empresa não está incursa em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da Licitação referenciada.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE TEMOS PLENO CONHECIMENTO DE TODOS OS ASPECTOS RELATIVOS À LICITAÇÃO EM CAUSA E NOSSA PLENA CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

___________________________, _____de ___________________ de 2021.

________________________________________________

(Carimbo da Empresa e Assinatura do Representante Legal)

Observações:

- A Declaração em epígrafe poderá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo representante legal da empresa.

- Deverá ser apresentado no Credenciamento.

ANEXO VI

CARTA DE CREDENCIAMENTO

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO – RJ.

Pela presente, credenciamos o (a) Sr.(a) __________________________________________________________, Portador (a) da Cédula de Identidade n° ______________________ e CPF n° _______________________, a participar do procedimento licitatório Pregão Presencial nº 107/2021, Processos nº 1777/2021, instaurado por esta Prefeitura.

Na qualidade de representante legal da empresa __________________________________________________, CNPJ nº ________________________, outorga-se ao acima credenciado, dentre outros poderes, o de formular ofertas e lances de preços na sessão, manifestar a intenção de recorrer e de desistir dos recursos, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

___________________________, _____de ___________________ de 2021.

_________________________________________________

(Carimbo da Empresa e Assinatura do Representante Legal)

Observações:

- Deverá ter firma reconhecida em cartório.

- Deverá ser apresentado no Credenciamento.

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Para fins de participação do Pregão Presencial nº 107/2021, declaro, sob as penas da lei, que a empresa ___________________________________________________________, inscrita no CNPJ no ________________________, cumpre os requisitos legais para a qualificação como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto nº 8.538/2015, bem como Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014.

Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de REGULARIDADE FISCAL, caso seja declarada vencedora do certame.

___________________________, _____de ___________________ de 2021.

_________________________________________________

Representante Legal ou Procurador do Licitante

(nome e assinatura)

Observações:

- Deverá ser apresentado no Credenciamento.

ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PRFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

Ref.: Pregão Presencial nº 107/2021

___________________________________________                            , como representante devidamente

(Identificação completa do representante do licitante)

constituído de                  ________________________________________________    doravante denominado licitante,

(identificação completa da Licitante)

para fins do disposto no Edital de Licitação em referência, declara, sob as penas da Lei, em especial o Art. 299 do Código Penal Brasileiro que:

- A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em referência, por qualquer outro meio ou por qualquer pessoa;

- A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação referenciada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

- Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação em referência quanto a participar ou não do processo;

- O conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação referenciada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

- O conteúdo da proposta não foi, em todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Comissão responsável antes da abertura oficial das PROPOSTAS; e

- Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la se responsabilizando pela execução do objeto no prazo do Edital e que os preços se referem a preços usuais de mercado.

___________________________, _____de ___________________ de 2021.

_______________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Observações:

- Deverá ser apresentado no Credenciamento.

ANEXO  IX

RECIBO DO EDITAL DE PREGÃO Nº 107/2021

Recebi da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sumidouro-RJ, o Edital de Licitação e seus anexos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII do Pregão Presencial nº 107/2021, Processo nº 1777/2021, para Eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES - Hospital, mediante pagamento de 01 (uma) RESMA (500 FOLHAS) DE PAPEL A4.

Sumidouro-RJ, ____ de ________________________ 2021.

NOME DA FIRMA:

________________________________________________________________________________________________

ENDEREÇO:

________________________________________________________________________________________________

____________________________________

CNPJ:

____________________________________

Telefone/Fax:

____________________________________

E-mail:

____________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE

Atenção

Senhor Licitante:

Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Sumidouro e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o presente recibo e remeter/entregar à Comissão Permanente de Licitação por meio do fax (22) 2531-1513 ou e-mail: licitasumid@yahoo.com.br.

A não remessa do recibo exime o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Sumidouro da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como quaisquer outras informações adicionais.