## Quadro de Preços
ANEXO I - QUADRO DE PROPOSTAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019 - ABERTURA DAS PROPOSTAS: 27/02/2019, ÀS 10:00HS
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3737/2018 de 03/12/2018
MENOR PREÇO POR ITEM |  | VALOR ESTIMADO: |  | 1727249.6
Firma:
End:
CNPJ: |  | IE:
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | Valor Estimado | Valor Proposto | Valor Total
1 | ABAIXADOR DE LINGUA (PACOTE C/ 100 UNIDADES) | PCT | 460 | 5.2233
2 | ABOCATE (JELCO)- Nº 14 (CX C/50 UNIDADES) | CX | 80 | 52.9333
3 | ABOCATE (JELCO)- Nº 16 (CX C/50 UNIDADES) | CX | 80 | 52.9333
4 | ABOCATE (JELCO)- Nº 18 (CX C/50 UNIDADES) | CX | 80 | 52.9333
5 | ABOCATE (JELCO)- Nº 20 (CX C/50 UNIDADES) | CX | 100 | 52.9333
6 | ABOCATE (JELCO)- Nº 22(CX C/50 UNIDADES) | CX | 100 | 52.4333
7 | ABOCATE (JELCO)- Nº 24(CX C/50 UNIDADES) | CX | 100 | 55.75
8 | ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE CATETERES PERIFÉRICOS COMPOSTO POR FILME DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, HIPOALERGÊNICO, QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO ACESSO VENOSO. • PREVINE INFECÇÕES DE CORRENTE; SANGUÍNEA. • NÃO PERMITE A PERMANÊNCIA DE UMIDADE. • GARANTE UMA FIXAÇÃO SEGURA. • ACOMPANHA 1 FITA PARA REFORÇAR A FIXAÇÃO.; • POSSUI BORDAS REFORÇADAS E FÁCIL SISTEMA DE APLICAÇÃO.; • MODELO: 5 CM X 5,7 CM. • APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES.; REFERENCIA: LABOR IMPORT | CX | 50 | 92.04
9 | ÁGUA DESTILADA – 1.000 ML – ESTÉRIL – FRASCO | FRA | 406 | 6.5733
10 | ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES | L | 3 | 5.9633
11 | ÁGUA OXIGENADA 100 ML 10 VOLUMES - ALMOTOLIA | FRA | 3120 | 3.6205
12 | AGULHA 13 X 0,38 mm(CAIXA C/ 100 UNDS.) | CX | 500 | 10.465
13 | AGULHA 13 X 0,45mm (CAIXA C/ 100 UNDS.) | CX | 500 | 7
14 | AGULHA 13X4,5 (CX C/ 100 UNIDADES) | CX | 122 | 9.64
15 | AGULHA 16 G X 3 ¼’’ COM PONTA TUOHY PARA ANESTESIA PERIDURAL CONTÍNUA, AGULHA PARA ANESTESIA PERIDURAL 16 G, EPIDURAL OU CAUDAL, BISEL TIPO TUOHY, MARCAÇÃO EM 1 CM PARA CONTROLE DE PROFUNDIDADE, COMPRIMENTO 8.1CM, EMPUNHADURA ANATÔMICA, CANHÃO TRANSPARENTE. ( REF. BD) | UND | 20 | 14.19
16 | AGULHA 20 X 0,55mm (CAIXA C/ 100 UNDS.) | CX | 500 | 9.3767
17 | AGULHA 20X5,5 (CX C/ 100 UNIDADES) | CX | 60 | 8.9167
18 | AGULHA 25 X 0,8 mm (CAIXA C/ 100 UNDS.) | CX | 500 | 8.0433
19 | AGULHA 25X7 (CX C/ 100 UNIDADES) | CX | 64 | 8.0433
20 | AGULHA 25X8 (CX C/ 100 UNIDADES) | CX | 31 | 11.4233
21 | AGULHA 30 X 0,7 mm (CAIXA C/ 100 UNDS.) | CX | 500 | 8.3767
22 | AGULHA 30 X 0,8 mm (CAIXA C/ 100 UNDS.) | CX | 600 | 8.0433
23 | AGULHA 40 X 1,2 mm (CAIXA C/ 100 UNDS.) | CX | 600 | 8.5433
24 | AGULHA 40x12 (CX C/ 100 UNIDADES) | CX | 25 | 14.35
25 | AGULHA SPINAL 25 G 3 ½”(C/25 UNIDADES) COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: AGULHA DE PONTA QUINCKE COM DESIGN QUE PROPORCIONA VELOCIDADE NO RETORNO DO LÍQUOR E MELHOR FLUXO DO AGENTE ANESTÉSICO; -ENCAIXE CANHÃO/ ESTILETE ORIENTA; POSICIONAMENTO ADEQUADO DO BISEL E FIXA; O ESTILETE EVITANDO DESLOCAMENTO DURANTE A PUNÇÃO; -CANHÃO TRANSLÚCIDO QUE PROPORCIONA; RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO LÍQUOR; -ESTILETE AJUSTADO À AGULHA REDUZ; POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DE TECIDOS; DURANTE A PUNÇÃO; -LÁTEX FREE. -AZUL.; -ESTÉRIL (REF. BD) | CX | 30 | 265.5833
26 | AGULHA SPINAL 27 G X 3 ½’’(C/25 UNIDADES) ( REF. BD) | CX | 10 | 359
27 | AGULHA SPINAL 29 G (C/25 UNIDADES) (REF. BD) | CX | 10 | 898.5
28 | ALCOOL 70% ALMOTOLIA C/ 1000ML | FRA | 246 | 6.4136
29 | ÁLCOOL 92,8% (CX C/ 12 LITROS) | CX | 125 | 104.5968
30 | ÁLCOOL ETÍLICO 70% PARA PELE ANTISSÉPTICO - ALMOTOLIA C/ 100ML | UND | 420 | 2.9234
31 | ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO NA CONCENTRAÇÃO DE 70º INPM (70% EM PESO) – COM A APRESENTAÇÃO EM ALMOTOLIA COM 250 ML. | UND | 10000 | 8.0875
32 | ALDODÃO ORTOPÉDICO – 15 CM X 1,0 M 100 % ALGODÃO ( PACOTE COM 12 UND) | PCT | 300 | 12.5727
33 | ALDODÃO ORTOPÉDICO – 20 CM X 1,0 M 100 % ALGODÃO ( PACOTE COM 12 UND) | PCT | 300 | 14.2416
34 | ALGODÃO HIDRÓFILO 500G | PCT | 3 | 12.6038
35 | ALGODÃO ROLO 500G | ROL | 660 | 14.64
36 | ALMOTOLIA 500 ML NA COR AMBAR | UND | 100 | 4.3032
37 | AMBÚ REANIMADOR ADULTO SILICONE COMPLETO, COMPOSIÇÃO: - BALÃO EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL; ADULTO: 1600 ML; - MÁSCARA FACIAL EM SILICONE; - VÁLVULA SUPERIOR E INFERIOR; - RESERVATÓRIO DE 2500ML. | UND | 5 | 284.7802
38 | AMBÚ REANIMADOR NEONATAL SILICONE COMPLETO COMPOSIÇÃO: - BALÃO EM SILICONE AUTOCLAVAVÉL; MÁSCARA FACIAL EM SILICONE, VÁVULA; SUPERIOR E INFERIOR, COM RESERVATÓRIO. | UND | 5 | 259.2872
39 | AMBÚ REANIMADOR PEDIÁTRICO SILICONE COMPLETO COMPOSIÇÃO: - BALÃO EM SILICONE AUTOCLAVAVÉL; MÁSCARA FACIAL EM SILICONE, VÁVULA; SUPERIOR E INFERIOR, COM RESERVATÓRIO. | UND | 5 | 288.25
40 | APARELHO DE PRESSÃO - ADULTO | UND | 24 | 84.0555
41 | APARELHO DE PRESSÃO - ADULTO OBESO | UND | 12 | 95.1644
42 | APARELHO DE PRESSÃO - INFANTIL | UND | 12 | 79.8933
43 | APARELHO DE PRESSÃO ADULTO NYLON COM VELCRO PRETO | UND | 70 | 75.9526
44 | APARELHO DE PRESSÃO ADULTO OBESO NÝLON COM VELCRO PRETO | UND | 70 | 86.8311
45 | APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL NYLON COM VELCRO PRETO | UND | 20 | 79.8933
46 | APARELHO DE PRESSÃO NEONATAL NYLON COM VELCRO - BRAÇADEIRA PARA 07 À 13 CM DE CIRCUNFERÊNCIA | UND | 20 | 95.5192
47 | ASPIRADOR CIRÚRGICO DE REDE AR COMPRIMIDO 400ML POLICARBONATO ASPIRADOR TIPO VENTURI PARA REDE CANALIZADA DE GÁS. TRANSFORMA A PRESSÃO POSITIVA EM NEGATIVA GERANDO VÁCUO. TAMPA INJETADA EM NYLON COM INSERTO DE METAL, BOTÃO DE CONTROLE DO FLUXO DE ASPIRAÇÃO E BICO DE SUCÇÃO. FRASCO COLETOR AUTOCLAVÁVEL. CONEXÃO PADRÃO ABNT NBR 11906. ANVISA 10432300006 | UND | 20 | 363.29
48 | ASPIRADOR CIRÚRGICO DE REDE DE OXIGÊNIO 400ML POLICARBONATO | UND | 10 | 164.48
49 | ASPIRADOR DE REDE VACUÔMETRO COM FRASCO DE POLICARBONATO 500ML TAMPA INJETADA EM NYLON COM INSERTO DE METAL, MANÔMETRO DE 0 A 30 HG, BOTÃO DE CONTROLE DO FLUXO DE ASPIRAÇÃO, BICO DE SUCÇÃO E BÓIA DE SEGURANÇA. FRASCO COLETOR AUTOCLAVÁVEL. CONEXÃO PADRÃO ABNT NBR 11906. ANVISA 10432309003 | UND | 15 | 278
50 | ATADURA DE CREPOM 05 CM 13 FIOS 1ª LINHA (PACOTE C/ 12 UNIDADES.) | PCT | 1000 | 5.135
51 | ATADURA DE CREPOM 10CM - 13 FIOS 1° LINHA (PACOTE C/ 12 UNIDADES) | PCT | 1240 | 6.7653
52 | ATADURA DE CREPOM 15CM - 13 FIOS 1° LINHA (PACOTE C/ 12 UNIDADES) | PCT | 1240 | 10.019
53 | ATADURA DE CREPOM 20CM - 13 FIOS 1° LINHA (PACOTE C/ 12 UNIDADES) | PCT | 1240 | 9.2472
54 | ATADURA DE CREPOM 30 CM 13 FIOS 1ª LINHA (PACOTE C/ 12 UNIDADES.) | PCT | 1000 | 15.0148
55 | ATADURA DE CREPOM 30 CM X 3 M (C/12 UNIDADES) | PCT | 400 | 18.305
56 | ATADURA DE GESSO 10 CM X 3 M (CX C/20 UNIDADES | CX | 300 | 30.2645
57 | ATADURA DE GESSO 12 CM X 3 M (CX C/20 UNIDADES | CX | 300 | 37.0637
58 | ATADURA DE GESSO 15 CM X 3 M (CX C/20 UNIDADES | CX | 300 | 43.6564
59 | ATADURA DE GESSO 20 CM X 3 M (CX C/20 UNIDADES | CX | 300 | 78.6423
60 | ATADURA GESSADA RÁPIDA 20 CM X 4 M (CAIXA COM 20 UNIDADES) | CX | 200 | 132.3467
61 | AVENTAL DE SEGUNÇA EM PVC, BRANCO, COM FORRO DE POLIÉSTER COM TIRAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE SENDO UMA NO PESCOÇO E DUAS NA CINTURA COM FIVELA PLÁSTICA PARA FECHAMENTO, MEDIDA DE 1,20MTX0,70MT | UND | 100 | 15.71
62 | AVENTAL DESCARTÁVEL DE MANGA LONGA DE 20GR, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO (TNT) EM 100% POLIPROPILENO ( PACOTE C/ 10 UNIDADES) | PCT | 200 | 17.4733
63 | AVENTAL DESCARTÁVEL DE MANGA LONGA DE 20GR, CONFECCIONADA EM NÃO-TECIDO (TNT) EM 100% POLIPROPILENO, CAIXA COM 10 UNIDADES | CX | 1000 | 17.7848
64 | BALÃO DE ANESTESIA 01 LITRO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 23X5,5CM (COM EMBALAGEM) REGISTRO ANVISA/M.S.: 80435140001 NÃO ESTÉRIL; VALIDADE INDETERMINADA. | UND | 2 | 62.925
65 | BALÃO DE ANESTESIA 03 LITROS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 31X7CM (COM EMBALAGEM) REGISTRO ANVISA/M.S.: 80435140001; NÃO ESTÉRIL; VALIDADE INDETERMINADA. | UND | 2 | 79.05
66 | BALÃO DE ANESTESIA 05 LITROS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 33,5X7CM (COM EMBALAGEM) REGISTRO ANVISA/M.S.: 80435140001; NÃO ESTÉRIL; VALIDADE INDETERMINADA. | UND | 2 | 102.625
67 | BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, TAMANHO: 10 CM X 100 M, COM INDICADOR QUÍMICO DE CICLO, PAPEL COM NECESSIDADE DE SELADORA PARA FECHAMENTO, REGISTRO ANVISA: 101.523.20009 | ROL | 100 | 62
68 | BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, TAMANHO: 15 CM X 100 M, COM INDICADOR QUÍMICO DE CICLO, PAPEL COM NECESSIDADE DE SELADORA PARA FECHAMENTO, REGISTRO ANVISA: 101.523.20009 | ROL | 100 | 91.8533
69 | BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, TAMANHO: 20 CM X 100 M, COM INDICADOR QUÍMICO DE CICLO, PAPEL COM NECESSIDADE DE SELADORA PARA FECHAMENTO, REGISTRO ANVISA: 101.523.20009 | ROL | 100 | 114.8767
70 | BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, TAMANHO: 30 CM X 100 M,COM INDICADOR QUÍMICO DE CICLO, PAPEL COM NECESSIDADE DE SELADORA PARA FECHAMENTO, REGISTRO ANVISA: 101.523.20009 | ROL | 100 | 171.0467
71 | BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, TAMANHO: 45CM X 100 M, COM INDICADOR QUÍMICO DE CICLO, PAPEL COM NECESSIDADE DE SELADORA PARA FECHAMENTO, REGISTRO ANVISA: 101.523.20009 | ROL | 100 | 283.33
72 | BOBINA DE PAPEL TÉRMICO MILIMETRADO P/ ELETROCARDIÓGRAFO ECG 216MM X 30M | ROL | 100 | 44.19
73 | BOLSA COLETORA PARA ESTOMAS INTESTINAIS (COLOSTOMIA; ILEOSTOMIA) DRENAVÉL E OPACA 70 MM, EXCLUSIVO FECHAMENTO EM ENVELOPE, QUE GARANTE SEGURANÇA NO ESVAZIAMENTO, DISPENSA USO DE CLAMPS, FILTRO DE CARVÃO INTEGRADO A BOLSA COLETORA. | UND | 100 | 18.31
74 | BOLSA PARA ÁGUA QUENTE | UND | 10 | 31.34
75 | BOLSA PARA COLOSTOMIA DESCARTAVEL PRÉ CORTADA EM 50 mm (PACOTE COM 10 UNIDADE), TAMANHO: 14 x 23 CM, ADESIVO ESPECIAL DE PRIMEIRA GERAÇÃO E SISTEMA FECHADO. | PCT | 50 | 10.025
76 | BOTA DE PVC BRANCA CANO LONGO, IMPERMEAVEL, TAM. 36 | UND | 10 | 43.95
77 | BOTA DE PVC BRANCA CANO LONGO, IMPERMEAVEL, TAM. 37 | UND | 10 | 43.95
78 | BOTA DE PVC BRANCA CANO LONGO, IMPERMEAVEL, TAM. 38 | UND | 10 | 43.95
79 | BOTA DE PVC BRANCA CANO LONGO, IMPERMEAVEL, TAM. 39 | UND | 10 | 43.95
80 | BOTA DE PVC BRANCA CANO LONGO, IMPERMEAVEL, TAM. 40 | UND | 10 | 43.95
81 | BOTA DE PVC BRANCA CANO LONGO, IMPERMEAVEL, TAM. 41 | UND | 10 | 43.95
82 | BOTA DE PVC BRANCA CANO LONGO, IMPERMEAVEL, TAM. 42 | UND | 10 | 43.95
83 | BOTA DE PVC BRANCA CANO LONGO, IMPERMEAVEL, TAM. 43 | UND | 10 | 51.21
84 | CAIXA P/ ACONDICIONAR PERFUROCORTANTE CAPACIDADE 20 LITROS | UND | 450 | 8.4667
85 | CÂNULA TRAQUEOSTOMIA Nº 8 PVC SEM BALÃO | UND | 10 | 55.66
86 | CAPA DE TRAVESSEIRO IMPERMEAVÉL TAMANHO 50 CM X 70 CM TECIDO: PERCAL | UND | 30 | 12.5
87 | CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS | UND | 2000 | 1.49
88 | CATETER VENOSO CENTRAL POLIURETANO, HIDROFÍLICO, 7 FR X 20CM, DUPLO LUMEN, INTRODUTOR, FIO GUIA, TÉCNICA SELDINGER. | UND | 20 | 142.225
89 | CINTO TIRANTE ARANHA FIBRA RESGATE ADULTO, - 1 TIRANTE PRINCIPAL DE COR PRETA, COM SISTEMA EM "V" E ALTURA REGULÁVEL. ADAPTÁVEL PARA PRANCHA RÍGIDA; - 4 TIRANTES TRANSVERSAIS EM DIVERSAS CORES, REGULÁVEL EM SUAS ALTURAS EM VELCRO E REGULADOR PLÁSTICO DIMENSÕES: - FITA EM Y - 0,80 CM CADA; - FITA LONGITUDINAL TEM 1,60CM; - FITA VERDE SUPERIOR 1,55CM; - FITA PRETA SUPERIOR 1,55CM; - FITA VERMELHA INFERIOR 1,17CM; - FITA AMARELA INFERIOR 1,17CM. | UND | 10 | 68.75
90 | CLAMP UMBILICAL ESTÉRIL (EMBALAGEM C/01 UNIDADE) | UND | 300 | 0.7318
91 | CLOREXIDINA ALCÓOLICA 0,5% | L | 2 | 16.9766
92 | CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% | L | 2 | 23.1491
93 | COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO: G | UND | 5 | 20.8475
94 | COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO: M | UND | 5 | 20.9208
95 | COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO: P | UND | 5 | 20.9375
96 | COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO: PP | UND | 5 | 20.9375
97 | COLCHÃO CAIXA DE OVO ESPUMA 188 X 80 X 06 CM D-33 | UND | 100 | 84.31
98 | COLETOR DE FEZES | UND | 240 | 0.4507
99 | COLETOR DE URINA DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM TAMPA DE ROSCA POTE 80 ML | UND | 7440 | 0.4571
100 | COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO ( PACOTE C/ 10 UNIDADES) | PCT | 10 | 8.1633
101 | COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO ( PACOTE C/ 10 UNIDADES) | PCT | 10 | 8.4033
102 | COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX (PCT C/ 10 UND), Uso pediátrico. • RECIPIENTE DE 18 CM X 7 CM, GRADUADO, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 100 ML. • FITA DUPLA FACE, HIPOALERGÊNICA, PARA FIXAÇÃO SEGURA E SEM LESÕES NA PELE. • BORDAS COM SELAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, QUE ASSEGURAM A INTEGRIDADE DO RECIPIENTE, EVITANDO VAZAMENTOS. • ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. • MODELO: UNISSEX. | PCT | 50 | 7.6467
103 | COLETOR DE URINA PARA INCONTINÊNCIA URIANÁRIA MASCULINO. SISTEMA ABERTO – 1200 ML | UND | 300 | 3.7537
104 | COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO CAPACIDADE 2.000 ML | UND | 1550 | 4.5026
105 | COMPRESSA CIRÚRGICA COM 50 UNIDADES | PCT | 3 | 70.3027
106 | COMPRESSA DE CAMPO OPERATÓRIO 45 CM X 50 CM, COM 4 CAMADAS COM CADARÇO, NÃO ESTÉRIL COM FIO RADIOPACO, 100% PURO ALGODÃO: MACIO E EXTRA ABSORVENTE, (PCT C/50UN) (REF. CREMER) | PCT | 1260 | 70.2033
107 | COMPRESSA DE GASE 7,5 X 7,5 – 8 DOBRAS – 13 FIOS (PACOTE COM 500 UNIDADES), CARACTERISTICAS: -HIDRÓFILA; - NÃO SOLTAM FIAPOS, POIS POSSUEM ACABAMENTO LATERAL EM TODA A SUA EXTENSÃO; - IDEAL PARA INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS; - ABSORÇÃO E PROTEÇÃO NOS CURATIVOS. | PCT | 4600 | 14.2551
108 | COMPRESSA DE GASE ESTÉRIL, 13FIOS/CM2, EM TECIDO TIPO TELA, 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, DIMENSÃO FECHADA 7,5 X 7,5CM, DIMENSÃO ABERTA 15 X 30CM, ALVEJADAS, PURIFICADAS, ISENTA DE IMPUREZAS (PACOTE C/ 10 UNIDADES) | PCT | 1250 | 0.652
109 | CONJUNTO DE MICRONEBULIZAÇÃO COM AR COMPRIMIDO COMPLETO. COMPOSTO: MASCARA ADULTO E INFANTIL, CHICOTE COM SAÍDA PARA AR COMPRIMIDO, COPO RESERVATÓRIO. | UND | 40 | 9.7557
110 | CONJUNTO ESCOVA/ESPONJA PLÁSTICA COM DUPLA FACE, EMBEBIDA EM SOLUÇÃO DEGERMANTE COM 22ML DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% E TENSOATIVO. | UND | 2500 | 4.765
111 | DESCARPAK DE 20 LITROS | UND | 6 | 7.3197
112 | DETERGENTE ENZIMÁTICO HOSPITALAR (04 ENZIMAS NA COMPOSIÇÃO ALÉM DE TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS) – GALÃO 05 LITROS | GAL | 100 | 253.9003
113 | DIGLUCONATO DE CLOREXIDINE ALCOÓLICO 0,5 %- SOLUÇÃO ( FRASCO- ALMOTOLIA 100ML) | FRA | 5680 | 3.3989
114 | DIGLUCONATO DE CLOREXIDINE DEGERMANTE 2 %- SOLUÇÃO ( FRASCO - ALMOTOLIA 100ML) | FRA | 5680 | 4.0639
115 | DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA TAMANHO G (Nº 6) COM EXTENSAO – ESTÉRIL DESCRIÇÃO: *TAMANHO G (52 MM DE DIÂMETRO). *COM EXTENSÃO. *PRESERVATIVO DE LÁTEX. *CONECTOR EM PVC; *ESTÉRIL. *APIROGÊNIO.; *PRODUTO DE USO ÚNICO.; *DESCARTAR APÓS O USO.; *ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. | UND | 500 | 1.6529
116 | DISPOSITIVO PARA TRANSFERÊNCIA DE SOLUÇÕES FÊMEA (TIPO TRANSOFIX) | UND | 1500 | 2.89
117 | DRENO DE PENROSE Nº 1 – ESTÉRIL (PACOTE COM 12 UNIDADES) | PCT | 20 | 17.7892
118 | DRENO DE PENROSE Nº 2 – ESTÉRIL (PACOTE COM 12 UNIDADES) | PCT | 20 | 22.4076
119 | DRENO DE SUCÇÃO 3.2 | UND | 20 | 20.5867
120 | DRENO DE SUCÇÃO 4.8 | UND | 20 | 19.9111
121 | DRENO DE TORÁX RADIOPACO Nº22 | UND | 20 | 10.045
122 | DRENO DE TORÁX RADIOPACO Nº24 | UND | 20 | 10.045
123 | DRENO DE TORÁX RADIOPACO Nº26 | UND | 20 | 10.045
124 | DRENO DE TORÁX RADIOPACO Nº28 | UND | 20 | 10.045
125 | DRENO DE TORÁX RADIOPACO Nº34 | UND | 20 | 11.2567
126 | DRENO DE TORÁX RADIOPACO Nº36 | UND | 20 | 10.5467
127 | DRENO DE TORÁX RADIOPACO Nº38 | UND | 20 | 10.5467
128 | DRENO EM TUBO "T" KEHR 16 FR ,LÁTEX NATURAL.PONTAS ATRAUMÁTICAS. MODELO EM T.ESTERILIZADO EM ETO. EMBALAGEM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. DIÂMETRO INTERNO: 5,5 MM | UND | 10 | 19.2
129 | DRENO EM TUBO "T" KEHR 18 FR , LÁTEX NATURAL. PONTAS ATRAUMÁTICAS. MODELO EM T.ESTERILIZADO EM ETO. EMBALAGEM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. DIÂMETRO INTERNO: 6,0 MM | UND | 10 | 19.16
130 | DRENO EM TUBO "T" KEHR 20 FR, LÁTEX NATURAL. PONTAS ATRAUMÁTICAS. MODELO EM T. ESTERILIZADO EM ETO. EMBALAGEM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. DIÂMETRO INTERNO: 7,0 MM | UND | 10 | 17.57
131 | ECRAN RADIOGRÁFICO REGULAR RAIO-X 35X43CM, COM AS SEGUNTES CARACTERISTICAS: COMPOSIÇÃO EM FÓSFORO ÓXI-SULFUROSO DE GADOLÍNIO E TÉRBIO ATIVADO, ECRAN REGULAR, COM REGISTRO DA ANVISA | UND | 1 | 1895
132 | ELETRODO ADULTO TIPO "CLIP" PARA ELETROCARDIÓGRAFO COLORIDO, -PRODUTO MÉDICO HOSPITALAR; -NÃO ESTÉRIL; -REUTILIZÁVEL; -CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 04 ELETRODOS; ADULTOS TIPO CLIP.; REGISTRO ANVISA: 80070210004.; VALIDADE: INDETERMINADA. | CONJ | 5 | 182
133 | ELETRODOS CARDIOLÓGICO PRÉCORDIAL ADULTO COMPLETO COM PERA DE LATEX JOGO COM 6 (SUCÇÃO + PERA ECG). ELETRODO PRÉ-CORDIAL COM PERA DE SUCÇÃO CONFECCIONADA EM LATEX MUITO MAIS RESISTENTE E DURÁVEL. INDICADOS PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE ECG EM REPOUSO OU ESFORÇO. | KIT | 5 | 192
134 | EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO 100MM X 100M | ROL | 24 | 62
135 | EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO 300MM X 100M | ROL | 15 | 179
136 | EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO AUTOSELANTE 150 MM X 100 CM (C/ 100 UNIDADES) | PCT | 600 | 43.425
137 | EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO AUTOSELANTE 150 MM X 150 CM (C/ 100 UNIDADES) | PCT | 600 | 57.4
138 | EQUIPO 2 VIAS POLIFIX MULTIVIAS COM CLAMP | UND | 9600 | 1.0467
139 | EQUIPO COM BURETA PARA INFUSAO PARENTERAL EM BOMBA DE INFUSAO, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE. BURETA TRANSPARENTE, GRADUADA DE 0 A 100 OU 150ML, COM MARCACAO DE 1 EM 1 MILILITRO, FILTRO DE AR BACTERIOLOGICO DE NO MÍNIMO 0,2 MICRA, COM INJETOR AUTOCICATRIZANTE SEM LATEX E ALCA DE SUSTENTACAO. CAMARA GOTEJADORA FLEXIVEL, COM FILTRO DE AR BACTERIOLOGICO DE NO MÍNIMO 0,2 MICRA E FILTRO PARA RETENCAO DE PARTICULAS DE NO MINIMO 15 MICRAS. PINCA ROLETE PARA CONTROLE DO FLUXO DE INFUSAO. TUBO EXTENSOR COM NO MINIMO 2,0 M. CONECTOR LUER LOCK ROTATIVO COM TAMPA PROTETORA CONTENDO MEMBRANA HIDROFOBICA. ESTERIL. ATOXICO. APIROGENICO. DESCARTAVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ASSEPTICA QUE PERMITA ABERTURA EM PETALA. ADEQUADO, CONFORME RDC Nº 4/2011 DA ANVISA E COM SELO DO INMETRO. | UND | 500 | 6.3814
140 | EQUIPO DE BOMBA INFUSORA HARTMANN MINIMAX MODELO: MM 101- AM | UND | 100 | 14.78
141 | EQUIPO MACROGOTAS CONTROLADOR DE FLUXO EM ML; CARACTERÍSTICAS GERAIS: - LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; - CÂMARA PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO; - FILTRO DE PARTÍCULA (ABERTURA 15 MICRA) - DE ACORDO COM A NORMA NBR ISO 8536-4; - FILTRO DE AR HIDRÓFOBO BACTERIOLÓGICO (ABERTURA 0,22 MICRA); - FILTRO DE AR DISTAL BACTERIOLÓGICO PARA PREENCHIMENTO EM SISTEMA FECHADO (0,22 MICRA); - EXTENSÃO EM PVC CRISTAL;- PINÇA ROLETE PARA ABRIR E FECHAR O SISTEMA; - CONTROLADOR DE FLUXO, TIPO RELOGINHO; - INJETOR LATERAL ISENTO DE LÁTEX, COM PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PARA DEDOS E CORTA-FLUXO; - CONEXÃO LUER LOCK PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO; - RÉGUA DE 80 CM PARA MEDIÇÃO DA ALTURA DO FRASCO/BOLSA DE SORO ATÉ O ACESSO VENOSO. REGISTRO ANVISA: 10252420050 | UND | 100 | 21.5
142 | EQUIPO P/ SORO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL | UND | 720 | 1.8967
143 | EQUIPO PARA A BOMBA INFUSORA DA MARCA LIFEMED MODELO: LF2001 | UND | 200 | 13.5
144 | EQUIPO PARA SORO, MACROGOTAS ESTÉRIL COM INJETOR LATERAL E AIR. | UND | 14400 | 1.2626
145 | EQUIPO PARA SORO, MICROGOTAS ESTÉRIL COM INJETOR LATERAL E AIR. | UND | 5000 | 3.5233
146 | EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE | UND | 100 | 3.9127
147 | ESCALPE 19 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: PROTETOR DA AGULHA, ASAS DE EMPUNHADURA / FIXAÇÃO, TUBO VINÍLICO TRANSPARENTE, ATÓXICO APIROGÊNICO, CONECTOR FÊMEA LUER-LOKTM CODIFICADO POR CORES E PAREDES FINAS. (REF. BD) | UND | 10000 | 0.4633
148 | ESCALPE 21, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: PROTETOR DA AGULHA, ASAS DE EMPUNHADURA / FIXAÇÃO, TUBO VINÍLICO TRANSPARENTE, ATÓXICO APIROGÊNICO, CONECTOR FÊMEA LUER-LOKTM CODIFICADO POR CORES E PAREDES FINAS. (REF. BD) | UND | 15000 | 0.4633
149 | ESCALPE 23 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: PROTETOR DA AGULHA, ASAS DE EMPUNHADURA / FIXAÇÃO, TUBO VINÍLICO TRANSPARENTE, ATÓXICO APIROGÊNICO, CONECTOR FÊMEA LUER-LOKTM CODIFICADO POR CORES E PAREDES FINAS. (REF. BD) | UND | 15000 | 0.47
150 | ESCOVA ENDOCERVICAL (PACOTE C/ 100 UNIDADES) | PCT | 5 | 33.7777
151 | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL- BRANCO 10 CM X 4,5 M (ROLO) | ROL | 1022 | 7.6238
152 | ESPÁTULA DE AYRES (PACOTE C/ 100 UNIDADES) | PCT | 8 | 9.7875
153 | ESTETOSCÓPIO ADULTO | UND | 130 | 20.4011
154 | ESTETOSCOPIO PEDIATRICO | UND | 115 | 14.3824
155 | ETER (GARRAFA DE 1000ML) | UND | 100 | 26.5513
156 | FILME PARA RAIO X HOSPITALAR 18X24CM BASE VERDE (CAIXA C/100 UNDS.) | CX | 50 | 102.0702
157 | FILME PARA RAIO X HOSPITALAR 24X30CM BASE VERDE (CAIXA C/100 UNDS.) | CX | 150 | 165.446
158 | FILME PARA RAIO X HOSPITALAR 30X40CM BASE VERDE (CAIXA C/100 UNDS.) | CX | 150 | 280.6298
159 | FILME PARA RAIO X HOSPITALAR 35X35CM BASE VERDE (CAIXA C/100 UNDS.) | CX | 150 | 284.2698
160 | FILTRO BACTÉRIOLOGICO E VIRAL TROCADOR DE CALOR E UMIDADE (ESTÉRIL COM TRAQUEINHA) PARA ADULTO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: FILTRO HMEF TROCADOR DE CALOR E UMIDADE COM CONEXÃO UNIVERSAL RETA ESTÉRIL; - BACTERIAL E VIRAL, ELETROSTÁTICO, HIDROFÓBICO E HIGROSCÓPICO; - ESPAÇO MORTO (TRAQUEINHA) DE 55ML E VOLUME TIDAL DE 150 A 1500ML; - ACESSO PARA MONITORAÇÃO CAPNÓGRAFO COM CONEXÃO LUER LOCK FÊMEA COM TAMPA; - VOLUME CORRENTE (TIDAL): 150 - 1500 ML; - CONEXÕES: 22M-15F / 22F-15M; - PESO: 27G; - ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO; - MEIO FILTRANTE: CELULOSE E POLIPROPILENO HIDROFÓBICO ELETROSTÁTICO; - ESTRUTURA: POLIPROPILENO; - SAÍDA DE UMIDADE: >31MG/ H2O VT 500 ML (LAUDO DE VERIFICAÇÃO DISPONÍVEL MEDIANTE SOLICITAÇÃO DO CLIENTE); - EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO: BACTERIAL 99,999%; VIRAL 99,999% (LAUDO DE VERIFICAÇÃO DISPONÍVEL MEDIANTE SOLICITAÇÃO DO CLIENTE); - RESISTÊNCIA AO FLUXO CM H2O A 30L/MIN: 197PA; - DIMENSÕES: ALTURA 78MM; LARGURA 68,5MM; - EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; - ATÓXICO. (REF. GVS) | UND | 100 | 13.838
161 | FILTRO DE AR PARA INCUBADORA MARCA OLIDEF MODELO SCTI LINE | UND | 30 | 56
162 | FIO DE SUTURA ALGODÃO COM POLIÉSTER 2-0 1/2 3,5CM 75CM CAIXA COM 24 UNIDADES COM AGULHA | CX | 10 | 61.6
163 | FIO DE SUTURA DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO VIOLETA DIÂMETRO: 0, COMPRIMENTO 90 CM,AGULHA: 1/2 CIR. CIL. 5.0 cm | CX | 30 | 278.75
164 | FIO DE SUTURA DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO VIOLETA DIÂMETRO: 1, COMPRIMENTO 90 CM, AGULHA: 1/2 CIR. CIL. 5.0 cm | CX | 30 | 278.75
165 | FIO DE SUTURA DE ALGODAO SEM AGULHA 15X45CM COM 24 UNIDADES | CX | 10 | 57.1633
166 | FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO 3-0 COM AGULHA 2,5CM COM 24UN | CX | 20 | 118.6
167 | FIO DE SUTURA NYLON 1-0 – 45 CM AGULHA 3/8 CORTANTE - 20MM CAIXA COM 24 UNIDADES | CX | 15 | 48.97
168 | FIO DE SUTURA NYLON NÚMERO 2-0 - 20MM CAIXA COM 24 UNIDADES | CX | 40 | 40.5653
169 | FIO DE SUTURA NYLON NÚMERO 3-0 - 20MM CAIXA COM 24 UNIDADES | CX | 100 | 38.3372
170 | FIO DE SUTURA NYLON NÚMERO 4-0 - 20MM CAIXA COM 24 UNIDADES | CX | 40 | 39.9139
171 | FIO DE SUTURA NYLON NÚMERO 5-0 - 20MM CAIXA COM 24 UNIDADES | CX | 20 | 39.5821
172 | FIO DE SUTURA NYLON NÚMERO 6-0 - 20MM CAIXA COM 24 UNIDADES | CX | 10 | 45.2467
173 | FIO LINHO 0 COM AGULHA 3/8 , 3.0 CM, TAMANHO DO FIO: 75 CM (CAIXA COM 24 UNIDADES) | CX | 30 | 76.9913
174 | FIO LINHO 0 SEM AGULHA ( CAIXA COM 24 UNIDADES) | CX | 30 | 53.78
175 | FIO LINHO 1 COM AGULHA 3/8, 3.0 CM, COMPRIMENTO DO FIO: 75 CM ( CAIXA COM 24 UNIDADES) | CX | 20 | 58.78
176 | FIO LINHO 2 COM AGULHA 3/8, 3.0 CM, COMPRIMENTO DO FIO: 75 CM ( CAIXA COM 24 UNIDADES) | CX | 20 | 58.78
177 | FIO NYLON 0-0 - 45CM AGULHA 3/8 CORTANTE - 20MM CAIXA COM 24 UNIDADES | CX | 15 | 47.1933
178 | FIO NYLON 2-0 C/ AGULHA CORTANTE 4CM 3/8 (CX C/ 24 UNIDADES) | CX | 8 | 55.03
179 | FIO NYLON 3-0 C/ AGULHA CORTANTE 3CM 3/8 (CX C/ 24 UNIDADES) | CX | 8 | 43.9867
180 | FIO PARA SUTURA CATEGUT CROMADO 2-0 COM AGULHA TRIANGULAR DE 3,0CM E 3/8 TAMANHO DO FIO: 75CM; - CONTÉM UMA CAIXA COM 24 ENVELOPES; - EMBALADO INDIVIDUALMENTE POR ENVELOPE; - CADA ENVELOPE CONTÉM FIO E UMA AGULHA; - TIPO C - CLASSE IV; - ESTÉRIL; - MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: RADIAÇÃO GAMA; - VALIDADE DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; - REG. ANVISA: 10243410010. | CX | 30 | 113.11
181 | FIO PARA SUTURA CATGUT CROMADO 0 COM AGULHA CILÍNDRICA DE 4,0CM E 1/ TAMANHO DO FIO: 75CM; - CONTÉM UMA CAIXA COM 24 ENVELOPES; - EMBALADO INDIVIDUALMENTE POR ENVELOPE; - CADA ENVELOPE CONTÉM FIO E UMA AGULHA; - TIPO C - CLASSE IV; - ESTÉRIL; - MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: RADIAÇÃO GAMA; - VALIDADE DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; COM REGISTRO DA ANVISA | CX | 40 | 102.8146
182 | FIO PARA SUTURA CATGUT CROMADO 1 COM AGULHA CILÍNDRICA DE 4,0CM E ½ TAMANHO DO FIO: 75 CM; - CONTÉM UMA CAIXA COM 24 ENVELOPES; - EMBALADO INDIVIDUALMENTE POR ENVELOPE; - CADA ENVELOPE CONTÉM FIO E UMA AGULHA; - TIPO C - CLASSE IV; - ESTÉRIL; - MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: RADIAÇÃO GAMA; - VALIDADE DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; COM REGISTRO DA ANVISA | CX | 40 | 103.0479
183 | FIO PARA SUTURA CATGUT SIMPLES 2-0 COM AGULHA CILÍNDRICA DE 2,0 CM E 3/8 – CAIXA COM 24 UNIDADES, TAMANHO DO FIO: 70 CM, ESTÉRIL; MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: RADIAÇÃO GAMA; - VALIDADE DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; COM REGISTRO DA ANVISA | CX | 30 | 100.4813
184 | FIO PARA SUTURA CATGUT SIMPLES 3-0 COM AGULHA CILÍNDRICA DE 3,0CM E ½ TAMANHO DO FIO: 75 CM; - CONTÉM UMA CAIXA COM 24 ENVELOPES; - ESTÉRIL; - MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: RADIAÇÃO GAMA; - VALIDADE DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; COM REGISTRO DA ANVISA | CX | 30 | 98.0497
185 | FIO PARA SUTURA CATGUT SIMPLES 4-0 COM AGULHA CILÍNDRICA - CONTÉM UMA CAIXA COM 24 ENVELOPES; - ESTÉRIL; - MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: RADIAÇÃO GAMA; - VALIDADE DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; COM REGISTRO DA ANVISA | CX | 20 | 97.4569
186 | FIO PARA SUTURA SEDA 2-0 COM AGULHA CILÍNDRICA DE 2,0CM E 1/2 | CX | 10 | 60.925
187 | FITA ADESIVA - 18 MM X 50 METROS | ROL | 1000 | 3.1864
188 | FITA AUTOCLAVE | UND | 4 | 5.0367
189 | FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA HIPOALÉRGICO 10CM X 4,5 M (ROLO) | ROL | 806 | 9.0667
190 | FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA HIPOALÉRGICO 5 CM X 4,5 M (ROLO) | ROL | 300 | 4.2391
191 | FITA CREPE | ROL | 20 | 3.45
192 | FITA INDICADORA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30M | ROL | 600 | 3.9097
193 | FITA PARA ELETROCARDIOGRAMA 80MM X 30M | ROL | 300 | 9.3037
194 | FITA PARA MONITOR FETAL (CARDIOTOCO) - marca: General Meditech, modelo: G6A, serial: G6A140BR38. ( BLOCO COM 200 FOLHAS) | BLC | 100 | 27.72
195 | FITAS TESTE P/QUANTIFICAÇÃO GLUTARALDEÍDO 0 A 2,% C/100 | UND | 100 | 173.49
196 | FIXADOR DE MÁSCARA DE CPAP COM QUATRO PONTAS | UND | 3 | 79.85
197 | FIXADOR PARA PROCESSADORA AUTOMÁTICA PARA PREPARAR 38 LITROS – CONTEÚDO 11,6 LITROS | GAL | 30 | 209.0592
198 | FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL, COMPOSTO POR DUAS BANDAS, UMA SUPERIOR MEDINDO 72 CM E A OUTRA INFERIOR COM 68 CM DE COMPRIMENTO. | UND | 200 | 14.23
199 | FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO PARA REDE CANALIZADA; FLUXOMÊTRO DE OXIGÊNIO PARA VÁLVULA REGULADORA; FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO PARA VÁLVULA REGULADORA, INDICADO PARA USO MEDICINAL. FUNÇÃO DE CONTROLAR A VAZÃO DO GÁS DE ACORDO COM VOLUME RECOMENDADO. FABRICADO EM METAL CROMADO DE ALTA RESISTÊNCIA, CÁPSULA E BILHA EM POLICARBONATO, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO, FLUTUADOR EM INOX, BOTÃO PARA REGULAGEM DE FLUXO E INTERMEDIÁRIO COM ROSCA MACHO ¼” NPT. CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA PADRÃO ABNT NBR 11906. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - CÁPSULA E BILHA EM POLIBICARBONATO; - ESFERA (FLUTUADOR) DE INOX; - ESCALA 0 A 15 LITROS P/ MINUTO; - BOTÃO PARA REGULAGEM DE FLUXO; - FABRICADO EM METAL CROMADO. - GARANTIA DE FABRICA: 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | UND | 30 | 84.3318
200 | FLUXÔMETRO PARA REDE DE AR COMPRIMIDO FLUXÔMETRO DE AR COMPRIMIDO PARA REDE CANALIZADA, INDICADO PARA USO MEDICINAL. FUNÇÃO DE CONTROLAR A VAZÃO DO GÁS, DE ACORDO COM VOLUME RECOMENDADO. FABRICADO EM METAL CROMADO, CÁPSULA E BILHA EM POLICARBONATO, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO E BOTÃO PARA REGULAGEM DE FLUXO. CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA PADRÃO ABNT NBR 11906. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - CÁPSULA E BILHA EM OLIBICARBONATO; - ESFERA (FLUTUADOR) DE INOX; - ESCALA 0 A 15 LITROS P/ MINUTO; - BOTÃO PARA REGULAGEM DE FLUXO; - FABRICADO EM METAL CROMADO; - GARANTIA DE FABRICA: 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | UND | 15 | 87.7277
201 | FORMOL 37% 1000ML | L | 101 | 14.2841
202 | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO: "G", DEVE APRESENTAR BARREIRAS PROTETORAS ANTI-VAZAMENTO, INDICADOR DE UMIDADE/TROCA, FORMATO ANATÔMICO, FLOCOS DE GEL ULTRA ABSORVENTES QUE GARANTAM MAIOR ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE LÍQUIDOS, SISTEMA TIPO TRANSFER LAYER OU SIMILAR PARA EVITAR O RETORNO DE LÍQUIDO, FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS, DISTRIBUIDOR DE FLUXO PARA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE LÍQUIDO, FIOS DE ELÁSTICO PARA MELHOR ACOMODAÇÃO CORPÓREA E ALOE VERA (OU SIMILAR) PARA REIDRATAR O TECIDO CAPILAR OU DÉRMICO. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: FILME POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, GEL ULTRA ABSORVENTE, FITAS ADESIVAS, NÃO TECIDO DE POLIETILENO, ADESIVO TERMOPLÁSTICO E FIOS DE ELÁSTICO. VALIDADE DE 03 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO IMPRESSA NA EMBALAGEM. PACOTE COM NO MÍNIMO 8 UNIDADES. PARA PACIENTE COM APROXIMADAMENTE 7 KG A 13 KG. | PCT | 100 | 5.92
203 | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO: "P", DEVE APRESENTAR BARREIRAS PROTETORAS ANTI-VAZAMENTO, INDICADOR DE UMIDADE/TROCA, FORMATO ANATÔMICO, FLOCOS DE GEL ULTRA ABSORVENTES QUE GARANTAM MAIOR ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE LÍQUIDOS, SISTEMA TIPO TRANSFER LAYER OU SIMILAR PARA EVITAR O RETORNO DE LÍQUIDO, FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS, DISTRIBUIDOR DE FLUXO PARA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE LÍQUIDO, FIOS DE ELÁSTICO PARA MELHOR ACOMODAÇÃO CORPÓREA E ALOE VERA (OU SIMILAR) PARA REIDRATAR O TECIDO CAPILAR OU DÉRMICO. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: FILME POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, GEL ULTRA ABSORVENTE, FITAS ADESIVAS, NÃO TECIDO DE POLIETILENO, ADESIVO TERMOPLÁSTICO E FIOS DE ELÁSTICO. VALIDADE DE 03 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO IMPRESSA NA EMBALAGEM. PACOTE COM NO MÍNIMO 8 UNIDADES. PARA PACIENTE COM APROXIMADAMENTE 05 QUILOS | PCT | 100 | 5.28
204 | FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL PLUS TAMANHO (M) PACOTE C/ 09 UNIDADES, COM BARREIRA ANTIVAZAMENTO, PESO ENTRE 40 A 70 QUILOS, CINTURA MEDINDO DE 80 A 115 CENTRÍMETROS, FLOCOS DE GEL SUPERABSORVENTE, DIFUSOR DE LÍQUIDOS, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO, PROTEÇÃO ANTIODOR, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UMIDADE/TROCA (INDICANDO COM MUDANÇA DA COR). PRODUTO TERÁ QUE SER HIPOALERGÊNICO E DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, CONTANDO AINDA C/ 04 FITAS ADESIVAS LARGAS E REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE PERFEITO AO CORPO. | PCT | 1000 | 12.84
205 | FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL PLUS TAMANHO (XG) PACOTE C/ 07 UNIDADES, COM BARREIRA ANTIVAZAMENTO, PESO ACIMA DE 90 QUILOS, CINTURA MEDINDO DE 120 A 165 CENTRÍMETROS, FLOCOS DE GEL SUPERABSORVENTE, DIFUSOR DE LÍQUIDOS, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO, PROTEÇÃO ANTIODOR, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UMIDADE/TROCA (INDICANDO COM MUDANÇA DA COR). PRODUTO TERÁ QUE SER HIPOALERGÊNICO E DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, CONTANDO AINDA C/ 04 FITAS ADESIVAS LARGAS E REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE PERFEITO AO CORPO. | PCT | 1000 | 13.9567
206 | FRASCO PARA DRENAGEM DE TÓRAX E GÁSTRICA DE 2000ML | UND | 50 | 30.28
207 | FRONHA DESCARTÁVEL EM TNT BRANCO 0,50X0,70 MT PESO 30GR. NÃO ESTÉRIL PACOTE COM 10 UNIDADES | PCT | 130 | 14.99
208 | GARROTE EM TIRAS, TIRAS CORTADAS EM 46 CM. (PACOTE COM 100 UNIDADES) | PCT | 5 | 53.21
209 | GASE HIDRÓFILA EM ROLO 91 MM X 91 M 13 FIOS | ROL | 300 | 33.5424
210 | GEL CONDUTOR PARA ELETROESTIMULAÇÃO E ULTRASSOM. – FRASCO 1KG | FRA | 100 | 7.7032
211 | GLUTARALDEÍDO 2% -PRONTO PARA USO – GALÃO COM 5 LITROS | GAL | 300 | 78.9409
212 | INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORIZAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO VAPOR. DE ACORDO COM A NORMA NBR ISO 11138-3. (GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS). CAIXA COM 50 UNIDADES | CX | 20 | 156.5196
213 | INTEGRADOR QUIMICO PARA REALIZAR A VALIDAÇÃO DA ESTERELIZAÇÃO. PRODUTO DEVE ESTA DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS ISO 11140-1, APRESENTAÇÃO EM CAIXAS CONTENDO 250 UNIDADES, VALIDADE DE 5 ANOS E CONTÊR EM SUA COMPOSIÇÃO TINTA INDICATIVA DE ALTA QUALIDADE, ISENTA DE CHUMBO E METAIS PESADOS. | CX | 20 | 236.7726
214 | KIT ESTÉRIL PARA COLETA DE PREVENTIVO, CONTENDO ESPÉCULO COM ROSCA E BORBOLETA ROQUEADA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPÁTULA DE AYRES, ESCOVINHA E LÂMINA FOSCA TAM M | KIT | 1500 | 3.0601
215 | KIT ESTÉRIL PARA COLETA DE PREVENTIVO, CONTENDO ESPÉCULO COM ROSCA E BORBOLETA ROQUEADA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPÁTULA DE AYRES, ESCOVINHA E LÂMINA FOSCA TAM P | KIT | 1000 | 2.6445
216 | KIT ESTÉRIL PARA COLETA DE PREVENTIVO, CONTENDO ESPÉCULO COM ROSCA E BORBOLETA ROQUEADA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPÁTULA DE AYRES, ESCOVINHA E LÂMINA FOSCA TAM PP | KIT | 400 | 5.785
217 | LACRE PLASTICO NUMERADO 23 CM AMARELO – PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES | PCT | 3 | 45
218 | LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO DESCARTÁVEL Nº11 (CX C/ 100 UNIDADES) | CX | 20 | 31.1706
219 | LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO DESCARTÁVEL Nº15 (CX C/ 100 UNIDADES) | CX | 21 | 30.4728
220 | LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO DESCARTÁVEL Nº21 (CX C/ 100 UNIDADES) | CX | 20 | 33.4285
221 | LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO DESCARTÁVEL Nº23 (CX C/ 100 UNIDADES) | CX | 22 | 31.6283
222 | LÂMPADA PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL ROSCA GRANDE GROSSA | UND | 10 | 39.15
223 | LÂMPADA PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL ROSCA PEQUENA | UND | 10 | 39.15
224 | LÂMPADA XENON HALÓGENA 2,5V PARA OTOSCÓPIO OMNI 3000 -MD | UND | 10 | 0.29
225 | LANCETA 28G P/ LANCETADOR | UND | 13000 | 0.1906
226 | LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELASTICO 2,00 MM X 90 CM. ( PACOTE COM 10 UNIDADES) | PCT | 1000 | 15.3372
227 | LUVA DE PROCEDIMENTO G LÁTEX (CAIXA C/50 PARES) | CX | 700 | 21.7477
228 | LUVA DE PROCEDIMENTO M LÁTEX (CAIXA C/50 PARES) | CX | 700 | 21.5737
229 | LUVA DE PROCEDIMENTO P LÁTEX (CAIXA C/50 PARES) | CX | 600 | 21.4477
230 | LUVA DE PROCEDIMENTO PP LÁTEX (CAIXA C/50 PARES) | CX | 700 | 21.2305
231 | LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M (CAIXA COM 100 UND) | CX | 40 | 22.2167
232 | LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P (CAIXA COM 100 UND) | CX | 20 | 19.55
233 | LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNIDADES | CX | 100 | 17.3022
234 | LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M- CAIXA COM 100 UNIDADES | CX | 100 | 17.3022
235 | LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNIDADES | CX | 100 | 17.5729
236 | LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PP – CAIXA COM 100 UNIDADES | CX | 100 | 21.4567
237 | LUVA ESTÉRIL Nº 6,5 | PAR | 1500 | 1.1915
238 | LUVA ESTÉRIL Nº 7,0 | PAR | 1515 | 1.3193
239 | LUVA ESTÉRIL Nº 7,5 | PAR | 1536 | 1.3138
240 | LUVA ESTÉRIL Nº 8,0 | PAR | 1500 | 1.3138
241 | LUVA ESTÉRIL Nº 8,5 | PAR | 1500 | 1.3138
242 | LUVA ESTÉRIL SEM LATÉX TAMANHO 7.5 | UND | 100 | 1.39
243 | LUVA ESTÉRIL SEM LATÉX TAMANHO 8.0 | UND | 100 | 1.39
244 | LUVA NITRÍLICA LONGA COM FORRO, COM CERTIFICADO ISSO 9001, TAMANHO MEDIO, PALMA ANTIDERRAPANTE | PAR | 30 | 8.89
245 | LUVA NITRÍLICA LONGA COM FORRO, COM CERTIFICADO ISSO 9001, TAMANHO PEQUENO, PALMA ANTIDERRAPANTE | PAR | 30 | 8.89
246 | MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS COM 3 BANDEJAS, COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO. PRODUTO NÃO PERECÍVEL, 3 BANDEJAS ARTICULADAS, 15 DIVISÕES E TAMPA NA BANDEJA SUPERIOR. TAMANHO: 37X19X19CM. | UND | 5 | 139.05
247 | MALHA TUBULAR 04 CM X 15 M | ROL | 100 | 5.5994
248 | MALHA TUBULAR 06 CM X 15 M | ROL | 100 | 7.2056
249 | MALHA TUBULAR 08 CM X 15 M | ROL | 100 | 8.8906
250 | MALHA TUBULAR 10 CM X 15 M | ROL | 100 | 12.248
251 | MALHA TUBULAR 15 CM X 15 M | ROL | 100 | 13.5692
252 | MALHA TUBULAR 20 CM X 15 M | ROL | 100 | 16.5559
253 | MALHA TUBULAR 25 CM X 15 M | ROL | 100 | 26.1215
254 | MALHA TUBULAR 30 CM X 15 M | ROL | 100 | 25.8211
255 | MÁSCARA BIOLOGICA MODELO BICO DE PATO PARA MICRO-PARTICULAS | UND | 300 | 2.5486
256 | MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM TIRAS (AMARRAR) CAIXA COM 100 UND. | CX | 1000 | 8.2297
257 | MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE ESTÉRIL TAMANHO: 1.0, RECOMENDADO PARA USO NEONATAL | UND | 5 | 89.065
258 | MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE ESTÉRIL TAMANHO: 5.0, RECOMENDADO PARA ADULTOS ENTRE70 A 100KG. | UND | 10 | 89.065
259 | MÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA COM CONECTOR 360º ADULTO MÁSCARA PARA OXIGENIOTERAPIA EM TRAQUEOSTOMIA; CONFECCIONADA EM PVC (MACIO E TRANSPARENTE) MATERIAL ATÓXICO E FLEXÍVEL COM FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL; POSSUI CÚPULA EM PVC TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO E CONECTOR EM MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO, QUE PERMITE ÂNGULO GIRATÓRIO DE ATÉ 360º E ENTRADA EM CIRCUITO PADRÃO. DESCARTÁVEL. | UND | 50 | 20.95
260 | MÁSCARA, RESERVATORIO E EXTENSÃO ADULTO COM SAÍDA PARA OXIGÊNIO PARA REALIZAR MICRONEBULIZAÇÃO ( COMPLETO) | UND | 100 | 16.8357
261 | MÁSCARA, RESERVATORIO E EXTENSÃO INFANTIL COM SAÍDA PARA OXIGÊNIO PARA REALIZAR MICRONEBULIZAÇÃO ( COMPLETO) | UND | 100 | 16.7557
262 | ÓCULOS DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO ÓPTICO, COM ARMAÇÃO DE NYLON, HASTES REGULÁVEIS | UND | 100 | 8.415
263 | PÊRA PARA ELETROCARDIOGRAMA | UND | 100 | 5.36
264 | PROPÉ DESCARTÁVEL C/ ELASTICO NA COR BRANCA (PACOTE COM 100UND.) | PCT | 2000 | 10.1825
265 | PROTETOR AUDITIVO DE SILICONE COM CORDÃO EM PVC, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CA: 5745 NRRSF = 15DB - NORMA ANSI S 12.6 - 2008 - MÉTODO B | PAR | 10 | 4.09
266 | PROTETOR FACIAL 8" INCOLOR | UND | 10 | 33.3
267 | PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA OU USO EM INCUBADORA. O PROTETOR OCULAR É CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO QUE NÃO SOLTA RESÍDUOS, BLACKOUT INTEGRADO, SEM COSTURAS E FAIXA ELÁSTICA COM AJUSTE PARA FIXAÇÃO. PROTETOR OCULAR É UM PRODUTO DE USO ÚNICO. PROTETOR OCULAR POSSUI OS TAMANHOS: M | UND | 2 | 30
268 | PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA OU USO EM INCUBADORA. O PROTETOR OCULAR É CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO QUE NÃO SOLTA RESÍDUOS, BLACKOUT INTEGRADO, SEM COSTURAS E FAIXA ELÁSTICA COM AJUSTE PARA FIXAÇÃO. PROTETOR OCULAR É UM PRODUTO DE USO ÚNICO. PROTETOR OCULAR POSSUI OS TAMANHOS: G | UND | 2 | 30
269 | PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA OU USO EM INCUBADORA. O PROTETOR OCULAR É CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO QUE NÃO SOLTA RESÍDUOS, BLACKOUT INTEGRADO, SEM COSTURAS E FAIXA ELÁSTICA COM AJUSTE PARA FIXAÇÃO. PROTETOR OCULAR É UM PRODUTO DE USO ÚNICO. PROTETOR OCULAR POSSUI OS TAMANHOS: P | UND | 2 | 30
270 | PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ADULTO, MODELO TYVEK ECONÔMICA, NA COR : AMARELA (RISCO QUEDA) | UND | 15000 | 1.31
271 | PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ADULTO, MODELO TYVEK ECONÔMICA, NA COR : ROXO (ISOLAMENTO) | UND | 15000 | 1.31
272 | PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ADULTO, MODELO TYVEK ECONÔMICA, NA COR : VERDE (RISCO DE EVASÃO) | UND | 15000 | 1.31
273 | PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ADULTO, MODELO TYVEK ECONÔMICA, NA COR : VERMELHO ( ALERGIA) | UND | 15000 | 1.31
274 | PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ADULTO, MODELO TYVEK ECONÔMICA, NA COR: BRANCA | UND | 15000 | 1.31
275 | PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PARA RECEM – NASCIDO COR : BRANCA | UND | 400 | 0.8083
276 | REVELADOR PARA PROCESSADORA AUTOMÁTICA PARA PREPARAR 38 LITROS - CONTEÚDO 12 LITROS | GAL | 30 | 347.5633
277 | SACHÊ DO SWAB DE ÁLCOOL CONTENDO COMPRESSA DE NÃO-TECIDO, IMPREGNADA COM ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 70%, CAIXAS COM 100 COMPRESSAS DE 6,5 X 3 CM EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. COM REGISTRO NA ANVISA | CX | 500 | 38.997
278 | SACO BRANCO PARA LIXO HOSPITALAR 240 LITROS | UND | 70 | 0.607
279 | SACO BRANCO PARA LIXO HOSPITALAR 60 LITROS | UND | 750 | 22.2371
280 | SERINGA 1 ML | UND | 100 | 0.2667
281 | SERINGA 10 ML | UND | 100 | 0.5897
282 | SERINGA 20 ML | UND | 50 | 0.57
283 | SERINGA 3 ML | UND | 300 | 0.2167
284 | SERINGA 5 ML | UND | 300 | 0.2367
285 | SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML SEM AGULHACAIXA COM 100 UNDS, BICO LUER SLIP (SEM ROSCA) | UND | 30000 | 0.3622
286 | SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHACAIXA COM 100 UNDS, BICO LUER SLIP ( SEM ROSCA) | UND | 30000 | 0.5152
287 | SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML SEM AGULHACAIXA COM 100 UNDS, BICO LUER SLIP, LATEX FREE. ESTÉRIL. APIROGÊNICA. ATÓXICA. PRODUTO DE USO ÚNICO. CORPO TRANSPARENTE. CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO. HASTE COM QUEBRA DE SEGURANÇA. SILICONIZADA. LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO IMPRESSOS NO CORPO DA SERINGA. ESCALA DE GRADUAÇÃO APRESENTANDO ALTO GRAU DE PRECISÃO, TRAÇOS E NÚMEROS DE INSCRIÇÃO CLAROS E LEGÍVEIS. | UND | 25000 | 0.1901
288 | SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML SEM AGULHA-CAIXA COM 100 UNDS, BICO LUER SLIP (SEM ROSCA, LATEX FREE. ESTÉRIL. APIROGÊNICA. ATÓXICA. PRODUTO DE USO ÚNICO. CORPO TRANSPARENTE. CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO. HASTE COM QUEBRA DE SEGURANÇA. SILICONIZADA. LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO IMPRESSOS NO CORPO DA SERINGA. ESCALA DE GRADUAÇÃO APRESENTANDO ALTO GRAU DE PRECISÃO, TRAÇOS E NÚMEROS DE INSCRIÇÃO CLAROS E LEGÍVEIS. | UND | 30000 | 0.21
289 | SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL DE USO ÚNICO PARA INSULINA COM AGULHA FIXA 1,0 ML/CC AG 8 X 0,10 mm | UND | 66000 | 1.27
290 | SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 250 ML | UND | 50 | 3.0066
291 | SOLUÇÃO DE LUGOL 2% | L | 4 | 68.4388
292 | SONDA DE ASPÍRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06- ESTÉRIL | UND | 500 | 0.6865
293 | SONDA DE ASPÍRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08- ESTÉRIL | UND | 1580 | 0.7538
294 | SONDA DE ASPÍRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10- ESTÉRIL | UND | 500 | 0.7479
295 | SONDA DE ASPÍRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12- ESTÉRIL | UND | 500 | 0.7953
296 | SONDA DE ASPÍRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14- ESTÉRIL | UND | 500 | 0.9043
297 | SONDA DE ASPÍRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16- ESTÉRIL | UND | 500 | 0.9325
298 | SONDA DE FOLEY C/ 03 VIAS C/ BALÃO Nº 18 | UND | 50 | 5.62
299 | SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE COM BALÃO 24FR DE TROCA | UND | 3 | 185
300 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO 2,5MM | UND | 50 | 9.56
301 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO 4,0MM | UND | 50 | 5.625
302 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO 4,5MM | UND | 50 | 5.625
303 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO 5,0MM | UND | 50 | 5.2026
304 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO 6,5MM | UND | 100 | 5.8524
305 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO 7,0MM | UND | 100 | 5.4314
306 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO 7,5MM | UND | 150 | 5.1992
307 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO 8,0MM | UND | 100 | 5.4576
308 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO 8,5MM | UND | 100 | 5.1992
309 | SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO 2,0MM | UND | 50 | 4.295
310 | SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO 2,5MM | UND | 50 | 4.86
311 | SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO 3,0MM | UND | 50 | 4.82
312 | SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO 3,5MM | UND | 50 | 4.44
313 | SONDA FOLEY C/ 02 VIAS Nº 08 – PEDIATRICA- C/ BALÃO | UND | 50 | 5.565
314 | SONDA FOLEY C/ 02 VIAS Nº 10 C/ BALÃO ESTERIL- LATÉX | UND | 50 | 5.55
315 | SONDA FOLEY C/ 02 VIAS Nº 12 C/ BALÃO ESTERIL- LATÉX | UND | 50 | 3.9335
316 | SONDA FOLEY C/ 02 VIAS Nº 14 C/ BALÃO ESTERIL- LATÉX | UND | 100 | 3.8644
317 | SONDA FOLEY C/ 02 VIAS Nº 16 C/ BALÃO ESTERIL- LATÉX | UND | 200 | 3.811
318 | SONDA FOLEY C/ 02 VIAS Nº 18 C/ BALÃO ESTERIL- LATÉX | UND | 200 | 2.7386
319 | SONDA FOLEY C/ 02 VIAS Nº 20 C/ BALÃO ESTERIL- LATÉX | UND | 200 | 3.792
320 | SONDA FOLEY C/ 02 VIAS Nº 22 C/ BALÃOESTERIL- LATÉX | UND | 100 | 4.005
321 | SONDA NASOGASTRICA Nº 04 LONGA- ESTÉRIL | UND | 100 | 1.0947
322 | SONDA NASOGASTRICA Nº 08 LONGA- ESTÉRIL | UND | 100 | 1.2117
323 | SONDA NASOGASTRICA Nº 10 LONGA- ESTÉRIL | UND | 100 | 1.2819
324 | SONDA NASOGASTRICA Nº 12 LONGA- ESTÉRIL | UND | 200 | 1.1818
325 | SONDA NASOGASTRICA Nº 14 LONGA- ESTÉRIL | UND | 200 | 1.1777
326 | SONDA NASOGASTRICA Nº 16 LONGA- ESTÉRIL | UND | 200 | 1.3166
327 | SONDA NASOGASTRICA Nº 18 LONGA- ESTÉRIL | UND | 200 | 1.5602
328 | SONDA NASOGASTRICA Nº 20 LONGA- ESTÉRIL | UND | 200 | 1.8847
329 | SONDA NASOGASTRICA Nº 22 LONGA- ESTÉRIL | UND | 200 | 2.1567
330 | SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL Nº 12 | UND | 50 | 14.0196
331 | SONDA RETAL Nº 04- ESTÉRIL | UND | 300 | 1.07
332 | SONDA RETAL Nº 06- ESTÉRIL | UND | 300 | 1.15
333 | SONDA RETAL Nº 08- ESTÉRIL | UND | 300 | 1.19
334 | SONDA RETAL Nº 10- ESTÉRIL | UND | 300 | 1.28
335 | SONDA RETAL Nº 12- ESTÉRIL | UND | 300 | 0.985
336 | SONDA RETAL Nº 14- ESTÉRIL | UND | 300 | 1.439
337 | SONDA RETAL Nº 16- ESTÉRIL | UND | 300 | 1.448
338 | SONDA TIPO FOLEY 100% SILICONE Nº 10 | UND | 50 | 28.56
339 | SONDA TIPO FOLEY 100% SILICONE Nº 14 | UND | 50 | 15.8766
340 | SONDA TIPO FOLEY 100% SILICONE Nº 16 | UND | 50 | 28.56
341 | SONDA TIPO FOLEY 100% SILICONE Nº 18 | UND | 50 | 28.56
342 | SONDA URETRAL Nº 04- ESTÉRIL | UND | 300 | 0.6648
343 | SONDA URETRAL Nº 06- ESTÉRIL | UND | 400 | 0.6975
344 | SONDA URETRAL Nº 08- ESTÉRIL | UND | 400 | 0.7319
345 | SONDA URETRAL Nº 10- ESTÉRIL | UND | 300 | 0.7861
346 | SONDA URETRAL Nº 12- ESTÉRIL | UND | 300 | 0.8048
347 | SONDA URETRAL Nº 14- ESTÉRIL | UND | 300 | 0.8559
348 | SONDA URETRAL Nº 16- ESTÉRIL | UND | 300 | 0.8288
349 | SWAB EM TUBO PARA TRANSPORTE ESTÉRIL PACOTE COM 100 UNDS | PCT | 5 | 102.245
350 | TALA ARMADA DE RESGATE TAMANHO: G, CONFECCIONADA EM EVA (4MM); - CONTÉM: 01 UNIDADE; - TAMANHO: G; - COR: VERDE; - DIMENSÕES: 86,5 CM X 10 CM. | UND | 10 | 18.56
351 | TALA ARMADA DE RESGATE TAMANHO: M, - CONFECCIONADA EM EVA (4MM); - CONTÉM: 01 UNIDADE; - TAMANHO: M; - COR: LARANJA; - DIMENSÕES: 63 CM X 9 CM. | UND | 10 | 17.96
352 | TALA ARMADA DE RESGATE TAMANHO: P, - CONFECCIONADA EM EVA (4MM); - CONTÉM: 01 UNIDADE; - TAMANHO: P; - COR: AZUL; - DIMENSÕES: 53 CM X 8 CM. | UND | 10 | 13.56
353 | TAMPA DE CONEXÃO UNIVERSAL ESTÉRIL PARA POTEÇÃO DE CATETER | UND | 3000 | 0.3491
354 | TAMPA DE CONEXÃO UNIVERSAL ESTÉRIL PARA PROTEÇÃO DE ENTRADA DE CATETER CAIXA COM 500 UNIDADES NA COR BRANCA | CX | 4 | 174.525
355 | TELA PROTÉSICA 26 X 36 CM | UND | 20 | 246
356 | TERMOMETRO CLÍNICO | UND | 202 | 11.87
357 | TERMOMETRO DE REFRIGERAÇÃO DIGITAL PARA INSUMOS | UND | 10 | 107.95
358 | TESOURA PARA BANDAGEM AUTOCLAVAVEL, 19 CM, COR PRETA | UND | 10 | 39.56
359 | TESTE BOWIE & DICK – FOLHA A5 –PRODUTO DEVE ESTA DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS ISO 11140 E EN867 – CLASSE B - PACOTE COM 50 FOLHAS – VALIDADE DE 03 ANOS. COMPOSIÇÃO: TINTA INDICATIVA DE ALTA QUALIDADE, ISENTA DE CHUMBO E METAIS PESADOS. | PCT | 20 | 338
360 | TOUCA CIRÚRGICA COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: TAMANHO 45 X 52CM; FABRICADA EM NÃO TECIDO SPUNBONDED 100 % POLIPROPILENO UTILIZANDO SOLDAGEM ELETRÔNICA POR ULTRASSOM; HIPOALERGÊNICAS; POSSUEM ELÁSTICO REVESTIDO; PRODUTO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES | PCT | 2000 | 7.4287
361 | TUBO DE LÁTEX (DIAMETRO 3,0 A 5,0 MM) ( PACOTE COM 15 METROS) | PCT | 30 | 68.985
362 | ULTRA GEL | L | 4 | 9.36
Valor Global:
- O objeto do presente termo de referência será recebido de forma parcelada pela Secretaria com prazo não superior a 15 (quinze) dias úteis após recebimento da nota de empenho de acordo com a necessidade e disponibilidade física de armazenamento no estoque, conforme solicitação do responsável por fiscalizar este contrato.
- Os materiais deverão ser entregues no endereço da sede da Secretaria Municipal de Saúde do Município, situada na Rua 10 de junho s/n, Centro, Sumidouro/RJ, no horário das 09:00 hs às 16:00 hs, ou outro local indicado pela administração pública. Sendo o frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local indicado.
- O pagamento do objeto de que trata o PREGÃO PRESENCIAL 021/2019, e consequente contrato serão efetuados pela Tesouraria da Secretaria Municipal de Saúde de Sumidouro;
- Proposta válida por 60 (sessenta) dias
Note on E12: Valor Unitário Máximo: Se o VALOR UNITÁRIO PROPOSTO informado for maior que o VALOR UNITÁRIO MÁXIMO, aparecerá a palavra "ACIMA" no VALOR TOTAL. Neste caso, informe um valor igual ou menor que o VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ou informe NC (Item Não Cotado) no campo VALOR UNITÁRIO PROPOSTO.
Note on H1: Instruções: Este comentário não será impresso. Deverão ser preenchidos todos os campos em amarelo, colocando "NC" nos itens não cotados. Os valores totais serão preenchidos automaticamente.
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro – Sumidouro/RJ – CEP 28637-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PROCESSO ________________________
RÚBRICA ______________ FLS _______
3737/18

## Dados
Licitação: | PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019
Processo: | PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3737/2018 de 03/12/2018
Objeto: | EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - SRP
Abertura: | Abertura das Propostas: 27/02/2019, às 10:00hs
Homologação: | Homologação: __/__/2019
Publicação: | Previsão Publicação: __/__/2019
Tipo: | MENOR PREÇO POR ITEM
Total Est.: | 1727249.6
Firma:
CNPJ:
IE:
Telefone:
Endereço:
Setores: | Sec. Saúde - Hospital | Sec. Saúde - Atenção Básica | Sec. Saúde - Saúde Mulher | Sec. Saúde - Farmácia
Dotação:
Entrega: | O objeto do presente termo de referência será recebido de forma parcelada pela Secretaria com prazo não superior a 15 (quinze) dias úteis após recebimento da nota de empenho de acordo com a necessidade e disponibilidade física de armazenamento no estoque, conforme solicitação do responsável por fiscalizar este contrato.
Local Entrega: | Os materiais deverão ser entregues no endereço da sede da Secretaria Municipal de Saúde do Município, situada na Rua 10 de junho s/n, Centro, Sumidouro/RJ, no horário das 09:00 hs às 16:00 hs, ou outro local indicado pela administração pública. Sendo o frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local indicado.
Condições de Pagamento: | O pagamento do objeto de que trata o PREGÃO PRESENCIAL 021/2019, e consequente contrato serão efetuados pela Tesouraria da Secretaria Municipal de Saúde de Sumidouro;
Validade da Proposta: | Proposta válida por 60 (sessenta) dias
Prazo: | Prazo do Ata: A contar da sua assinatura para um período de 12 meses.