## Quadro de Preços
ANEXO I - QUADRO DE PROPOSTAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2021 - ABERTURA DAS PROPOSTAS: 25/03/2021, ÀS 10:00HS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PREVENÇÃO CORONAVÍRUS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0233/2021 de 26/01/2021
MENOR PREÇO POR ITEM |  | VALOR ESTIMADO: |  | 77066.5
Firma:
End:
CNPJ: |  | IE:
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | Valor Estimado | Valor Proposto | Valor Total
1 | MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA, COM FILTRO DE RETENÇÃO, HIPOALÉRGICA, HIDROREPELENTE, NÃO INFLAMÁVEL, CLIPE NASAL REVESTIDO E DE FÁCIL AJUSTE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 50 UNIDADES | CX | 625 | 68.17
2 | PROTETOR FACIAL COM ANTIBACTERIANO NA TIARA, PRODUTO CONFORME RDC 356 DE 23/03/2020. PRODUTO DESENVOLVIDO 100% EM MATERIAL PLÁSTICO, NÃO POSSUI REBITES METÁLICOS E FITA DUPLA FACE, O QUE PERMITE TOTAL DESMONTAGEM E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO DA MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACE SHIELD. PERMITIDO O USO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. HASTE AUTOCLAVÁVEL. CINTA REGULADORA DE TAMANHO, MOLDANDO-SE FACILMENTE EM QUALQUER PESSOA. DESIGN MODERNO PERMITINDO O USO DE ÓCULOS E SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE AR. LEVE E RESISTENTE. REUTILIZÁVEL. FABRICADA CONFORME RECOMENDAÇÕES DA ANVISA. LAMINA: 240 MM X 290 MM X 0,5 MM. ATUA COMO BARREIRA FÍSICA TRANSPARENTE QUE IMPEDE QUE A SALIVA SEJA ARREMESSADA AO FALAR, TOSSIR OU ESPIRRAR. PODE SER HIGIENIZADA COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO, BEM COMO COM ÁLCOOL GEL, OU SEJA, MATERIAL ATÓXICO. PROTEÇÃO ANTI SUOR EM EVA NA REGIÃO DA CABEÇA. PRODUZIDA NO BRASIL. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. KIT C/ 10 UNIDADES | KIT | 75 | 217
3 | TERMÔMETRO INFRAVERMELHO PROFISSIONAL SEM CONTATO; COM REGISTRO ANVISA; VISOR EM LCD; LOCAL DA MEDIÇÃO: TESTA, SUPERFÍCIE DE OBJETOS OU AMBIENTES; FAIXA DE MEDIÇÃO: MODO CORPORAL: 32,0º C A 43,0ºC; MODO OBJETO: 0,0ºC A 100,0ºC; MODO AMBIENTE: 0,0ºC A 40,0ºC; UNIDADE DE TEMPERATURA: ºC OU ºF; PRECISÃO: +- 0,2ºC (DENTRO DE 35,0ºC A 42,0ºC); FUNÇÃO DE MEMÓRIA; MEMÓRIA PARA 20 CONJUNTOS DE VALORES DE MEDIÇÃO; FUNÇÃO DE ALARME: (1) DISPOSITIVO LIGADO: 1 BIPE CURTO; (2) MEDIÇÃO CONCLUÍDA: 1 BIPE LONGO; (3) FEBRE > 37,5ºC; 10 BIPES CURTOS; LUZ DE FUNDO: VERDE; FONTE DE ENERGIA; 2 PILHAS ALCALINAS AAA (NÃO INCLUSAS); DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: EM 60 +/-5 SEGUNDOS; PESO DA UNIDADE: APROXIMADAMENTE 98G; TAMANHO DA UNIDADE PRINCIPAL: C: 152MM, L: 103 MM E A: 39 MM; AMBIENTE OPERACIONAL: MODO CORPORAL: 10,0ºC A 40,0ºC; MODO OBJETO: 5,0ºC A 40,0ºC; FAIXA DE UMIDADE RELATIVA: >=85% UR; FAIXA DE PRESSÃO ATMOSFÉRICA: 70 KPA - 106 KPA. COM PILHA INCLUSA | UND | 75 | 242.47
Valor Global:
- O objeto do presente Edital será recebido em remessa única pela Secretaria Municipal de Saúde, cujos itens deverão ser entregues com prazo não superior a 15 (quinze) dias corridos após recebimento da nota de empenho.
- Os itens deverão ser entregues na sede do órgão, no endereço: Avenida José de Alencar 1500 – sede da secretaria Municipal de Obras de 08:00h às 15h, ou em qualquer localidade dentro do limite do Município. Sendo o frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local indicado.
- O pagamento do objeto de que trata o PREGÃO PRESENCIAL 028/2021, será efetuado pela Tesouraria da Secretaria Municipal de Saúde de Sumidouro;
- Proposta válida por 60 (sessenta) dias
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro – Sumidouro/RJ – CEP 28637-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PROCESSO ________________________
RÚBRICA ______________ FLS _______
0233/21

## Dados
Licitação: | PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2021
Processo: | PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0233/2021 de 26/01/2021
Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PREVENÇÃO CORONAVÍRUS
Abertura: | Abertura das Propostas: 25/03/2021, às 10:00hs
Homologação: | Homologação: __/__/2021
Publicação: | Previsão Publicação: __/__/2021
Tipo: | MENOR PREÇO POR ITEM
Total Est.: | 77066.5
Firma:
CNPJ:
IE:
Telefone:
Endereço:
Setores: | Sec. Obras
Dotação:
Entrega: | O objeto do presente Edital será recebido em remessa única pela Secretaria Municipal de Saúde, cujos itens deverão ser entregues com prazo não superior a 15 (quinze) dias corridos após recebimento da nota de empenho.
Local Entrega: | Os itens deverão ser entregues na sede do órgão, no endereço: Avenida José de Alencar 1500 – sede da secretaria Municipal de Obras de 08:00h às 15h, ou em qualquer localidade dentro do limite do Município. Sendo o frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local indicado.
Condições de Pagamento: | O pagamento do objeto de que trata o PREGÃO PRESENCIAL 028/2021, será efetuado pela Tesouraria da Secretaria Municipal de Saúde de Sumidouro;
Validade da Proposta: | Proposta válida por 60 (sessenta) dias
Prazo: | Prazo do Contrato: Entrega Imediata.