## Quadro de Preços
ANEXO I - QUADRO DE PROPOSTAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2019 - ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10/04/2019, ÀS 10:00HS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO E HOSPITALARES
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3606/2018 de 21/11/2018
MENOR PREÇO POR ITEM |  | VALOR ESTIMADO: |  | 141379.56
Firma:
End:
CNPJ: |  | IE:
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | Valor Estimado | Valor Proposto | Valor Total
1 | ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS E COM DESLIZAMENTO DA GAVETA DE TRILHO TELESCÓPIO | UND | 30 | 646.67
2 | SELADORA TIPO MANUAL COM PEDAL/ GRAU CIRÚRGICO 110V | UND | 6 | 629.97
3 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) COM CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO DE AÇO INOXIDÁVEL. MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE/ ACESSÓRIOS: DIGITAL/ 25 LITROS/ NÃO POSSUI | UND | 5 | 4366.67
4 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO ATÉ 200 KG. MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE: DIGITAL/ ATÉ 200KG RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS | UND | 2 | 1350
5 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL MECÂNICA ATÉ 16 KG. DIMENSÃO DA CONCHA: MÍNIMO DE 540 X 290 (MM). TARA: POSSUI | UND | 3 | 1216.5
6 | GELADEIRA/ REFRIGERADOR DE 250 A 299 LITROS | UND | 3 | 1640
7 | BALDE A PEDAL DE POLIPROPILENO DE 49 LITROS | UND | 24 | 155.13
8 | BALDE/ LIXEIRA DE AÇO INOX/ PINTADO CAPACIDADE 12 LITROS | UND | 50 | 169.99
9 | ARMÁRIO. DIMENSÕES/ PRATELEIRAS: ALTURA 180 CM; LARGURA 110 CM. MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO. CAPACIDADE MÍNIMA DE PRATELEIRAS 40 KG. COR: BRANCA | UND | 12 | 719.67
10 | MESA PARA REFEIÇÃO DE AÇO FERRO/ PINTADO. TAMPO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR. REGULAGEM DE ALTURA; MANÍPULO COM 4 PÉS COM RODÍZIO | UND | 8 | 456.33
11 | MESA AUXILIAR. DIMENSÕES MÍNIMAS/ MATERIAL DE CONFECÇÃO: 40X40X80 CM/ AÇO INOXÍVEL. RODÍZIOS: POSSUI | UND | 18 | 466.67
12 | MOCHO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO CARBONO. ENCOSTO: POSSUI. REGULAGEM DE ALTURA: A GÁS | UND | 10 | 470
13 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL COM ILUMINAÇÃO DE LED E HASTE FLEXÍVEL | UND | 15 | 849.83
14 | ESCADA DE 2 DEGRAUS DE AÇO INOXIDÁVEL | UND | 10 | 250
15 | IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA COM TECNOLOGIA LASER OU LED; PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; TIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRIME, COPIA, DIGITALIZA, FAX); MEMÓRIA 128 MB; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600 X 600 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 1200 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE CÓPIA 600 X 600; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 30 PPM PRETO E BRANCO; CAPACIDADE DA BANDEJA 150 PÁGINAS; CICLO MENSAL 30.000 PÁGINAS; FAX 33.6KBPS OPCIONAL; INTERFACES USB, REDE ETHERNET 10/100 E WIFI 802.11 B/G/N ; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES | UND | 6 | 2430
16 | COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES. | UND | 6 | 2943.33
Valor Global:
- O objeto do presente termo de referência será recebido em remessa única pela Secretaria com prazo não superior a 15 (quinze) dias úteis após recebimento da nota de empenho.
- Os bens deverão ser entregues na sede do órgão, no endereço: se material permanente: Setor de Patrimônio, se material de consumo: Setor de Almoxarifado, Rua Dr. Carolino Ribeiro de Moura, Centro, Sumidouro, no horário das 09h00min às 12h00min horas e de 14h00min as 17h00min horas. Sendo o frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local indicado.
- O pagamento do objeto de que trata o PREGÃO PRESENCIAL 041/2019, e consequente contrato serão efetuados pela Tesouraria da Secretaria Municipal de Saúde de Sumidouro no prazo de até 30 (trinta) dias;
- Proposta válida por 60 (sessenta) dias
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro – Sumidouro/RJ – CEP 28637-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PROCESSO ________________________
RÚBRICA ______________ FLS _______
3606/18

## Dados
Licitação: | PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2019
Processo: | PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3606/2018 de 21/11/2018
Objeto: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO E HOSPITALARES
Abertura: | Abertura das Propostas: 10/04/2019, às 10:00hs
Homologação: | Homologação: __/__/2019
Publicação: | Previsão Publicação: __/__/2019
Tipo: | MENOR PREÇO POR ITEM
Total Est.: | 141379.56
Firma:
CNPJ:
IE:
Telefone:
Endereço:
Setores: | Sec. Saúde
Dotação: | Nº 1801.1030100701.156 44.90.52.00-69 – SMS
Entrega: | O objeto do presente termo de referência será recebido em remessa única pela Secretaria com prazo não superior a 15 (quinze) dias úteis após recebimento da nota de empenho.
Local Entrega: | Os bens deverão ser entregues na sede do órgão, no endereço: se material permanente: Setor de Patrimônio, se material de consumo: Setor de Almoxarifado, Rua Dr. Carolino Ribeiro de Moura, Centro, Sumidouro, no horário das 09h00min às 12h00min horas e de 14h00min as 17h00min horas. Sendo o frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local indicado.
Condições de Pagamento: | O pagamento do objeto de que trata o PREGÃO PRESENCIAL 041/2019, e consequente contrato serão efetuados pela Tesouraria da Secretaria Municipal de Saúde de Sumidouro no prazo de até 30 (trinta) dias;
Validade da Proposta: | Proposta válida por 60 (sessenta) dias
Prazo: | Prazo do Contrato: Entrega Imediata.