## Quadro de Preços
ANEXO I - QUADRO DE PROPOSTAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2020 - ABERTURA DAS PROPOSTAS: 20/05/2020, ÀS 10:00HS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DA 3ª IDADE
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0543/2020 de 11/02/2020
MENOR PREÇO POR ITEM |  | VALOR ESTIMADO: |  | 30510.759
Firma:
End:
CNPJ: |  | IE:
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | Valor Estimado | Valor Proposto | Valor Total
Estrutura e Alvenaria
1 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG) | Un. | 140 | 19.2
2 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 20 | 51.43
3 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, COM FRETE (COMPOSTO) | M3 | 10 | 95
4 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | UN | 1600 | 1.6
5 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM | UN | 400 | 0.4
6 | ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO | KG | 20 | 5.01
7 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | KG | 30 | 5.01
8 | ACO CA-60, 6,0 MM, VERGALHAO | KG | 30 | 5.12
9 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 30 | 5.06
10 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 ") EUCALÍPTO | M | 120 | 8.25
11 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ") EUCALÍPTO | M | 180 | 3.56
12 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 5 | 11.09
13 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 5 | 11.3
14 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 10 | 12.53
Instalações Hidráulicas e Equipamentos
15 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1509) | UN | 2 | 52.21
16 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | UN | 3 | 42.9
17 | TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) | UN | 2 | 31.34
18 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 48 | 2.4
19 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 36 | 1.52
20 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 10 | 0.47
21 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 6 | 5.1
22 | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 10 | 0.5
23 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 6 | 0.8
24 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO | UN | 3 | 660.13
25 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 3 | 24.95
26 | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE | UN | 3 | 33
27 | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | UN | 3 | 2.18
28 | PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | 6 | 3.07
29 | LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5* CM | UN | 3 | 136.14
30 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | UN | 6 | 3.91
31 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | UN | 2 | 119
32 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" | UN | 2 | 40.64
33 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO | UN | 3 | 29.75
34 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20*M | UN | 1 | 179.9
35 | ARMÁRIO P/COZINHA 1,20 M | UN | 2 | 300
36 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 2 | 114.67
37 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 279
Instalaçoes Elétricas
38 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 200 | 1.93
39 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 100 | 3.78
40 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20MM | M | 100 | 1.51
41 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 10 | 5.06
42 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 20 | 1.96
43 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 5 | 6.8
44 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | UN | 8 | 11.14
45 | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 8 | 30.11
46 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | 10 | 16.04
Pisos, Revestimentos e Acabamentos
47 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | 70 | 19.9
48 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | kg | 30 | 3.18
49 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | 150 | 11.1
50 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Kg | 1600 | 0.5
51 | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 60 | 17
52 | ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M | M | 35 | 2.78
Esquadrias
53 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 5 | 188.42
54 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES (CHAVE GRANDE), MAQUINA 40 MM, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | UN | 5 | 43.19
55 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS | UN | 18 | 9.42
56 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 58.5 | 3.25
57 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | 3 | 314.86
58 | JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | 3 | 124.35
59 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | M | 22.8 | 7.01
Pintura
60 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | L | 43.2 | 27.63
61 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 216 | 19.86
62 | MASSA ACRILICA | 18L | 6 | 119.49
63 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 4 | 11.67
64 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 10 CM (SEM CABO) | UN | 4 | 5.15
65 | PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1.1/2 " (38 MM) | UN | 5 | 3.77
Valor Global:
- O objeto do presente termo de referência será recebido em remessa única pela Secretaria com prazo não superior a 15 (quinze) dias úteis após recebimento da nota de empenho.
- Os itens deverão ser entregues na Sede da Secretaria Municipal de Obras, na Av. José de Alencar, centro, Sumidouro, no horário de 07:00h às 16horas.
- O pagamento do objeto de que trata o PREGÃO PRESENCIAL 057/2020, e consequente contrato serão efetuados pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Sumidouro;
- Proposta válida por 60 (sessenta) dias
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro – Sumidouro/RJ – CEP 28637-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PROCESSO ________________________
RÚBRICA ______________ FLS _______
0543/20

## Dados
Licitação: | PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2020
Processo: | PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0543/2020 de 11/02/2020
Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DA 3ª IDADE
Abertura: | Abertura das Propostas: 20/05/2020, às 10:00hs
Homologação: | Homologação: __/__/2020
Publicação: | Previsão Publicação: __/__/2020
Tipo: | MENOR PREÇO POR ITEM
Total Est.: | 30510.759
Firma:
CNPJ:
IE:
Telefone:
Endereço:
Setores: | Sec. Administração
Dotação: | Nº 1401.0412200111.010.4490.51.00-04 – SMAD
Entrega: | O objeto do presente termo de referência será recebido em remessa única pela Secretaria com prazo não superior a 15 (quinze) dias úteis após recebimento da nota de empenho.
Local Entrega: | Os itens deverão ser entregues na Sede da Secretaria Municipal de Obras, na Av. José de Alencar, centro, Sumidouro, no horário de 07:00h às 16horas.
Condições de Pagamento: | O pagamento do objeto de que trata o PREGÃO PRESENCIAL 057/2020, e consequente contrato serão efetuados pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Sumidouro;
Validade da Proposta: | Proposta válida por 60 (sessenta) dias
Prazo: | Prazo do Contrato: Entrega Imediata