## Quadro de Preços
ANEXO I - QUADRO DE PROPOSTAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2020 - ABERTURA DAS PROPOSTAS: 25/05/2020, ÀS 14:00HS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO E HOSPITALARES
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1059/2020 de 13/04/2020
MENOR PREÇO POR ITEM |  | VALOR ESTIMADO: |  | 63588.08
Firma:
End:
CNPJ: |  | IE:
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | Valor Estimado | Valor Proposto | Valor Total
1 | LARINGOSCÓPIO INFANTIL TIPO FIBRA OPTICA, ILUMINAÇÃO LED, 06 LÂMINAS RÍGIDAS | UND | 2 | 2046.67
2 | LARINGOSCÓPIO ADULTO TIPO FIBRA OPTICA, ILUMINAÇÃO LED, 06 LÂMINAS RÍGIDAS | UND | 2 | 2046.67
3 | ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL, COM SUPORTE COM RODÍZIOS, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, FRASCO TERMOPLÁSTICO/ VIDRO, FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 31 A 49 LPM | UND | 1 | 5198.89
4 | REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU), MATERIAL DE CONFECÇÃO SILICONE, COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL, COM RESERVATÓRIO | UND | 20 | 266.67
5 | REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU), MATERIAL DE CONFECÇÃO SILICONE, COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL, APLICAÇÃO INFANTIL, COM RESERVATÓRIO | UND | 11 | 266.67
6 | BOMBA DE INFUSÃO - CARACTERÍSTICA FÍSICA: KVO; ALARMES; PROGRAMAÇÃO DA INFUSÃO; BOLUS; BATERIA; EQUIPO: UNIVERSAL | UND | 1 | 5000
7 | ELETROCARDIÓGRAFO - CARACTERÍSTICA FÍSICA: ACESSÓRIO: 01 CABO DE ECG, 12 CANAIS, OPERAÇÃO DIRETO NO CONSOLE, POSSUI COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR, IMPRESSÃO DIRETA NO EQUIPAMENTO | UND | 1 | 9116.67
8 | CARDIOVERSOR, POSSUI BATERIA, POSSUI MEMÓRIA DE ECG, POSSUI IMPRESSORA, POSSUI MÓDULO DE DEA, COMANDO NAS PÁS: CARGA E DISPARO | UND | 1 | 27819.07
Valor Global:
- O objeto do presente termo de referência será recebido em remessa única pela Secretaria com prazo não superior a 30 (trinta) dias úteis após recebimento da nota de empenho.
- Os bens deverão ser entregues no Hospital Municipal Dr. João Pereira Martins, Rua Carlos Alberto Pinheiro de Moura nº 60, centro, Sumidouro – RJ ou outro prédio público determinado pelo fiscal do contrato, no horário das 09h00min às 12h00min horas e de 14h00min as 17h00min horas. Sendo o frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local indicado.
- O pagamento do objeto de que trata o PREGÃO PRESENCIAL 076/2020, e consequente contrato serão efetuados pela Tesouraria da Secretaria Municipal de Saúde de Sumidouro no prazo de até 30 (trinta) dias;
- Proposta válida por 60 (sessenta) dias
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro – Sumidouro/RJ – CEP 28637-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PROCESSO ________________________
RÚBRICA ______________ FLS _______
1059/20

## Dados
Licitação: | PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2020
Processo: | PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1059/2020 de 13/04/2020
Objeto: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO E HOSPITALARES
Abertura: | Abertura das Propostas: 25/05/2020, às 14:00hs
Homologação: | Homologação: __/__/2020
Publicação: | Previsão Publicação: __/__/2020
Tipo: | MENOR PREÇO POR ITEM
Total Est.: | 63588.08
Firma:
CNPJ:
IE:
Telefone:
Endereço:
Setores: | Sec. Saúde
Dotação: | Nº 1801.1030200311.037.4490.52.00-57 – SMS
Entrega: | O objeto do presente termo de referência será recebido em remessa única pela Secretaria com prazo não superior a 30 (trinta) dias úteis após recebimento da nota de empenho.
Local Entrega: | Os bens deverão ser entregues no Hospital Municipal Dr. João Pereira Martins, Rua Carlos Alberto Pinheiro de Moura nº 60, centro, Sumidouro – RJ ou outro prédio público determinado pelo fiscal do contrato, no horário das 09h00min às 12h00min horas e de 14h00min as 17h00min horas. Sendo o frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local indicado.
Condições de Pagamento: | O pagamento do objeto de que trata o PREGÃO PRESENCIAL 076/2020, e consequente contrato serão efetuados pela Tesouraria da Secretaria Municipal de Saúde de Sumidouro no prazo de até 30 (trinta) dias;
Validade da Proposta: | Proposta válida por 60 (sessenta) dias
Prazo: | Prazo do Contrato: Entrega Imediata.