## Quadro de Preços
ANEXO I - QUADRO DE PROPOSTAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2020 - ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10/07/2020, ÀS 10:00HS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTAIS HOSPITALARES
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1250/2020 de 12/05/2020
MENOR PREÇO POR ITEM |  | VALOR ESTIMADO: |  | 164218.14
Firma:
End:
CNPJ: |  | IE:
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | Valor Estimado | Valor Proposto | Valor Total
1 | Ambú reanimador adulto completo: com Balão do Ressuscitador com alça, tamanho adulto; Válvula POP-OFF; Máscara de Borda Inflável adulto; Extensão de oxigênio e Reservatório de oxigênio. | UND | 6 | 289.6
2 | Ambú reanimador infantil completo - com Balão do Ressuscitador com alça, tamanho infantil; Válvula POP-OFF; Máscara de Borda Inflável Infantil; Extensão de oxigênio e Reservatório de oxigênio. | UND | 6 | 289.6
3 | Armário de parede 2 portas - - Fabricado em Aço, Acabamento em Pintura Eletrostática a Pó brilhante, 2 Portas de bater; 1 Prateleira interna; Puxadores metalizados e Dimensões (AxLxP): 55 x 70 x 28 cm. Cor Branca | UND | 21 | 381.33
4 | Bandeja inox - confeccionado em aço inox. tam. 22X12X3.5 cm | UND | 27 | 82.92
5 | Braçadeira inox - Base em inox, haste regulável em aço inox, concha em chapa curva de aço inox. Altura mínima aproximada 0,80 cm. Altura máxima aproximada 1,14m. | UND | 10 | 224.62
6 | Cabo de Bisturi n 03 - Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Tam.12cm | UND | 27 | 20.43
7 | Cabo de Bisturi n 04 - Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Tam.12cm | UND | 27 | 22.1
8 | Caixa organizadora 28,2L; Especificações: Material: plástico; Cor: Cristal; Caixa organizadora baixo; Capacidade: 28,2L; Medidas: 564x385x201mm; Com grampos de fechamento | UND | 45 | 76.32
9 | Cuba redonda - Cuba para Assepsia Redonda Sem Tampa. Confeccionado em aço inox.Tam. 8x4cm | UND | 27 | 23.17
10 | Cuba rim - Confeccionado em aço. Tam. 26X12 cm | UND | 27 | 89.4
11 | Dispenser papel toalha - em plástico ABS para papel 2 ou 3 dobras. Com fechadura e chave em plástico ABS. kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos.Cor:Branca | Und | 80 | 57.73
12 | Dispenser sabonete - Saboneteira combinada com reservatório para 900 mL; Frente com botão, fechadura e fundo da saboneteira injetados em plástico ABS e visor em ABS cristal transparente. Cor: Btanca | Und | 100 | 61.5
13 | Escada para maca - confeccionada em Aço Inox; Degraus revestidos; Estrutura em tubos redondos; Ponteiras de borracha; com 2 degraus | Und | 30 | 215.33
14 | Fogão 4 bocas - Fogão de piso, com acendimento automático, um queimador rápido e três queimadores semirrápidos e grades individuais. Forno com capacidade de 61,5 litros. Forno Auto limpante. Selo INMETRO. Cor:Branca | Und | 3 | 899
15 | Kit Oxigênio Portátil 10 Litros de Aço Com Carrinho - Composto por: 01 Cilindro de oxigênio ; 01 Válvula reguladora com fluxômetro a bilha; 01 Umidificador de ar; 01 Mangueira de conexão; 01 Máscara; 01 Conjunto de cânula de guedel N° 0, 1, 2, 3, 4, 5; 01 Carrinho para transportar o cilindro. (Anexo I) | KIT | 6 | 2570.73
16 | Banco Mocho giratório - Acabamento Courvin azul marinho; Assento Diâmetro 370mm x H 80mm densidade 45; sem encosto; com Regulagem Assento; Altura mínima 420mm do solo ao topo do assento; Altura máxima 525mm do solo ao topo do assento; Pistão / Coluna Gás curso 105mm com capa anti poeira. Pintura conf. NBR 13.962. Garantia Estrutura 01 ano. Base Metálica com capa PP. Rodízios Pista dupla em PP ou Sapatas Grande em PP altura de 63mm Indicação / resistência até 110kg | und | 18 | 566.13
17 | Pinça Allis - Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Tam. 12cm | Und | 36 | 65.15
18 | Pinça anatômica com dente - Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Tam. 12cm | Und | 36 | 37.8
19 | Pinça anatômica sem dente - Serrilhada, confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Tam. 12 cm | Und | 36 | 44.85
20 | Pinça Kelly Curva- Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Tam. 12cm | Und | 36 | 50.95
21 | Pinça Kelly reta - Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Tam. 12cm | Und | 36 | 50.95
22 | Porta Agulha Mayo - Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Tam.12cm | Und | 27 | 47.49
23 | Régua antropométrica infantil - Tamanho 1 metro; Escala em centímetros; Marcação em MM; Medidor removível. | Und | 9 | 323.44
24 | Suporte para descarpack de 20l | Und | 60 | 87.25
25 | Suporte para Soro Regulável - confeccionado em inox, com 4 rodízios. | Und | 10 | 419.38
26 | Tesoura Iris reta - confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 12 cm | Und | 30 | 39.33
27 | Aspirador portátil de secreção , sangue e saliva - Uso clinico; Portátil; Silencioso; Econômico; Fácil manuseio; Fácil limpeza e higienização. Itens inclusos: Uma unidade de aspiração, Um tubo de sucção, Uma extensão, Um recipiente de capacidade de 1,3 litros, Uma tampa, Manual de instruções. Registro ANVISA. | Und | 6 | 1066.64
28 | Martelo de Buck Neurológico 18cm - Martelo para avaliação examinador de reflexos. Cabeça com dois lados de borracha sintética. Escova rosqueada no cabo. Agulha inserida na cabeça | UND | 9 | 90.05
29 | Cadeira fixa plástica - Cadeira fixa com estrutura confeccionada em tubo de aço oblongo 16 X 30 Chapa 18, assento encosto em polipropileno. Medidas Aproximadas: L 51.00 cm - A 80.00 cm - P 51.00 cm - Peso Suportável - 130 Kg uniformemente distribuídos - Cor / Acabamento: Preto - Preto - Composição: Assento encosto plástico x10 / Pf Flang Phs Jmp Fer 5,0 por 22 x40 / Estrutura fixa empilhável preto x10/ pino plástico trava encosto x20 | UND | 30 | 99
30 | Mesa - Mesa 120x60x75 em material mdp 15mm, estrutura dos pés em ferro pintura epóxi, com madeira no meio entre os ferros. com 2 gavetas com chave. Cor Branca. | UND | 25 | 379
31 | Maca - Maca fixa para exame clínico CARACTERÍSTICAS – Maca confeccionada em tubos de aço inox aisi 304 – Pés com ponteiras de borracha; – Leito feito em madeira com espuma de 5 cm, revestido em courvin; – Cabeceira com regulagem de altura através de cremalheiras; – Capacidade para 100 quilos DIMENSÕES TOTAIS Largura: 600mm / profundidade: 800mm / altura: 1800 mm | UND | 12 | 1129.1
32 | Mesa para Reunião Oval; Medidas: Larg 2,00 x Prof 0,90 x Alt 0,75 m Tampo MDP 25 mm; Pés niveladores; Estrutura em aço Cores: branco ; Cores estrutura: branco | UND | 1 | 784
33 | Mesa para Computador, Acessórios e Impressora. Com suporte para CPU, impressora e Teclado e Gavetas. Design Prático e Funcional. Acabamento: Desenvolvida em Painel MDP de 15mm. Revestida com Pintura UV Auto-Brilho. Dimensões: (Alt. x Larg. x Prof.) 103,0 x 105,0 x 42,0 cm; Cor ; branca | UND | 3 | 229.9
34 | Bacia de Inox - Dimensões: 40 x 8,2 cm - Capacidade: 5,5 Litros | UND | 9 | 361.5
35 | Carrinho de curativo com Balde e bacia - Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios de 3", acompanha 01 balde 5 litros em alumínio polido e 01 bacia 3 litros inoxidável. Dimensões: 0.75m X 0,45m larg. X 0,80m altura. Cubagem: 0,461 M³. | UND | 3 | 1159.33
36 | Armário em aço - Armário de Aço, confeccionado em aço chapa 26 0,45mm, possui 02 portas grandes e 04 prateleiras , Reforço nas portas. capacidade de 20kg por prateleira. Pintura eletrostática epóxi pó antiferrugem. Características: Quantidade de Portas:02 Cor: Cinza Padrão Chapa:26/0,45mm 4 prateleiras desmontáveis Pintura: Epóxi pó ALTURA:198cm LARGURA:120cm PROFUNDIDADE:047cm PESO:50kg GARANTIA: 6Meses | UND | 15 | 1176
37 | Braçadeira para injeção totalmente inox - Base em inox, haste regulável em aço inox, concha em chapa curva de aço inox. Altura mínima aproximada 0,80 cm. Altura máxima aproximada 1,14m. Medidas da embalagem: 0,92 x 0,39 x 0,39. Cubagem : 0,1399 M³. | UND | 6 | 219.43
38 | Mesa inox 40X80X80 cm Mesa Auxiliar toda em inox.Tampo e prateleira em chapa de aço inox 20. Pés em tubo redondo de 1" x 1,25 mm, com ponteiras de borracha | UND | 6 | 742
39 | Geladeira - Refrigerador Duplex 260L - Branco. Com desgelo automático.Tensão/Voltagem 110V. Consumo de Energia - A (menos 25% de consumo).Capacidade de armazenagem do freezer (L)-53 .Garantia - 12 meses | UND | 3 | 2159.5
Valor Global:
- O objeto do presente termo de referência será recebido em remessa única pela Secretaria com prazo não superior a 30 (trinta) dias úteis após recebimento da nota de empenho e assinatura de pertinente contrato.
- Os bens deverão ser entregues no Almoxarifado Central, Rua Dr. Carolino Ribeiro de Moura SN, centro, Sumidouro – RJ ou outro prédio público determinado pelo fiscal do contrato, no horário das 09h00min às 12h00min horas e de 14h00min as 17h00min horas. Sendo o frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local indicado.
- O pagamento do objeto de que trata o PREGÃO PRESENCIAL 101/2020, e consequente contrato serão efetuados pela Tesouraria da Secretaria Municipal de Saúde no prazo de até 30 dias a contar da emissão do documento de cobrança;
- Proposta válida por 60 (sessenta) dias
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro – Sumidouro/RJ – CEP 28637-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PROCESSO ________________________
RÚBRICA ______________ FLS _______
1250/20

## Dados
Licitação: | PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2020
Processo: | PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1250/2020 de 12/05/2020
Objeto: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTAIS HOSPITALARES
Abertura: | Abertura das Propostas: 10/07/2020, às 10:00hs
Homologação: | Homologação: __/__/2020
Publicação: | Previsão Publicação: __/__/2020
Tipo: | MENOR PREÇO POR ITEM
Total Est.: | 164218.14
Firma:
CNPJ:
IE:
Telefone:
Endereço:
Setores: | Sec. Saúde
Dotação: | Nº 1801.1030200311.037- 4490.52.00-13 – SMS
Entrega: | O objeto do presente termo de referência será recebido em remessa única pela Secretaria com prazo não superior a 30 (trinta) dias úteis após recebimento da nota de empenho e assinatura de pertinente contrato.
Local Entrega: | Os bens deverão ser entregues no Almoxarifado Central, Rua Dr. Carolino Ribeiro de Moura SN, centro, Sumidouro – RJ ou outro prédio público determinado pelo fiscal do contrato, no horário das 09h00min às 12h00min horas e de 14h00min as 17h00min horas. Sendo o frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local indicado.
Condições de Pagamento: | O pagamento do objeto de que trata o PREGÃO PRESENCIAL 101/2020, e consequente contrato serão efetuados pela Tesouraria da Secretaria Municipal de Saúde no prazo de até 30 dias a contar da emissão do documento de cobrança;
Validade da Proposta: | Proposta válida por 60 (sessenta) dias
Prazo: | Prazo do contrato: A contar de sua assinatura com vigência até 31/12/2020.