## Quadro de Preços - Itens
ANEXO I - QUADRO DE PROPOSTAS - ITENS
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 - ABERTURA DAS PROPOSTAS: 19/03/2020 ÀS 10:00HS
SERVIÇO PARA OBRA DE COMPLEMENTO DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOAO PEREIRA MARTINS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0422/2020 de 03/02/2020
MENOR PREÇO POR REGIME GLOBAL
VALOR ESTIMADO: |  | 227626.07
Firma:
End:
CNPJ: |  |  | IE:
ITEM | ÍNDICE | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | Valor Estimado | Valor Proposto | Valor Total
1 |  | Serviços Preliminares e Mão-de-Obra
1.1 | 02.020.0002-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER / PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 169.78 | 3 |  |  | 509.34
1.2 | 05.105.0031-A | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 73.81 | 64 |  |  | 4723.84
1.3 | 05.105.0032-A | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 73.81 | 128 |  |  | 9447.68
1.4 | 34783 (SINAPI) | MÃO DE OBRA DE ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 77.64 | 64 |  |  | 4968.96
1.5 | 05.105.0027-A | MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 24.98 | 320 |  |  | 7993.6
1.6 | 05.105.0011-A | MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 18.05 | 240 |  |  | 4332
1.7 | 05.105.0013-A | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 18.05 | 240 |  |  | 4332
1.8 | 05.105.0016-A | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 13.08 | 320 |  |  | 4185.6
[5 empty] | Subtotal>> |  | 0
2 |  | Esquadrias, Ferragens e Equipamentos | [5 empty] | 0
2.1 | 05.055.0024-A | LETRA DE ACO ESCOVADO COM 40CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 136.03 | 37 |  |  | 5033.11
2.2 | 05.054.0001-A | PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE SALAS, MEDINDO 8X25CM,CONFORME DETALHE Nº6033/ EMOP, POLIDA NAS BORDAS. FORNECIMENTOE COLOCACAO | UN | 35.71 | 41 |  |  | 1464.11
2.3 | COTAÇÃO | Porta de copolímero de acrilonitrila, butadieno e estireno (ABS), com medidas de 80x210x3cm, marco de 7x3cm de seção retangular, do mesmo material, exclusive ferragens | UN | 1683.2 | 5 |  |  | 8416
2.4 | COTAÇÃO | Porta de copolímero de acrilonitrila, butadieno e estireno (ABS), com medidas de 120x210x3cm, em duas folhas, marco de 7x3cm de seção retangular, do mesmo material, exclusive ferragens | UN | 2398.27 | 4 |  |  | 9593.08
2.5 | 14.007.0400-A | MOLA "VAI E VEM" COM ESFERA DE ACO E CORPO EM LATAO POLIDO. FORNECIMENTO | UN | 118.84 | 26 |  |  | 3089.84
2.6 | 14.003.0240-A | VISOR DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO, SERIE 25, COM VIDRO LISO TRANSPARENTE, 4MM DE ESPESSURA, DIMENSOES 80X40CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 130.42 | 8 |  |  | 1043.36
2.7 | COTAÇÃO | TELA MOSQUITEIRA EM AÇO GALVANIZADO | M2 | 33.75 | 81.3 |  |  | 2743.875
2.8 | 1338 (SINAPI) | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | M2 | 25.94 | 2.88 |  |  | 74.7072
2.9 | COMPOSIÇÃO 01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATE-MACA EM MADEIRA, PERFIL 2,5 X 20,0CM | M | 74.47 | 195 |  |  | 14521.65
2.10 | 06.003.0010-A | CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO, DIAMETRO INTERNO DE 300MM,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 41.46 | 7.45 |  |  | 308.877
[5 empty] | Subtotal>> |  | 0
3 |  | Instalações Elétricas
3.1 | 15.008.0085-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 2.41 | 2216.2 |  |  | 5341.042
3.2 | 15.008.0090-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 3.28 | 1560 |  |  | 5116.8
3.3 | 15.008.0095-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 6MM2, 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 4.14 | 1560 |  |  | 6458.4
3.4 | 15.008.0100-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2, 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 6.09 | 1274 |  |  | 7758.66
3.5 | 15.019.0020-A | INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6.34 | 55 |  |  | 348.7
3.6 | 15.019.0045-A | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E TOMADA 2P+T,10A/250V, PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR, COM PLACA DE 4"X2". FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 16.78 | 15 |  |  | 251.7
3.7 | 15.019.0050-A | TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA 4"X2". FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 9.36 | 125 |  |  | 1170
3.8 | 15.019.0030-A | INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 3 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES E PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 14.29 | 5 |  |  | 71.45
3.9 | 15.036.0071-A | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 6.99 | 210 |  |  | 1467.9
3.10 | 18.027.0130-A | PROJETOR PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTE, PATIOS OU FACHADAS, EM ALUMINIO REPUXADO, LENTE EM VIDRO TEMPERADO (DIAMETRO=300MM), PARA LAMPADA INCANDESCENTE DE 200W OU MISTA DE 250W, EXCLUSIVE LAMPADA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 156.4 | 4 |  |  | 625.6
3.11 | 18.027.0460-A | GLOBO ESFERICO EM PLASTICO,DE 6" E PLAFONIER EM ALUMINIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 25.57 | 72 |  |  | 1841.04
3.12 | 15.005.0203-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18000 BTU'S, COM 1 CONDENSADOR E 2 EVAPORADORES, (VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030) INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255) | UN | 1393.92 | 14 |  |  | 19514.88
3.13 | 15.007.0435-A | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 50 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL. FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 581.63 | 1 |  |  | 581.63
3.14 | 15.007.0520-A | DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I), CLASSE AC,2 POLOS,INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL (IN)25AX240V, SENSIBILIDADE 30MA/300MA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 81.76 | 25 |  |  | 2044
3.15 | 15.020.0158-A | LAMPADA LED,BULBO,A60/DY,10,5W,100/240V,BASE E-26/ E-27. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 14.28 | 4 |  |  | 57.12
3.16 | 15.036.0141-A | ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA, DIAMETRO DE 25MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO. | M | 2.16 | 506 |  |  | 1092.96
3.17 | 15.015.0203-A | INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE OU LOGICA, COMPREENDENDO:5 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4", CONEXOES E CAIXAS | UN | 287.61 | 3 |  |  | 862.83
3.18 | 15.015.0205-A | INSTALACAO DE PONTO DE CAMPAINHA, COMPREENDENDO: 2 VARAS DE ELETRODUTO DE 1/2",18,00M DE FIO 0,75MM2, BOTAO E CIGARRA | UN | 158.46 | 9 |  |  | 1426.14
3.19 | 15.020.0155-A | LAMPADA LED,BULBO,A60/DY,8W,100/240V,BASE E-27. FORNECIMENTOE COLOCACAO | UN | 10.35 | 72 |  |  | 745.2
[5 empty] | Subtotal>> |  | 0
4 |  | Cobertura e Forro | [5 empty] | 0
4.1 | 13.180.0010-A | FORRO DE GESSO ESTAFE,COM PLACAS DE 1,00X0,70M FUNDIDAS NA OBRA, PRESAS COM 6 ESBIRROS DE CANHAMO, EMBEBIDAS EM NATA DEGESSO E REJUNTADAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 42.8 | 412.28 |  |  | 17645.584
4.2 | 16.005.0070-A | COBERTURA EM TELHA TERMICA DE ALUMINIO, TRAPEZOIDAL, DUPLA COM ESPESSURA DE 30MM, INCLUSIVE TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS A SUA EXECUCAO. MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 104.08 | 62 |  |  | 6452.96
4.3 | 16.022.0010-A | IMPERMEABILIZACAO C/MEMBRANA PRE-FABRICADA, AUTO ADESIVA, RECOBERTA COM ALUMINIO FLEXIVEL,EM FORMA DE TIRAS DE 5, 10, 15,20, 30, 45, 90CM DE LARGURA, CONSUMO DE 1,05M2/M2 | M2 | 46.61 | 139.62 |  |  | 6507.6882
4.4 | 16.005.0027-A | RUFO DE ALUMINIO DE 0,8X500MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 65.54 | 139.62 |  |  | 9150.6948
4.5 | 11.016.0003-A | ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS AGUAS,COM TRELICAS, TERCAS,TIRANTES,ETC,SOBRE APOIOS (EXCLUSIVE ESTES) PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICA, VAOS ATE 15M, COM UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO, EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS. FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 130.96 | 31.2 |  |  | 4085.952
4.6 | 11.016.0007-A | PILARES E/OU VIGAS EM TRELICAS METALICAS, INCLUSIVE UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO. FORNECIMENTO E MONTAGEM | KG | 9.8 | 260 |  |  | 2548
4.7 | 16.006.0001-A | COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS EM FIBERGLASS,1,10X1,53M,SEM CUMEEIRA,FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO,5/16"X250MM,COM ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DE CORBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 43.49 | 31.2 |  |  | 1356.888
4.8 | 16.004.0055-A | CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC,DN 88, INCLUSIVE CONEXOES. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 28.84 | 6 |  |  | 173.04
4.9 | 16.007.0027-A | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°26 COM 50CM DE DESENVOLVIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 73.8 | 72.6 |  |  | 5357.88
4.10 | 16.005.0028-A | RUFO DE ALUMINIO DE 0,5X300MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 46.55 | 5.2 |  |  | 242.06
[5 empty] | Subtotal>> |  | 0
5 |  | Pintura
5.1 | 17.040.0024-A | PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA, INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADASA ROLO DE LA, DILUICAO EM AGUA A 20% | M2 | 10.34 | 31.2 |  |  | 322.608
5.2 | 17.017.0320-A | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENG., UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 14.77 | 36.2 |  |  | 534.674
[5 empty] | Subtotal>> |  | 0
Total>>
BDI DE 15%
Valor Global:
- A prestação dos serviços do objeto desta licitação deverá iniciar a partir da data de celebração do contrato pertinente, após emissão da Ordem de Serviço, conforme cronograma estabelecido em conjunto com o engenheiro da Prefeitura Municipal de Sumidouro;
- O pertinente contrato terá vigência de 04 (quatro) meses, conforme Cronograma, a partir da emissão da Ordem de Serviço;
- O pagamento à firma contratada será efetuado por medição e documento comprovando o cumprimento das obrigações Contratuais, enviados pelo Secretário Municipal de Obras, Transporte e Serviços Públicos desta Prefeitura acompanhada de Nota Fiscal para aprovação e liberação.
- Proposta válida por 60 (sessenta) dias
- Prazo do Contrato: 04 (quatro) meses a contar da Ordem de Serviço.
- PREÇOS: Base EMOP 10/2019 Desonerado / SINAPI 12/2019 Desonerado
Note on F12: Valor Unitário Máximo: Se o VALOR UNITÁRIO PROPOSTO informado for maior que o VALOR UNITÁRIO MÁXIMO, aparecerá a palavra "ACIMA" no VALOR TOTAL. Neste caso, informe um valor igual ou menor que o VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ou informe NC (Item Não Cotado) no campo VALOR UNITÁRIO PROPOSTO.
Note on I1: Instruções: Este comentário não será impresso. Deverão ser preenchidos todos os campos em amarelo, colocando "NC" nos itens não cotados. Os valores totais serão preenchidos automaticamente.
Note on I9: Configuração da Página: Esta página está configurada para papel A4. Os cabeçalhos se repetirão automaticamente.
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro – Sumidouro/RJ – CEP 28637-000

## Dados
Licitação: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
Processo: | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0422/2020 de 03/02/2020
Objeto: | SERVIÇO PARA OBRA DE COMPLEMENTO DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOAO PEREIRA MARTINS
Abertura: | Abertura das Propostas: 19/03/2020 às 10:00hs
Homologação: | Homologação: __/__/2020
Contrato: | Previsão Publicação: __/__/2020
Tipo: | MENOR PREÇO POR REGIME GLOBAL
Total Est.: | 227626.07
Firma:
CNPJ:
IE:
Telefone:
Endereço:
Setores: | Secretaria Municipal de Saúde
Dotação: | N° 1801.1030200311.038 4490.51.00-13 – SMS
Índice: | PREÇOS: Base EMOP 10/2019 Desonerado / SINAPI 12/2019 Desonerado
Entrega: | A prestação dos serviços do objeto desta licitação deverá iniciar a partir da data de celebração do contrato pertinente, após emissão da Ordem de Serviço, conforme cronograma estabelecido em conjunto com o engenheiro da Prefeitura Municipal de Sumidouro;
Local Entrega: | O pertinente contrato terá vigência de 04 (quatro) meses, conforme Cronograma, a partir da emissão da Ordem de Serviço;
Condições de Pagamento: | O pagamento à firma contratada será efetuado por medição e documento comprovando o cumprimento das obrigações Contratuais, enviados pelo Secretário Municipal de Obras, Transporte e Serviços Públicos desta Prefeitura acompanhada de Nota Fiscal para aprovação e liberação.
Validade da Proposta: | Proposta válida por 60 (sessenta) dias
Prazo do Contrato: | Prazo do Contrato: 04 (quatro) meses a contar da Ordem de Serviço.